UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  TUYÊN QUANG

PHƯƠNG ÁN

ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

(Theo Quyết định số: 31/UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Tuyên Quang, năm 2024

CÔNG TY THỦY ĐIỆN TUYÊN QUAN

PHƯƠNG ÁN

ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Tuyên Quang, năm 2024

MỤC LỤC

I.	KHÁI QUÁT VỀ CHỦ SỞ HỮU VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG	1

1.1.	Về chủ sở hữu đập, hồ chứa	1

1.2.	Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa	1

II.	KHÁI QUÁT VỀ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG	1

III.	KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN LƯU VỰC TUYẾN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG	3

3.1.	Đặc điểm lưu vực của hồ chứa	3

3.1.1.	Vị trí địa lý của lưu vực	3

3.1.2.	Hình thái sông	3

3.1.3.	Địa hình, địa mạo	4

3.1.4.	Thảm phủ thực vật	5

3.2.	Đặc điểm khí hậu	6

3.3.	Đặc điểm dòng chảy trên lưu vực	6

3.4.	Các loại hình thiên tai trên lưu vực	6

3.5.	Chế độ thủy văn giai đoạn vận hành	7

IV.	ĐẶC ĐIỂM VÙNG HẠ DU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG	7

4.1.	Phạm vi xác định vùng khu vực hạ lưu đập thủy điện Tuyên Quang	7

4.2.	Về địa hình	8

4.3.	Về dân cư	9

4.3.1.	Tình hình dân cư	9

4.3.2.	Khả năng tiếp nhận tín hiệu cảnh báo	11

4.4.	Những đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng	12

4.5.	Phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản đồ ngập lụt vùng hạ du đã được phê duyệt	12

4.5.1.	Kịch bản mô phỏng tác động của xả lũ/sự cố đập đến vùng hạ du đập			12

4.5.2.	Diện tích ngập lụt và số hộ dân bị ảnh hưởng ngập	17

4.5.3.	Ảnh hưởng ngập lụt đến đất đai, mức độ ngập lụt từng khu vực ứng với các kịch bản xả lũ và sự cố đập	19

4.5.1.	Ảnh hưởng đến dân cư	24

4.5.2.	Ảnh hưởng ngập lụt đến các công trình nhà cửa, mức độ ngập lụt từng khu vực ứng với các kịch bản xả lũ và sự cố đập	25

V.	SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐẬP, HỒ CHỨA VÀ VÙNG HẠ DU ĐẬP	26

5.1.	Sơ đồ mặt bằng đập	26

5.2.	Sơ đồ mặt bằng hồ chứa	26

5.3.	Sơ đồ vùng hạ du	27

VI.	CÁC TÌNH HUỐNG XẢ LŨ KHẨN CẤP, TÌNH HUỐNG VỠ ĐẬP VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO VÙNG HẠ DU	28

6.1.	Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập và quan hệ giữa xả lũ với mức nước hạ lưu	28

6.1.1.	Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập	28

6.1.2.	Xác lập quan hệ giữa xả lũ với mực nước hạ lưu	30

6.1.3.	Thời gian xuất hiện độ sâu ngập lớn nhất tại các điểm đại diện	31

6.2.	Kế hoạch sơ tán phù hợp từng tình huống lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập	31

6.2.1.	Nguyên tắc chung	32

6.2.2.	Phương án sơ tán và ứng cứu cho các cấp độ tình huống khẩn cấp	Error! Bookmark not defined.

6.2.3.	Kế hoạch ứng phó khẩn cấp	36

VII.	NỘI DUNG, HÌNH THỨC CẢNH BÁO; TRÁCH NHIỆM TRUYỀN TIN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN	46

7.1.	Nội dung, hình thức cảnh báo	46

7.1.1.	Nội dung cảnh báo	46

7.1.2.	Hình thức cảnh báo	46

7.2.	Cơ chế thông báo	46

7.2.1.	Báo động cấp độ 1	47

7.2.2.	Báo động cấp độ 2	48

7.2.3.	Báo động cấp độ 3	50

7.2.4.	Báo động cấp độ 4/5	51

7.3.	Sơ đồ thông báo	54

7.3.1.	Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 1	54

7.3.2.	Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 2	55

7.3.3.	Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 3	56

7.3.4.	Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 4/5	57

VIII.	TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU, TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN; CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN	58

8.1.	Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	58

8.2.	Trách nhiệm của Công ty thủy điện Tuyên Quang	58

8.3.	Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh	59

8.4.	Trách nhiệm của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Chủ tịch UBND tỉnh	60

8.5.	Trách nhiệm của Sở Công thương	60

8.6.	Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	61

8.7.	Trách nhiệm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	61

8.8.	Trách nhiệm của Công an tỉnh	62

8.9.	Trách nhiệm của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang	62

8.10.	Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải	63

8.11.	Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông	63

8.12.	Trách nhiệm của Sở Y tế	63

8.13.	Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh	63

8.14.	Trách nhiệm của Các Sở, ngành khác	64

8.15.	Trách nhiệm Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương	64

8.16.	Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (gồm 64 xã/phường/thị trấn thuộc 01 Thành phố và 05 huyện bị ảnh hưởng)	65

8.17.	Trách nhiệm của Nhân dân khu vực bị ảnh hưởng	65

IX.	PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC KHI XẢY RA TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	66

9.1.	Công tác chuẩn bị nhân lực	66

9.1.1.	Trách nhiệm của Công ty Thủy điện Tuyên Quang chuẩn bị nhân lực ứng phó tại tuyến công trình	66

9.1.2.	Trách nhiệm của Địa phương chuẩn bị nhân lực ứng phó hạ lưu đập			67

9.2.	Công tác vật tư, phương tiện và nhu yếu phẩm chuẩn bị	67

9.2.1.	Đối với Công ty thủy điện Tuyên Quang chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ thiết bị xe gắn máy, lương thực, thuốc y tế	68

9.2.2.	Đối với các cơ quan chức năng của địa phương, các tổ chức, cá nhân khác		70

X.	DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC LIÊN LẠC KHÁC GIỮA CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN; TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA; CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG; CÁC CƠ QUAN KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬN HÀNH AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA	81

XI.	CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN	110

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1	Bản đồ sông suối	4

Hình 3.2	Bản đồ thảm phủ	5

Hình 4.1	Phạm vi vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang	8

Hình 4.2	Bản đồ địa hình	9

Hình 4.3	Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang	13

Hình 4.4	Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang			14

Hình 4.5	Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB3: Xả lũ tần suất 0,02% (Lũ kiểm tra) hồ Tuyên Quang	15

Hình 4.6	Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB17: Vỡ đập hồ Tuyên Quang với lũ vượt tần suất kiểm tra (Lũ 0,01%)	16

Hình 4.7	Biểu đồ diện tích và số hộ chịu ảnh hưởng ngập ứng với các kịch bản	18

Hình 4.8	Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang	19

Hình 4.9	Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang	20

Hình 4.10	Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang	20

Hình 4.11	Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)	21

Hình 4.12	Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với các kịch bản	22

Hình 4.13	Biểu đồ số hộ ngập và độ sâu ngập ứng với các kịch bản	25

Hình 5.1	Sơ đồ mặt bằng đập Thủy điện Tuyên Quang	26

Hình 5.2	Sơ đồ mặt bằng hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang	26

Hình 5.3	Sơ đồ vùng hạ du Thủy điện Tuyên Quang	27

Hình 7.1	Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 1	54

Hình 7.2	Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 2	55

Hình 7.3	Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 3	56

Hình 7.4	Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 4/5	57

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1-	Thông số kỹ thuật chính Thủy điện Tuyên Quang	2

Bảng 3.2-	Đặc trưng hình thái lưu vực tuyến công trình thủy điện Tuyên Quang	3

Bảng 4.3-	Thống kê đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng	12

Bảng 6.4-	Các kịch bản lựa chọn tình huống khẩn cấp đập/hồ chứa	30

Bảng 6.5-	Kết quả mực nước lớn nhất tại các điểm trên sông Gâm -  Lô từ hạ lưu Đập TĐ Tuyên Quang kịch bản xả lũ và vỡ đập	31

Bảng 6.6-	Thời gian xuất hiện độ sâu ngập lớn nhất tại các điểm đại diện ứng với các kịch bản		31

Bảng 6.7-	Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp	36

Bảng 6.8-	Các hoạt động ứng phó khẩn cấp khi có sự cố	39

Bảng 7.9-	Danh sách, tổ chức cá nhân được nhận thông báo khẩn cấp	53

Bảng 9.10-	Trang thiết bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, xe, thiết bị phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)	68

Bảng 9.11-	Chuẩn bị dụng cụ y tế phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)	69

Bảng 9.12-	Chuẩn bị thuốc chữa bệnh thông thường, phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)	69

Bảng 9.13-	Vật tư, phương tiện và trang thiết bị	73

Bảng 9.14-	Nguồn nhân lực huy động	75

Bảng 9.15-	Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã vùng hạ du đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang	76

Bảng 10.16-	Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc	81

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| PCTT&TKCN | Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn |
| --- | --- |
| CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
| EVNPSC | Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN |
| NN&PTNT | Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| BCH PCTT | Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| PCTT | Phòng chống thiên tai |
| TKCN | Tìm kiếm cứu nạn |
| NVVH | Nhân viên vận hành |
| PXSC | Phân xưởng sửa chữa |
| KTTV | Khí tượng thủy văn |

KHÁI QUÁT VỀ CHỦ SỞ HỮU VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Về chủ sở hữu đập, hồ chứa

- Tên chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024 6694 6789									- Số fax: 024 6694 6666

- Website: http://www.evn.com.vn

Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa

- Tên tổ chức: Công ty Thủy điện Tuyên Quang

- Địa chỉ: 403 Đường Trường Chinh, phường Ỷ La, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số điện thoại: 0207.3980 929 							- Số fax: 0207.3980 919

- Website: https://tuyenquanghpc.com.vn/

KHÁI QUÁT VỀ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

- Tên đập, hồ chứa: Đập, hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt: Cấp đặc biệt theo QCVN 04-05:2012.

- Phân loại đập, hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP: Đập Tuyên Quang và hồ chứa nước thuộc loại đặc biệt theo mục 1 điều 3, khoản a của Nghị định.

- Nhiệm vụ công trình:

+ Tạo dung tích của hồ chứa 1.000 triệu m3 để phòng chống lũ cho hạ du (cắt lũ cho thành phố Tuyên Quang, đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội), với dung tích phòng lũ của thủy điện Tuyên Quang hơn 1.000 triệu m3 (+105,22 m); trong trường hợp cần thiết có thể mở rộng dung tích phòng lũ đến 1.500 triệu m3(mực nước trước lũ: +95,2 m).

+ Tạo nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện Quốc gia với tổng công suất 342 MW (3 x114 MW – điện lượng hằng năm là 1329,55 triệu kWh)

+ Tạo nguồn cấp nước mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng.

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh): Thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông Gâm, thuộc địa phận thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác:

+ Ngày 22/12/2002: Bắt đầu khởi công xây dựng Thuỷ điện Tuyên Quang.

+ Ngày 31/01/2008: Tổ máy số 01 của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang chính thức hoà vào lưới điện quốc gia.

+ Ngày 30/5/2008: Tổ máy số 02 Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang bắt đầu hoà vào lưới điện quốc gia.

+ Ngày 15/12/2008: Tổ máy số 03 và cũng là tổ máy cuối cùng của nhà máy đã phát điện phát điện lên lưới quốc gia.

+ Tháng 4/2009: Hoàn thành việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.

- Quy mô công trình: Theo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được ban hành theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương.

Thông số kỹ thuật chính Thủy điện Tuyên Quang

| Thống số/Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1. Hồ chứa |
| Vị trí: trên sông Gâm |
| Diện tích lưu vực | km2 | 14.972 |
| Lưu lượng trung bình năm, Q0 | m3/s | 317,76 |
| Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 0,1% | m3/s | 12.735 |
| Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P = 0,02% | m3/s | 17.258 |
| Mực nước dâng bình thường MNDBT | m | 120,00 |
| Mực nước chết MNC | m | 90.00 |
| Mực nước lũ lớn nhất ứng với P = 0,02% | m | 122,55 |
| Mực nước xả hàng năm (MNXHN) | m | 102 |
| Dung tích toàn bộ của hồ chứa | 106 m3 | 2.260 |
| Dung tích chết | 106 m3 | 561 |
| Dung tích hữu ích của hồ chứa | 106 m3 | 1.699 |
| Dung tích chống lũ | 106 m3 | 1.000 |
| Diện tích mặt hồ ứng với MN bình thường | km2 | 81,49 |
| 2. Công trình đầu mối |
| Đập dâng chính: Đá đổ bê tông bản mặt |
| Cao trình đỉnh đập | m | 124,50 |
| Chiều rộng đỉnh đập | m | 10 |
| 3. Công trình xả lũ |
| Tràn xả mặt có van cung |  | m/c thực dụng |
| Cao độ ngưỡng tràn | m | 104,85 |
| Số lượng và kích thước cửa van | n(BxH) m | 4(15x15,15) |
| Tràn xả đáy |  |  |
| Cao độ ngưỡng lỗ xả đáy | m | 79 |
| Số lượng và kích thước lỗ xả đáy | n(BxH) m | 8(4,5x6) |
| 4. Tuyến năng lượng |
| Cửa lấy nước; số lượng khoang cho CLN |  | 03 |
| Cao độ ngưỡng cửa lấy nước | m | 71,0 |
| Máy đóng mở |  | Xi lanh thủy lực |
| Đường ống áp lực |  |  |
| Số đường ống |  | 3 |
| Đướng kính trong ống | m | 7,5 |
| Nhà máy thủy điện |  |  |
| Lưu lượng lớn nhất Qmax | m3/s | 750 |
| Cột nước tính toán Htt | m | 51 |
| Cột nước lớn nhất Hmax | m | 72,6 |
| Cột nước nhỏ nhất Hmin | m | 39,56 |
| Công suất lắp máy | MW | 3x114 = 342 |
| Loại tuốc bin |  | Francis, trục đứng |
| Số tổ máy | Tổ | 03 |
| Kênh xả nhà máy |  |  |
| Chiều dài theo tim | m | 277 |
| Cao độ đáy/chiều rộng đáy |  | 43/61 |

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN LƯU VỰC TUYẾN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Đặc điểm lưu vực của hồ chứa

Vị trí địa lý của lưu vực

Thuỷ điện Tuyên Quang được xây dựng trên sông Gâm đoạn qua thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Vị trí đầu nguồn vào khoảng 105o33’50” kinh độ Đông và 23o32’40” vĩ độ Bắc. Từ nguồn về biên giới Việt - Trung sông chảy theo hướng Bắc - Nam, từ biên giới Việt - Trung đến ngã ba sông Ma - sông Gâm, sông chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, sau đó đổi theo hướng Bắc - Nam rồi nhập vào sông Lô ở Khe Lau cách thành phố Tuyên Quang khoảng 9 km về phía thượng lưu.

Hạ lưu thủy điện Tuyên Quang có 2 nhà máy thủy điện là Công trình thủy điện Chiêm Hóa và Yên Sơn. Trong đó Yên Sơn là bậc thang cuối cùng hệ thống thủy điện sông Gâm, nằm cách thủy điện Tuyên Quang khoảng 60,56 km về phía hạ lưu.

Đặc trưng hình thái lưu vực tuyến công trình thủy điện Tuyên Quang

| Đặc trưng | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích lưu vực | F | km2 | 14.972 |
| Chiều dài sông | L | km | 297 |

(Nguồn: Báo cáo Khí tượng Thủy văn – TKKT - Thủy Điện Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang, Công ty Tư vấn xây dựng Điện 1).

Hình thái sông

Sông Gâm là sông nhánh lớn nhất của sông Lô, bắt nguồn từ độ cao 1.400 m ở Mao Chia Oan trên địa phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Từ Na Hang đến hạ lưu ngòi Cổ Lai được coi là đoạn trung lưu của sông Gâm; độ dốc đáy sông thoải, không còn thác; độ rộng trung bình 70 m, độ sâu 0,6 – 1,0 m về mùa cạn. Hạ lưu sông Gâm có thể được tính từ hạ lưu Cổ Lai đến bến Bình Ca – nơi dòng sông Gâm nhập vào sông Lô. Đoạn hạ lưu tuy ngắn nhưng lòng sông mở rộng, đồi núi dốc đứng sát bờ sông; lòng sông rộng trung bình khoảng 120 m, độ sâu 1 – 1,5 m về mùa cạn. Dòng chính sông Gâm dài 297 km, diện tích lưu vực 17.200 km2, chiếm 44,1% diện tích toàn lưu vực sông Lô, phần thuộc nước ta dài 217 km với diện tích lưu vực 9.780 km2 (theo Danh mục lưu vực sông thì L = 222 km và F = 9.526 km2), chiều rộng 46,3 km, độ cao 877 m, độ dốc 22,7%, hệ số hình dạng 0,14 và hệ số uốn khúc 1,65. Trên lãnh thổ nước ta, sông Gâm có 72 sông suối có chiều dài từ 10 km trở lên và có nước chảy thường xuyên với tổng chiều dài 1.803 km, trong đó có 11 sông nhánh có diện tích lưu vực lớn hơn 100 km2 và 30 sông suối cấp 1 (cấp 2 đối với sông Lô và cấp 3 đối với sông Hồng), trong đó có một số sông tương đối lớn như: Nho Quế (L = 192 km, F = 6.050 km2), sông Ma (L = 40,5 km, F = 440 km2), sông Năng (L = 113 km, F = 2.270 km2) và sông Cổ Lai (L = 54 km, F = 717 km2).

Bản đồ sông suối

Địa hình, địa mạo

Địa hình của Tuyên Quang tương đối phức tạp, địa hình chia cắt mạnh bởi núi cao và sông suối, điểm cao nhất là ở phía Bắc và thấp dần theo hướng Đông Nam. Địa hình núi cao gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, phần phía Bắc huyện Chiêm Hóa và Hàm Yên, độ cao trung bình so với mặt nước biển khoảng 600 - 700 m, có một số đỉnh núi cao trên 1.000 m. Phía Nam tỉnh có địa hình thấp dần, ít bị chia cắt hơn, có nhiều đồi núi thấp, thung lũng chạy dọc theo các sông suối hình thành các khu ruộng bậc thang thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp thuộc các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và phía Nam các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên.

Thảm phủ thực vật

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có tỷ lệ diện tích rừng và đất rừng lớn so với diện tích tự nhiên (chiếm trên 80%), gồm 5 loại rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất kinh doanh (rừng kinh tế). Tổng diện tích rừng tự nhiên có khoảng 350 nghìn ha, trong đó 75,7% rừng tự nhiên được giữ làm rừng phòng hộ, 14% là rừng đặc dụng, chỉ có 10,3% là rừng sản xuất kinh doanh. Đất đai phù hợp với nhiều loại cây, có điều kiện xây dựng hệ thống rừng phòng hộ và tạo các vùng rừng kinh tế hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Thực vật rừng đa dạng, với 760 loài của 349 chi, 126 họ thuộc 8 ngành thực vật bậc cao như hạt kín, thông, tuế, thông đất, khuyết là thông, cỏ tháp bát, dương xỉ… Trong đó có nhiều loại gỗ quý hiếm như tràm hương, nghiến, lát hoa, tuế đá vôi, hoàng đàn, mun, pơ mu…

Bản đồ thảm phủ

Đặc điểm khí hậu

Tuyên Quang mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có 2 mùa rõ rệt, gồm mùa đông lạnh - khô hanh và mùa hè nóng ẩm - mưa nhiều. Mùa mưa bão tập trung chủ yếu từ tháng VI đến tháng IX. Các đợt mưa vừa, mưa to thường gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên toàn tỉnh đặc biệt là khu vực vùng núi phía bắc tỉnh hầu như năm nào cũng xảy ra. Các hiện tượng như mưa đá, giông lốc thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, từ mùa đông sang mùa hè (tháng 3, tháng 4) và từ mùa hè sang mùa đông (tháng 9, tháng 10).

Đặc điểm dòng chảy trên lưu vực

Tuyên Quang có mạng lưới sông ngòi tương đối dày với mật độ khá lớn (khoảng 0,9 km/km2) và phân bố đồng đều giữa các vùng. Do chảy trên địa hình đồi núi nên lòng sông tương đối dốc, nước chảy xiết và có khả năng tập trung nước nhanh vào mùa lũ. Do chịu ảnh hưởng của địa hình nên dòng chảy có hướng Bắc Nam (sông Gâm) hoặc Tây Bắc - Đông Nam (sông Lô).

Tổng lượng nước bình quân nhiều năm tại sông Gâm khoảng 12,8 tỷ m3, ứng với lưu lượng bình quân năm là 405 m3/s và mô đun dòng chảy năm là 41,4 l/s.km2. Dòng chảy chính trên sông Gâm phản ánh đặc tính đa dạng của điều kiện địa lý thủy văn trong lưu vực. Chế độ dòng chảy trên sông chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa của khí hậu. Mùa lũ từ tháng 6 tới tháng 10 tập trung 60 – 80% tổng lượng nước trong năm. Mùa kiệt từ tháng 11 đến tháng 5 chỉ chiếm khoảng 20 – 40% lượng nước trong năm. Tháng VII là tháng có dòng chảy lớn nhất và gấp khoảng 6 lần tháng có dòng chảy nhỏ nhất. Ba tháng dòng chảy lớn nhất chiếm khoảng 40 – 50% lượng dòng chảy năm, xuất hiện vào tháng 6, 7 và 8. Mực nước, lưu lượng biến đổi nhanh, đạt giá trị lớn nhất trong một thời gian ngắn và xảy ra bất bình thường. Về mùa cạn dòng chảy chủ yếu do nguồn nước ngầm cung cấp.

Các loại hình thiên tai trên lưu vực

Theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Luật phòng, chống thiên tai, các loại hình thiên tai ở Việt Nam có tất cả 21 loại hình thiên tai chính. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai ứng với các cấp độ rủi ro cũng liệt kê các loại hình thiên tai thường gặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, bão, ATNĐ, rét hại, sương muối, mưa lớn, lốc, sét mưa đá, động đất. Trong đó, lũ, sạt lở đất và động đất là các loại hình thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành của công trình thủy điện Tuyên Quang. Trong vài năm trở lại đây, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường và khó dự báo. Thiên tai có chiều hướng gia tăng về số lượng, tần suất, bất ngờ và ngày càng cực đoan, tính tàn phá khốc liệt hơn. Trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 đợt thiên tai, gồm 01 đợt rét đậm, rét hại, 12 đợt mưa vừa, mưa to cục bộ gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu và các công trình hạ tầng của Nhà nước, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, cụ thể như sau:

+ Thủy văn: Các tháng mùa cạn đầu năm 2022 mực nước trên sông dao động phụ thuộc hoàn toàn vào điều tiết của các hồ chứa và đập thủy điện tuyến trên. Lũ năm 2022 xuất hiện và kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm (trận lũ đầu tiên xuất hiện ngày 16/4/2022, trận lũ cuối cùng xuất hiện ngày 18/9/2022). Toàn mùa trên hệ thống sông Lô xuất hiện 08 đợt lũ nhỏ và 01 đợt lũ vừa (đỉnh lũ trên sông Lô Gâm ở mức báo động I đến xấp xỉ báo động III). Từ ngày 01 đến 15 tháng 6, hồ thuỷ điện Tuyên Quang lần lượt mở 02 cửa xả đáy để xả lũ (lưu lượng xả xuống hạ du lớn nhất là 1.862 m3/s) đỉnh lũ trên sông Gâm tại Na Hang và Chiêm Hóa đạt từ báo động I đến báo động II.

+ Mưa lớn, dông, lốc: Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 đợt mưa lớn, trong đó, 02 đợt mưa lớn kèm dông, lốc ngày 23 tháng 3 và 26 tháng 6 đã gây sập đổ và tốc mái một số nhà dân trên địa bàn huyện Yên Sơn và huyện Hàm Yên.

+ Bão và áp thấp nhiệt đới: Năm 2022 trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của hoàn lưu 02 cơn bão, áp thấp nhiệt đới vào 10 - 12/8 và 25 - 26/8 gây mưa lớn trên địa bàn với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150 mm, riêng huyện Sơn Dương có mưa rất to, từ 150 – 200 mm.

+ Sạt lở đất, lũ ống lũ quét: Toàn tỉnh đã xảy ra 09 đợt lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, trong đó đợt có quy mô lớn nhất xảy ra từ 22 - 26/5 đã gây thiệt hại về người tài sản nhân dân.

Chế độ thủy văn giai đoạn vận hành

Với đặc điểm nằm trong hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng (gồm các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng), do đó ngoài đảm bảo vận hành an toàn theo quy trình vận hành riêng của nhà máy, thủy điện Tuyên Quang phải đảm bảo vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, để đảm bảo chống lũ an toàn và nâng cao hiệu ích phát điện.

Công trình thủy điện Tuyên Quang được khởi công xây dựng xây dựng từ năm 2002 và đến năm 2008, với lần lượt ba tổ máy của Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đi vào vận hành. Từ năm 2008 đến nay, việc vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được thực hiện an toàn. Hiện nay, quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Tuyên Quang tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy trình vận hành nhà máy thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 do Bộ Công thương ban hành; đáp ứng các yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và khai thác được tối ưu nguồn nước về hồ đảm bảo an toàn cho công trình, hạ du và hiệu quả phát điện.

ĐẶC ĐIỂM VÙNG HẠ DU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Phạm vi xác định vùng khu vực hạ lưu đập thủy điện Tuyên Quang

Thủy điện Chiêm Hóa là bậc thang dưới của Thủy điện Tuyên Quang, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn xác định vùng hạ du với hệ thống thủy điện bậc thang, do vậy để xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thì vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang được xác định là toàn bộ khu vực tỉnh Tuyên Quang.

Phạm vi vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang

Về địa hình

Vùng hạ du thủy điện Tuyên Quang có địa hình khá phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao và sông suối, đặc biệt ở phía Bắc tỉnh. Phía Nam tỉnh có địa hình thấp dần, ít bị chia cắt hơn, có nhiều đồi núi thấp và thung lũng chạy dọc theo các con sông. So với các tỉnh vùng núi phía Bắc thì Tuyên Quang có độ cao trung bình không lớn, đỉnh cao nhất tỉnh là đỉnh Chạm Chu với độ cao là 1.587 m. Có thể phân chia địa hình của tỉnh thành các dạng chính sau:

Dạng địa hình núi cao: Là vùng núi cao nằm ở phía Bắc tỉnh bao gồm toàn bộ huyện Na Hang, 11 xã vùng cao của huyện Chiêm Hoá, 2 xã vùng cao của huyện Hàm Yên và một phần phía Bắc của huyện Yên Sơn; chiếm trên 50% diện tích toàn tỉnh, độ dốc trung bình từ 20 ( 25o, độ cao trung bình khoảng 660 m, và giảm dần từ Bắc xuống Nam. Có một số đỉnh núi cao trên 1.000 m như Pia Phương, Ta Pao, Kia Tăng thuộc huyện Na Hang và đỉnh Chạm Chu cao 1.587 m thuộc huyện Hàm Yên.

Dạng địa hình vùng núi thấp: Gồm các xã của huyện Chiêm Hoá (trừ 11 xã vùng cao), huyện Hàm Yên (trừ 02 xã vùng cao), một phần phía Nam huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương. Ở đây đồi núi chiếm 70% diện tích, địa hình phức tạp, có nhiều sông suối, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Độ cao trung bình dưới 500 m, thấp dần từ Bắc xuống Nam, độ dốc thường nhỏ hơn 25o.

Dạng địa hình đồi trung du: Vùng đồi trung du nằm ở phần giữa tỉnh, gồm Thành phố Tuyên Quang, phần còn lại của huyện Yên Sơn và Sơn Dương; có diện tích nhỏ, chiếm khoảng 9% diện tích toàn tỉnh. Vùng này có những cánh đồng tương đối rộng, bằng phẳng, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Bản đồ địa hình

Về dân cư

Tình hình dân cư

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông Gâm, thuộc địa phận thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Toàn bộ vùng hạ du là 05 huyện và 01 Thành phố (gồm Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương) với 684.856 người theo Niên giám thống kê năm 2022. Trong đó, huyện Na Hang và một số xã thuộc huyện Chiêm Hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình vận hành của hồ thủy điện Tuyên Quang, các xã còn lại của huyện Chiêm Hóa, toàn bộ huyện Yên Sơn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình vận hành của hồ thủy điện Chiêm Hóa. Các huyện còn lại nằm xa vị trí đập thủy điện Tuyên Quang nhưng thuộc khu vực ngã ba, nơi sông Gâm nhập lưu dòng sông Lô và cộng hưởng với dòng sông Chảy, sông Phó Đáy nên mức độ ảnh hưởng là rất lớn.

Huyện Na Hang vừa là hạ lưu tuyến đập vừa thuộc vùng hồ, đập thủy điện Tuyên Quang. Theo Niên giám thống kê năm 2021, dân số toàn huyện là 44.214 người, mật độ dân số toàn vùng 51 người/km2, trong đó thị trấn Na Hang là trung tâm phát triển kinh tế của huyện với mật độ dân số 182 người/km2. Tổng diện tích đất tự nhiên là 86.353,73 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 75.872,61 ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 5.803,98 ha, chủ yếu là đất trồng lúa.

Huyện Chiêm Hóa thuộc hạ lưu tuyến đập, nằm ven dòng sông Gâm. Dân số toàn huyện theo thống kê sơ bộ năm 2022 là 118.225 người/30.713 hộ, mật độ dân số toàn huyện là 103,17 người/km2, trong đó thị trấn Vĩnh Lộc là trung tâm kinh tế chính trị của huyện, mật độ dân số gấp 10 lần so với trung bình toàn vùng, lên tới 1.195,07 người/km2. Tổng diện tích đất tự nhiên là 114.624,24 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 93.174,01 ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 8.348,41 ha, chủ yếu là đất trồng lúa.

Huyện Hàm Yên thuộc hạ lưu tuyến đập, nằm dọc theo dòng sông Lô. Dân số toàn huyện theo thống kê sơ bộ năm 2022 là 124.412 người, mật độ dân số bình quân toàn huyện là 138 người/km2, trong đó dân số tập trung chủ yếu tại thị trấn Tân Yên, xã Đức Ninh, xã Thái Hòa với mật độ dân số trung bình đạt 300 người/km2. Tổng diện tích đất tự nhiên là 90.054,59ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 62.288,49ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 7.051,2ha, gồm đất trồng lúa và một số cây hàng năm khác.

Huyện Yên Sơn thuộc hạ lưu tuyến đập thủy điện Tuyên Quang, chảy qua địa bàn Yên Sơn có bốn con sông, gồm sông Lô, sông Gâm, sông Chảy ở phía tây và tây bắc, sông Phó Đáy ở phía đông cùng mạng lưới suối, ngòi dày đặc. Dân số toàn huyện theo thống kê sơ bộ năm 2022 là 77.452 người, mật độ dân số toàn huyện là 144 người/km2. Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở khu vực ven thành phố Tuyên Quang như xã Trung Môn (716 người/km2), xã Hoàng Khai (462 người/km2), xã Đội Bình (435 người/km2). Tổng diện tích đất tự nhiên là 106.773,76 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 80.047,24ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 10.065,38 ha, gồm đất trồng lúa và một số cây trồng hàng năm khác.

Thành phố Tuyên Quang thuộc hạ lưu tuyến đập thủy điện Tuyên Quang, có dòng sông Lô chảy qua. Thành phố Tuyên Quang là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, có mật độ dân số cao nhất tỉnh (717 người/km2), có trình độ dân trí cao và tương đối đồng đều. Theo thống kê sơ bộ năm 2021, dân số toàn thành phố là 132.282 người/37.532 hộ với 31 dân tộc anh em cùng chung sống. Tổng diện tích đất tự nhiên là 18.438,3 ha, trong đó hơn 50% (6.539,1 ha) là đất sản xuất nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 32,41% (6.177,0 ha).

Huyện Sơn Dương là khu vực hạ lưu tuyến đập thủy điện Tuyên Quang, nằm bên hữu sông Lô và có sông Phó Đáy chảy qua. Theo niên giám thống kê năm 2022, toàn huyện có 188.271 người, mật độ dân số trung bình là 238,9 người/km2. Dân số phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu khu vực thị trấn Sơn Dương (758,9 người/km2), xã Hồng Lạc (551,6 người/km2), xã Sơn Nam (471,1 người/km2), xã Đồng Quý (445,5 người/km2). Tổng diện tích đất tự nhiên là 78.795,14 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 43.488,21 ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 16.337,32ha, gồm đất trồng lúa và một số cây trồng hàng năm khác.

Khả năng tiếp nhận tín hiệu cảnh báo

Hiện nay, tổng số Km các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (không kể cao tốc, đường ngõ xóm, đường chuyên dùng) là 8.155,12 km, cụ thể như sau: Hệ thống đường Quốc lộ (gồm QL.2C, QL.2D, QL.279, QL.280, QL.37, QL.3B, QL.2) và đường Hồ Chí Minh gồm 8 tuyến với tổng chiều dài 576,69 km; Hệ thống đường tỉnh gồm 04 tuyến: ĐT.185, ĐT.186, ĐT.188 và ĐT.189 với tổng chiều dài 449,38 km; Hệ thống đường đô thị gồm 257 tuyến với tổng chiều dài 442,52 km; Hệ thống đường huyện gồm 129 tuyến với tổng chiều dài 1.080,89 km; Hệ thống đường xã, trục thôn dài 5.605,64 km (Trong đó: Đường thôn dài 3.953,8 km bao gồm đường xã, Đường nội đồng dài 1651,84 km). Các tuyến đường cao tốc đang đầu tư xây dựng: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 11,3 km; Đường cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 77 km. Hệ thống đường giao thông tạo thành trục giao thông chính của tỉnh, giúp kết nối từ các trung tâm huyện, các khu dân cư, các khu công nghiệp trong tỉnh đến các tuyến quốc lộ và các tỉnh lân cận; 100% mặt đường có kết cấu bê-tông nhựa, bê-tông xi-măng hoặc láng nhựa, bảo đảm đi lại thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, kết nối với các thôn là đường liên xã được đầu tư cứng hóa theo Chương trình Nông thôn mới. Do đó, khả năng tiếp nhận thông tin khi có tình huống khẩn cấp từ thủy điện Tuyên Quang của vùng hạ du là đủ khả năng thông tin kịp thời đến người dân. Về phía hạ du vùng đồng bằng thuộc vùng dân cư nông thôn, mật độ dân cư đông, hạ tầng giao thông cũng như các phương thức thông báo thuận lợi hơn.

Hệ thống thông tin liên lạc, loa cảnh báo xả lũ Công trình thủy điện Tuyên Quang gồm hệ thống thông tin liên lạc giữa các vị trí Nhà máy – Trạm phân phối Khu điều hành ca Na Hang; hệ thống nguồn acquy dự phòng khi cắt điện nguồn cấp từ hệ thống tự dùng xoay chiều 0,4 KV; bộ đàm gian máy, trung tâm, trạm phân phối. Hệ thống camera giám sát hồ chứa, hệ thống cói hú báo xả lũ tại nhà máy, 04 hệ thống loa phóng thanh cảnh báo xả lũ được lắp đặt tại các vị trí đông dân cư (trạm loa Ba Đạo, Bắc Danh, Ngòi Nẻ, Trường Kinh tế) và biển cảnh báo nguy hiểm được xây lắp dọc theo tuyến từ đập thủy điện Tuyên Quang đến khu vực nhà máy thủy điện Tuyên Quang. Ngoài ra, Quy chế phối hợp số 106/2020/QCPH-TĐTQ-CQTT BCHPCTT&TKCN-Đ.KTTVTQ giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang và Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó đã xây dựng mạng lưới liên lạc xuyên suốt phục vụ công tác cảnh báo, thông báo. Do đó, việc tiếp cận các tín hiệu cảnh báo từ Nhà máy của từng người dân được dễ dàng, nhanh chóng và kịp thời dưới nhiều hình thức.

Những đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng

Mặc dù vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang được tính từ chân đập thủy điện Tuyên Quang đến hết địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, những tác động ảnh hưởng chủ yếu từ quá trình xả nước của đập thủy điện Tuyên Quang là Thành phố Tuyên Quang, các xã Trung Môn, Đội Bình, Tiến Bộ, Thái Bình, … thuộc huyện Yên Sơn; các xã Vĩnh Lợi, Vân Sơn, Hồng Lạc, Trường Sinh, … thuộc huyện Sơn Dương do nằm ven sông Lô và địa hình thấp.

Căn cứ vào quá trình khảo sát thực tế và các số liệu do chính quyền địa phương thuộc vùng hạ lưu thủy điện Tuyên Quang cung cấp thì các đối tượng bị ảnh hưởng từ quá trình vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Tuyên Quang phân tán rộng, chiếm phần lớn diện tích thành phố Tuyên Quang và Yên Sơn, còn lại là vùng trũng thấp ven sông Gâm, sông Lô đi qua các huyện Na Hang, Hàm Yên và Sơn Dương.

Thống kê đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng

| STT | Đối tượng | Mức độ ảnh hưởng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Con người | Tính mạng, mất nhà, đất canh tác, … | Khu vực hai bên sông Gâm, sông Lô |
| 2 | Nhà cửa | Ngập lụt |  |
| 3 | Diện tích đất sản xuất | Ngập lụt |  |
| 4 | Các cơ quan, trường học, cơ sở y tế, … | Ngập lụt |  |
| 5 | Cơ sở hạ tầng: đường giao thông, đường điện, trạm biến áp, … | Ngập lụt |  |
| 6 | Các công trình xây dựng trên sông: cầu, công trình thủy điện, … | Ảnh hưởng đến kết cấu |  |

Phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản đồ ngập lụt vùng hạ du đã được phê duyệt

    - Kịch bản mô phỏng tác động của xả lũ/sự cố đập đến vùng hạ du đập

Theo Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt gồm 23 kịch bản đã xây dựng bản đồ ngập lụt, trong đó liên quan đến hồ thủy điện Tuyên Quang gồm 06 kịch bản, gồm: KB3, KB4, KB11, KB13, KB17, KB20. Đối chiếu với điều kiện hạ lưu hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang, lựa chọn các kịch bản đảm bảo: (1): Tác động của hồ Thủy điện Tuyên Quang trên hệ thống hồ là nổi bật nhất; (2) Có diện ngập và mức độ ngập lớn, ảnh hưởng đáng kể đến dân cư, cơ sở hạ tầng vùng hạ du; (3) Các kịch bản lựa chọn đại diện được cho các kịch bản còn lại. Theo đó, đơn vị tư vấn lựa chọn 04 kịch bản đại biểu, gồm KB3, KB4, KB13 và KB17 để xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang. Các kịch bản này cũng đã được đề xuất làm các kịch bản điển hình cho phương án sơ tán dân theo Báo cáo Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng.

Kết quả vùng ngập lũ hạ du theo các kịch bản, được thể hiện qua các hình dưới đây, đối tượng chịu ảnh hưởng theo thang độ sâu ngập thể hiện ở Mục 4.4.

Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang

Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang

Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang

Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập                          hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)

Diện tích ngập lụt và số hộ dân bị ảnh hưởng ngập

Sử dụng phương pháp thống kê diện tích và số hộ dân bị ảnh hưởng ngập theo độ sâu, tổng hợp ở bảng và biểu đồ minh họa dưới đây:

| Kịch bản | Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang | Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang | Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang | Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Cấp độ ngập (m) | Diện tích ngập (ha) | Số hộ dân ngập (hộ) | Diện tích ngập (ha) | Số hộ dân ngập (hộ) | Diện tích ngập (ha) | Số hộ dân ngập (hộ) | Diện tích ngập (ha) | Số hộ dân ngập (hộ) |
| 1 | 0,1 - 0,5 | 700,34 | 4.620 | 851,36 | 4.589 | 1.247,33 | 4.781 | 2.407,30 | 3.282 |
| 2 | 0,5 - 1,0 | 523,57 | 2.227 | 611,73 | 3.264 | 808,86 | 3.843 | 1.604,21 | 3.743 |
| 3 | 1,0 - 1,5 | 376,60 | 1.382 | 526,99 | 2.782 | 571,84 | 2.816 | 1.169,34 | 3.181 |
| 4 | 1,5 - 2,0 | 286,73 | 962 | 491,78 | 2.519 | 482,78 | 2.657 | 987,25 | 2.728 |
| 5 | 2,0 - 2,5 | 284,93 | 1.327 | 454,41 | 2.159 | 407,04 | 1.984 | 887,39 | 2.652 |
| 6 | 2,5 - 3,0 | 185,24 | 511 | 368,50 | 2.286 | 381,74 | 1.742 | 858,48 | 2.495 |
| 7 | 3,0 - 3,5 | 73,57 | 34 | 332,21 | 2.186 | 361,47 | 1.650 | 781,84 | 2.304 |
| 8 | 3,5 - 4,0 | 36,56 | 10 | 339,50 | 2.106 | 343,82 | 1.607 | 744,56 | 2.332 |
| 9 | 4,0 - 4,5 | 20,98 | 10 | 300,42 | 1.291 | 325,09 | 1.602 | 747,53 | 2.305 |
| 10 | > 4,5 | 19,99 | 22 | 903,32 | 3.316 | 3.687,68 | 17.690 | 14.804,67 | 53.769 |
| Tổng | 2.508,52 | 11.105 | 5.180,22 | 26.498 | 8.617,65 | 40.372 | 24.992,58 | 78.791 |

Biểu đồ diện tích và số hộ chịu ảnh hưởng ngập ứng với các kịch bản

Ảnh hưởng ngập lụt đến đất đai, mức độ ngập lụt từng khu vực ứng với các kịch bản xả lũ và sự cố đập

Trên cơ sở bản đồ ngập lụt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập thủy điện các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng theo Quyết định số 4295/QĐ-BNN-PCTT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt ngày 29/10/2020 và cấp cho các chủ hồ sử dụng lập phương án ứng phó khẩn cấp. Đã xác định được mực nước lớn nhất ứng với các kịch bản xả lũ tại các khu vực dân cư. Từ số liệu này kết hợp với bản đồ địa hình, tài liệu điều tra hiện trạng dân cư, địa hình để thống kê bổ sung phần diện tích đất canh tác bị ngập ở hạ du theo các kịch bản xả lũ và sự cố.

Xác định diện tích đất bị ảnh hưởng theo các kịch bản xả lũ và sự cố đập thủy điện Tuyên Quang được thống kê (Chi tiết xem Phụ lục II. Thống kê diện tích bị ảnh hưởng do ngập lũ tương ứng theo độ sâu tương ứng với các kịch bản xả lũ/sự cố hồ chứa trong tình huống khẩn cấp). Thông tin sơ bộ được thể hiện qua các biểu đồ chi tiết dưới đây.

Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                               Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang

Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                       Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang

Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                          Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang

Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                               Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)

Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với các kịch bản

    - Ảnh hưởng đến dân cư

Căn cứ số dân bị ảnh hưởng được thống kê theo các mức độ ngập tại các khu vực từ bản đồ ngập lụt, kết hợp với số liệu điều tra thu thập bổ sung. Xác định được số hộ dân cư phải sơ tán khi hồ Tuyên Quang ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Khu vực bị ngập lụt hạ du đập thủy điện Tuyên Quang là khu vực ngã ba sông Gâm hợp lưu sông Chảy, nặng nhất tại các xã/thị trấn thuộc huyện Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. Thống kê dân cư bị ảnh hưởng (Chi tiết xem Phụ lục III. Thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lũ tương ứng với các kịch bản xả lũ/sự cố hồ chứa trong tình huống khẩn cấp). Thống kê sơ bộ được thể hiện qua các đồ thị mô tả  dưới đây.

Biểu đồ số hộ ngập và độ sâu ngập ứng với các kịch bản

Ảnh hưởng ngập lụt đến các công trình nhà cửa, mức độ ngập lụt từng khu vực ứng với các kịch bản xả lũ và sự cố đập

Trên cơ sở bản đồ ngập lụt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập thủy điện các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và cấp cho các Chủ hồ sử dụng lập phương án ứng phó khẩn cấp. Xác định được mực nước lớn nhất ứng với các kịch bản xả lũ tại các khu vực dân cư; từ số liệu này kết hợp với bản đồ địa hình, tài liệu điều tra hiện trạng dân sinh kinh tế được cập nhật đến năm 2022 để thống kê trụ sở cơ quan, trường học, hạ tầng bị ngập thực tế vùng hạ du theo các kịch bản xả lũ và sự cố. (Chi tiết xem Phụ lục IV. Thống kê cơ sở hạ tầng, đối tượng bị ảnh hưởng do ngập lũ tương ứng với các kịch bản sự cố hồ chứa trong tình huống khẩn cấp).

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐẬP, HỒ CHỨA VÀ VÙNG HẠ DU ĐẬP

Sơ đồ mặt bằng đập

Sơ đồ mặt bằng đập Thủy điện Tuyên Quang

Sơ đồ mặt bằng hồ chứa

Sơ đồ mặt bằng hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang

Sơ đồ vùng hạ du

Sơ đồ vùng hạ du Thủy điện Tuyên Quang

CÁC TÌNH HUỐNG XẢ LŨ KHẨN CẤP, TÌNH HUỐNG VỠ ĐẬP VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO VÙNG HẠ DU

Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập và quan hệ giữa xả lũ với mức nước hạ lưu

Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập

Căn cứ vào quy mô, tính chất công trình, vùng ảnh hưởng hạ du đập và 23 kịch bản đã xây dựng bản đồ ngập lụt - Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt năm 2020 (1 2), xác lập các tình huống khẩn cấp đập/hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang theo mức độ khẩn cấp từ thấp đến cao được thể hiện trong bảng dưới đây:

| Tình huống khẩn cấp theo cấp độ | Mô tả tình huống | Các dấu hiệu tình huống | Kịch bản (1 2) | Tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tình huống cấp độ 1 | Xả nước qua công trình tháo lũ do đập có sự cố nhỏ, bắt buộc tháo nước ở mực độ, vận hành xả nước lưu lượng gây mực nước vượt cao trình +26,0 m, tại trạm Thuỷ văn Tuyên Quang. | Nước thoát nhỏ qua khe lún cần khắc phục; hoặc kẹt 1, 2 cửa van cần khắc phục hệ thống điện/tời; hoặc vai đập bị sạt trượt; hoặc dấu hiệu sạt trượt khối lớn bờ hồ… | Tháo lũ qua công trình giảm tải hồ chứa, khắc phục nhỏ sự cố đập/công trình tháo lũ không gây ngập cho hạ du, hoặc hạ du bị ảnh hưởng nhỏ vùng trũng ven sông. | Lũ gây ngập tại những vùng bằng phẳng, dòng chảy trong sông với vận tốc lớn gây nguy hiểm cho bờ sông và có dấu hiệu nguy cơ thiệt hại về kinh tế. |
| Tình huống cấp độ 2 | Hồ đã sử dụng hết dung tích chống lũ mà dự báo lũ còn tiếp tục lên trong 24 giờ tới/hoặc kẹt cửa van, hồ xả lũ khẩn cấp tương ứng với xả lũ tần suất p = 2%. | Hồ không còn tham gia vào cắt lũ hạ du, hồ có dấu hiệu chuyển qua vận hành bảo vệ công trình/hoặc hệ thống cửa van kẹt/hỏng hệ thống điều khiển/hình thành dòng chảy qua khe lún/hiện tượng sạt trượt vai đập/dịch chuyển bản đáy, bắt buộc hồ xả lũ với lượng lũ xả tương ứng với xả lũ đến p = 2%. | Kịch bản 4. Hồ Tuyên Quang xả lũ p = 2%, với lưu lượng lớn nhất khoảng 7.650 m3/s. | Các vùng đất thấp đều bị ngập; sự an toàn của các đê bảo vệ ven sông đang bị đe dọa; Gây thiệt hại về kinh tế và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang mức độ ngập là 2.508,52 ha với 11.105 hộ. |
| Tình huống cấp độ 3 | Hồ đã sử dụng hết dung tích chống lũ mà dự báo lũ còn tiếp tục lên trong 24 giờ tới/hoặc kẹt cửa van, hồ xả lũ khẩn cấp tương ứng với xả lũ tần suất p = 0,5%. | Hồ không còn tham gia vào cắt lũ hạ du, hồ có dấu hiệu hồ chuyển qua vận hành bảo vệ công trình, xả lũ với lượng lũ xả tương ứng với xả lũ đến p = 0,5%, với lưu lượng lớn nhất khoảng 11.800 m3/s. | Kịch bản 13. Hồ Tuyên Quang xả lũ p = 0,5%. | Ngập lụt xảy ra trên diện rộng; thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng là nghiêm trọng. Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang mực ngập là 5.180,22 ha với 26.498 hộ. |
| Tình huống cấp độ 4 | Hồ đã sử dụng hết dung tích chống lũ mà dự báo lũ còn tiếp tục lên trong 24 giờ tới/hoặc kẹt cửa van, lũ về hồ vượt lũ thiết kế, hồ xả lũ khẩn cấp tương ứng với xả lũ tần suất p = 0,02%. | Hồ không còn tham gia vào cắt lũ hạ du, hồ vận hành bảo vệ công trình, xả lũ với lượng lũ xả tương ứng với xả lũ đến p = 0,02%. | Kịch bản 3. Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang, với lưu lượng lớn nhất khoảng 19.800 m3/s. | Xả lũ thiết kế hồ Tuyên Quang 0,02% mức ngập là 8.617,65 ha với 40.372 hộ. |
| Tình huống cấp độ 5 | Hồ đang ở trạng thái vận hành đảm bảo an toàn công trình/kẹt cửa van, lũ dự báo trong 24 giờ tới vượt lũ kiểm tra, gây tác động vỡ đập. | Mực nước hồ đã vượt lũ kiểm tra/hoặc vỡ đập đá đổ bản mặt bê tông do tràn đỉnh/hoặc vỡ đập do xói mòn (thân, nền đập do địa chất). | Kịch bản 17. Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%). | Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang 0,01% mức ngập là 24.992,58 ha với 78.791 hộ. |

Trong thực tế, khi triển khai tình huống diễn biến thời tiết mưa lũ phức tạp, việc lựa chọn các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản đôi khi gây lúng túng cho công tác chỉ đạo ứng phó với tình huống khẩn cấp; để xây dựng phương án sơ tán lựa chọn 04 kịch bản chính. Các kịch bản được sắp xếp theo mức độ ngập tăng dần, phù hợp với vùng nghiên cứu hạ du đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang.

Các kịch bản lựa chọn tình huống khẩn cấp đập/hồ chứa

| TT | Tên Kịch bản | Mô tả kịch bản | Tần suất lũ xả | Tình huống lũ/sự cố | Lưu lượng xả lớn nhất | Tương ứng tình huống khẩn cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P(%) |  | Qmax (m3/s) |  |
| 1 | KB0 | Kịch bản hồ xả lũ, không gây ngập lụt, tăng lưu lượng dòng chảy, mực nước dâng nhanh trong sông, ngập úng cục bộ ở ven sông; dưới báo động III. | - | Xả lũ thường xuyên | - | Tình huống khẩn cấp cấp độ 1 |
| 2 | KB4 | Kịch bản 4: Xả lũ thiết kế hồ Hòa Bình; lũ 2% hồ Thác Bà và Tuyên Quang | 2,0 | Xả lũ lớn | 7.648 | Tình huống khẩn cấp cấp độ 2 |
| 3 | KB13 | Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% cả 3 hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang | 0,5 | Xả lũ rất lớn | 11.816 | Tình huống khẩn cấp cấp độ 3 |
| 4 | KB3 | Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế cả 3 hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang | 0,02 | Xả lũ kiểm tra | 19.789 | Tình huống khẩn cấp cấp độ 4 |
| 5 | KB17 | Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang, lũ 2% hồ Hòa Bình và Thác Bà | 0,01 | Sự cố vượt lũ kiểm tra vỡ đập | 173.062 | Tình huống khẩn cấp cấp độ 5 |

Xác lập quan hệ giữa xả lũ với mực nước hạ lưu

Mực nước ngập lớn nhất tại các mặt cắt điển hình tính từ thời điểm bắt đầu xả lũ/sự cố đập và hạ du có lũ với tần suất tương ứng.

Kết quả mực nước lớn nhất tại các điểm trên sông Gâm -  Lô từ hạ lưu Đập TĐ Tuyên Quang kịch bản xả lũ và vỡ đập

| Vị trí | Kịch bản |
| --- | --- |
|  | KB 4 | KB 13 | KB 3 | KB 17 |
| Lý trình/điểm đại diện | Mực nước lớn nhất xuất hiện tại các vị trí Hmax(m) |
| Na Hang | NA HANG 0 | 54,96 | 57,04 | 69,04 | 112,69 |
| Chiêm Hóa | NA HANG 39050,3 | 35,43 | 37,47 | 46,21 | 76,42 |
| Ngã ba Lô - Gâm | NA HANG 73774 | 31,10 | 33,11 | 37,13 | 56,50 |
| Ghềnh Gà | NA HANG 79285 | 27,76 | 30,15 | 35,91 | 55,33 |
| TV Tuyên Quang | NA HANG 84064 | 27,01 | 29,85 | 35,65 | 55,08 |
| Đoan Hùng | LO 40724 | 23,87 | 24,05 | 30,26 | 45,41 |
| Ngã 3 Lô – Chảy | LO 45900,8 | 23,45 | 23,24 | 29,54 | 44,33 |
| Vụ Quang | LO 57641 | 22,99 | 22,53 | 28,55 | 42,66 |
| TTV. Phù Ninh | LO 68291 | 22,72 | 22,00 | 27,73 | 40,75 |

Thời gian xuất hiện độ sâu ngập lớn nhất tại các điểm đại diện

Thời gian xuất hiện mực nước ngập lớn nhất tại các mặt cắt điển hình tính từ thời điểm bắt đầu xả lũ/sự cố đập và hạ du có lũ với tần suất tương ứng.

Thời gian xuất hiện độ sâu ngập lớn nhất tại các điểm đại diện ứng với các kịch bản

| Điểm đại diện | Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang Thời gian truyền lũ (ngày: giờ: phút: giây) | Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang Thời gian truyền lũ (ngày: giờ: phút: giây) | Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang Thời gian truyền lũ (ngày: giờ: phút: giây) | Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%) Thời gian truyền lũ (ngày: giờ: phút: giây) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hạ lưu TĐ Tuyên Quang - Na Hang | 00 p | 00 p | 00 p | 00 p |
| Thị trấn Na Hang | 20 p | 10 p | 10 p | 10 p |
| TĐ Chiêm Hoá | 04 h 50 p | 03 h 40 p | 03 h 00 p | 40 p |
| TV Chiêm Hoá | 06 h 20 p | 04 h 40 p | 04 h 00 p | 01h 10 p |
| TĐ Yên Sơn | 07 h 10 p | 05 h 10 p | 04 h 30 p | 01 h 30 p |
| Trước ngã 3 gia nhập S. Lô | 07 h 50 p | 06 h 20 p | 06 h 00 p | 03 h 30 p |
| Sau ngã 3 giao S. Gâm | 08 h 10 p | 06 h 30 p | 06 h 10 p | 03 h 40 p |
| TV Ghềnh Gà | 08 h 50 p | 08 h 20 p | 08 h 10 p | 04 h 10 p |
| TV Tuyên Quang | 09 h 20 p | 08 h 30 p | 08 h 20 p | 04 h 20 p |
| Khu vực Sơn Dương | 10 h 10 p | 09 h 00 p | 08 h 50 p | 04 h 50 p |
| Trước ngã 3 giao S. Chảy | 11 h 20 p | 10 h 00 p | 09 h 50 p | 05 h 50 p |
| Hạ lưu | 12 h 00 p | 10 h 30 p | 10 h 20 p | 06 h 20 p |

Kế hoạch sơ tán phù hợp từng tình huống lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập

Nguyên tắc chung

      - Vận hành hồ chứa khi xả lũ, sự cố đập

- Vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được quy định trong các Quy trình sau:

+ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được ban hành theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương;

- Khi hồ đập xảy ra các sự cố có nguy cơ gây mất an toàn đập cần thực hiện các bước khắc phục, báo cáo kịp thời theo các phương án đã được lập: Phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó khẩn cấp.

      - Thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp

Ưu tiên thực hiện các Quyết định phê duyệt phương án phòng chống thiên tai, phương án sơ tán dân hạ du khi hồ chứa thủy điện Tuyên Quang vận hành xả lũ của các địa phương được thực hiện hàng năm đối với các kịch bản xả lũ được thiết lập trong phương án ứng phó của địa phương.

Đối với các kịch bản xả lũ, sự cố đập không nằm trong các phương án phòng chống thiên tai, phương án sơ tán dân hạ du khi hồ chứa thủy điện Tuyên Quang vận hành xả lũ của các địa phương được thực hiện hàng năm thì thực hiện theo phương án ứng phó khẩn cấp được lập trong phương án này.

      - Hiệu lệnh báo động

- Quy định hiệu lệnh báo động xả nước qua tràn như sau:

+ Khi đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: 30 phút trước khi xả, kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây;

+ Ngay trước khi xả nước qua cửa van đập tràn hoặc khi vận hành mở thêm các cửa xả đáy, xả mặt tiếp theo, kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây;

+ Trường hợp đặc biệt cần phải xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 05 giây; sau khi kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả;

+ Khi đập tràn kết thúc xả nước xuống hạ lưu thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

      - Thực hiện sơ tán dân

- Nhà máy thủy điện Tuyên Quang thực hiện thông báo các tình huống khẩn cấp theo quy định đến các đơn vị phối hợp thực hiện ứng phó khẩn cấp.

- Quyết định sơ tán: Quyết định sơ tán thuộc thẩm quyền Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT, UBND tỉnh, huyện, xã.

- Quy định hiệu lệnh sơ tán:

+ Đọc quyết định sơ tán dân của Chủ tịch UBND tỉnh/huyện/xã là Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương cấp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa phóng thanh, ...

+ Xe cứu hộ kéo còi hú liên hồi;

+ Kẻng đánh 2 tiếng một liên hồi.

- Quan điểm chỉ đạo: Công tác ứng cứu, sơ tán dân phải thực hiện khẩn trương, nhanh chóng và kịp thời để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

- Thứ tự ưu tiên các đối tượng sơ tán: Ưu tiên người tại: bệnh viện, trường học, khu dân cư, cơ sở an ninh/quốc phòng, cơ sở y tế, … Xe ô tô cứu hộ ưu tiên các thôn, bản ở gần sông và khu vực có nguy cơ ngập trước. Đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai là những đối tượng dễ chịu tổn thương nhất. Chủ tịch UBND huyện, xã quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng ứng phó khẩn cấp vì mục đích an toàn con người.

- Các thôn đều có người phụ trách sơ tán là thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN và tổ chức thực hiện cho người dân sơ tán dựa vào nhà dân, nhà chòi có khả năng tránh lũ, trụ sở cơ quan được trưng dụng như nhà văn hóa xã, UBND xã, các trường học, nhà chùa xây dựng kiên cố trong thôn. Khi có lũ, mọi người dân phải giúp đỡ lẫn nhau, người có phương tiện giúp đỡ người không có phương tiện, người có nhà cao phải giúp đỡ những gia đình ở nơi thấp lụt.

- Hình thức sơ tán: theo các tiêu chí sau:

+ Các hộ dân bị ngập dưới 0,5 m: Các hộ dân chủ động kê kích tài sản lên cao để không bị ngập, người già và trẻ nhỏ di chuyển đến các hộ gần nhà không bị ngập.

+ Các hộ dân chịu ngập từ 0,5 m đến 1 m: Các lực lượng cấp xã giúp đỡ trong việc kê kích tài sản lên cao, các hộ dân chủ động sơ tán và các tài sản quan trọng bằng các phương tiện của gia đình đến các vị trí an toàn mà địa phương thông báo.

+ Các hộ chịu ngập từ 1 m đến 2 m: Lực lượng cấp xã, huyện hỗ trợ trong việc sơ tán người và tài sản. Phương án sơ tán tự túc và các phương tiện được bố trí từ xã, huyện, tỉnh.

+ Các hộ chịu ngập hơn 2 m: Lực lượng cấp xã, huyện hỗ trợ trong việc sơ tán người và tài sản. Phương tiện được bố trí từ xã, huyện, tỉnh.

      - Xây dựng phương án dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm

Để sẵn sàng phục vụ cho công tác sơ tán dân đến vị trí an toàn tương ứng với các tình huống khẩn cấp cần xây dựng phương án dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm làm cơ sở cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo bố trí phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn vị thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các huyện/xã.

Thực hiện hiệu quả nhất, phát huy tốt phương châm 5 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và Công tác tự quản tại chỗ (căn cứ Phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của các xã, thị trấn đã xây dựng).

      - Ứng cứu, đường sơ tán

Đường sơ tán và các tuyến ứng cứu được thực hiện cả bằng đường bộ và đường thủy. Trong đó, đường bộ là các tuyến đường nhựa, đường bê tông và trong các khu dân cư, đô thị; đường đất liên thôn, liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn các tuyến đường chính kết nối với các khu vực lân cận không bị ảnh hưởng.

      - Phương tiện trợ giúp sơ tán người và tài sản khỏi vùng ngập lụt

Phương tiện sơ tán bao gồm các phương tiện đường thủy như tàu, thuyền của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, các thuyền, bè của người dân. Do vùng sơ tán dân đến gần (chủ yếu là trên địa bàn thôn, xã) nên tận dụng phương tiện chủ yếu tại chỗ như xe vận tải hạng nhẹ, xe máy, các loại xe bò, xe kéo bằng tay, mang vác bằng tay và phương tiện cá nhân.

Khi ứng cứu huy động tối đa mọi phương tiện sẵn có tại địa phương và phương tiện tại hợp đồng nguyên tắc trong phương án PCTT&TKCN các xã đã lập. Đặc biệt đối với những vùng bị ngập úng nhanh không di dời kịp bị cô lập phải huy động ngay ca nô, thuyền máy của tiểu ban phương tiện huyện đến ứng cứu.

      - Phương tiện thông tin (điện thoại, máy fax, bộ đàm, …) và hệ thống cảnh báo/thông báo (loa, còi, kẻng, …)

Luôn luôn đảm bảo mạng lưới thông tin hữu tuyến, mạng internet, viễn thông, … được huy động đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các hình thức truyền tin được thực hiện như sau:

- Sử dụng điện thoại để đảm bảo liên lạc giữa trực bảo vệ và lãnh đạo BCH.

- Sử dụng máy bộ đàm để liên lạc giữa các thành viên trong ca trực.

- Sử dụng điện thoại, fax, văn bản phục vụ liên lạc giữa Công ty với chính quyền địa phương.

- Sử dụng hệ thống loa và biển báo để thông báo cho nhân dân xung quanh khu vực công trình biết việc lũ tràn qua với tần suất xả lũ.

- Sử dụng hệ thống loa, tin nhắn điện thoại, xe viễn thông lưu động thông báo đến các khu vực hạ lưu chịu ảnh hưởng trong trường hợp các phương tiện thông tin đại chúng bị gián đoạn do ảnh hưởng của mưa lũ và sự cố vỡ đập.

- Trong trường hợp lũ lụt tác động tiêu cực, không liên lạc được bằng hệ thống viễn thông di động mặt đất, các đơn vị viễn thông sẽ sử dụng hệ thống viễn thông vô tuyến điện sóng ngắn phục vụ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh liên lạc với Ban chỉ huy TW về PCTT.

- Ngoài ra còn chuẩn bị xe thông tin lưu động và bộ thiết bị viễn thông di động vệ tinh (Immarsat) phục vụ việc đảm bảo thông tin liên lạc cho đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và huyện.

      - Phối hợp với chính quyền địa phương

Việc phối hợp với chính quyền địa phương được thực hiện theo:

+ Quy chế phối hợp vận hành số 106/2020/QCPH-TĐTQ-CQTT BCHPCTT&TKCN-Đ.KTTVTQ giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang và Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

+ Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang.

+ Quy chế phối hợp số 540/QCPH-TQ-NQ3-CH-BM ngày 10/5/2018 giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, Công ty MTV-Nho Quế 3, Tổng công ty CP TM&XD và Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa về phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Gâm nhằm tăng cường công tác phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa, đặc biệt là công tác điều tiết xả lũ giữa các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, trên cùng lưu vực nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, các công trình đầu mối và hạ du trong giai đoạn vận hành.

- Khi lũ qua tràn, thực hiện lại thông báo bằng điện thoại, fax, loa cho nhân dân xung quanh công trình biết để không qua lại hạ du đập trừ trường hợp cứu trợ, cứu hộ.

- Theo dõi thủy văn hồ chứa như mức nước thượng lưu, mức nước hạ lưu, lưu lượng nước về, dự kiến khả năng tăng mức nước hồ chứa và báo cáo các thông số vận hành hồ chứa đến các cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn đập theo đúng quy định của quy trình để ứng phó.

- Triển khai các biện pháp để phòng chống sạt lở ở khu vực nhà máy.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đập trong quá trình lũ qua tràn nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố đập. Từ đó, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, huy động lực lượng, vật tư ứng cứu, kịp thời xử lý sự cố.

- Trường hợp ảnh hưởng của bão gây mưa to, gió lớn, làm cây đổ, sạt lở đường quản lý vận hành, Công ty thực hiện các biện pháp cảnh báo cho nhân dân, song song tiến hành kiểm tra xử lý để dọn dẹp cây và làm thông đường, nếu đường bị sạt lở nặng mà chưa thể thi công được thì làm đường chắn để đi tạm. Trường hợp sạt lở hai bên bờ sông, Công ty thông báo cho chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện các biện pháp cảnh báo cho nhân dân và theo dõi mức độ sạt lở từ đó lập phương án xử lý sau lũ.

- Thực hiện báo cáo sau lũ theo quy trình.

      - Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp

#### 1. Công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp

Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp dành cho chủ đập và các cơ quan, chính quyền liên quan và người dân được thể hiện trong bảng sau:

Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp

| STT | Đơn vị | Công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đơn vị quản lý vận hành |
| 1.1 | Công ty thủy điện Tuyên Quang | - Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác PCTT-TKCN và ứng phó khẩn cấp; - Rà soát, chuẩn bị các vật liệu, thiết bị máy móc, liên hệ với các đơn vị xây lắp trên địa bàn đề phòng tình huống khẩn cấp. - Chuẩn bị nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ. - Hàng năm, kiện toàn Ban Chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. - Hàng năm rà soát, bổ sung Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành sát với tình hình thực tế. - Nâng cao nhận thức cộng đồng, các cấp, các ngành trong phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, tuyên truyền, phổ biến nội dung phương án ứng phó tình huống khẩn cấp sâu rộng đến nhân dân vùng hạ du có nguy cơ bị ảnh hưởng. - Kiểm tra hệ thống công trình, thiết bị trước mùa mưa lũ, đặc biệt công trình thiết bị thuộc khu vực đập tràn, hệ thống thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng, hệ thống thiết bị cảnh báo lũ tại nhà máy và khu vực hạ du. - Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó; tập kết tại Nhà máy, kho vật tư đảm bảo tính sẵn sàng khi cần huy động. - Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến tình hình thủy văn, tình trạng công trình theo đúng quy trình; tổ chức dự báo, cảnh báo sự cố. - Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố vỡ đập, chỉ huy, điều hành tại chỗ và tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong công tác ứng phó sự cố vỡ hồ, đập dưới hình thức tổ chức diễn tập kỹ năng chỉ đạo, chỉ huy trong công tác ứng phó sự cố vỡ hồ, đập cho Lãnh đạo Công ty, trưởng các đơn vị; diễn tập kỹ năng xử lý tình huống cho các chức danh vận hành, phối hợp với EVNPSC trong công tác sửa chữa, khắc phục sự cố tại chỗ. |
| 2 | Các cơ quan liên quan |
| 2.1 | Sở NN&PTNT tỉnh | - Phối hợp với Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang và Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang về các điều kiện lũ lụt và dự báo bằng cách kiểm tra dữ liệu mực nước hồ chứa, dữ liệu đo lượng mưa và dữ liệu lưu lượng đến hồ; - Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dự báo, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi vùng hạ du hồ chứa. |
| 2.2 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh | - Nắm chắc các kế hoạch hành động khẩn cấp chung khi có lũ lớn hoặc nguy cơ vỡ đập được chuẩn bị; - Thường trực báo cáo với chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch hàng năm, làm việc với Công ty thủy điện Tuyên Quang và BCH PCTT các huyện, thành phố bị ảnh hưởng. |
| 2.3 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện | - Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó trên địa bàn huyện, làm việc với BCH các xã về công tác chuẩn bị, tham mưu cho UBND huyện thực hiện các quyết định ứng phó. -Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tránh xây dựng nhà cửa, công trình tại các vùng trũng thấp ven sông. |
| 2.4 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã | - Thành lập các tổ kiểm tra thường xuyên theo dõi, liên hệ chặt chẽ với đơn vị ứng trực tại hồ, lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên. - Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tránh xây dựng nhà cửa, công trình tại các vùng trũng thấp ven sông. |
| 2.5 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | - Cập nhật kế hoạch PCTT&TKCN, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tham gia ứng cứu theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh. |
| 2.6 | Công an tỉnh | - Cập nhật kế hoạch PCTT&TKCN, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tham gia ứng cứu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh. |
| 2.7 | Sở y tế và các bệnh viên y tế cấp huyện/xã | - Cập nhật kế hoạch hàng năm về PCTT, chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men, giường bệnh trong trường hợp có sự cố thiệt hại về người. |
| 2.8 | Đài Khí tượng thủy văn tỉnh | - Thực hiện nhiệm vụ dự báo thời tiết, lượng mưa, đặc biệt trong mùa mưa bão và thời tiết bất thường, cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan theo kế hoạch. |
| 2.9 | Công ty Điện lực tỉnh | - Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống truyền tải điện trên đập, chuẩn bị phương án xử lý khi xảy ra sự cố đảm bảo an toàn hệ thống điện theo Thông tư số 28/2014/TT-BCT. |
| 2.10 | Sở Giao thông vận tải tỉnh | - Lập kế hoạch đảm bảo giao thông mùa mưa lũ, duy tu cải tạo các tuyến đường di chuyển và lên đập, đảm bảo giao thông các phương tiện cơ giới tham gia ứng cứu. |
| 3 | UBND các cấp |
| 3.1 | UBND tỉnh | - Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân. - Chỉ đạo UBND 01 Thành phố và 05 huyện, các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp. |
| 3.2 | UBND huyện | - Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về PCTT&TKCN. - Tổ chức tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai. - Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân. - Đôn đốc các cơ quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp. |
| 4 | Người dân khu vực bị ảnh hưởng | - Chủ động chuẩn bị các phương tiện, nhân lực sẵn sàng khi mưa, lũ, nguy cơ vỡ đập xảy ra. - Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thông báo từ các cơ quan chức năng. - Tham gia công tác diễn tập PCTT&TKCN và ứng phó khẩn cấp theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. |

#### 2. Hoạt động ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Các hoạt động ứng phó khẩn cấp dành cho chủ đập và các cơ quan, chính quyền liên quan và người dân được thể hiện trong bảng sau:

Các hoạt động ứng phó khẩn cấp khi có sự cố

| STT | Đơn vị | Công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp theo các cấp độ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 | Cấp độ 4/5 |
| 1 | Công ty thủy điện Tuyên Quang | -Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng, mực nước hồ, kịp thời báo cáo cho các cơ quan có liên quan để chỉ đạo vận hành theo đúng quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang. - Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại; yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương thông báo đến các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, … khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. - Cảnh báo phạm vi ngập lụt có thể xảy ra đối với các hộ gia đình sinh sống ven sông từ Na Hang về Sơn Dương. | - Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang phải thông báo tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang biết trước 06 giờ tính đến thời điểm mực lũ đạt tới cao trình 27m tại trạm thủy văn Tuyên Quang, để tính Tuyên Quang có đủ thời gian sơ tán dân, đồng thời phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. - Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại. | - Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang báo cáo tình huống khẩn cấp tới Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, đồng thời thông báo cho vùng hạ du theo quy chế phối hợp với địa phương để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết. - Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại. | - Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục tới Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, đồng thời thông báo cho vùng hạ du theo quy chế phối hợp với địa phương để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết. - Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại. - Công ty thực hiện vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang: Mở hoàn toàn các cửa xả mặt, xả đáy để hạ thấp mực nước hồ Tuyên Quang đảm bảo an toàn cho tuyến công trình. |
| 2 | Phân xưởng vận hành - Nhà máy thủy điện Tuyên Quang | Quan trắc, đánh giá tình hình và báo cáo cho giám đốc công ty; Giám sát vận hành cửa xả theo đúng quy trình và thông báo liên tục về tình hình đập, mực nước cho các đơn vị liên quan. | Cán bộ vận hành thường xuyên giám sát đập và báo cáo lên công ty; giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan liên quan. | Báo cáo Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang huy động toàn bộ nhân lực thuộc Ban chỉ huy PCTT&TKCN, đội xung kích PCTT&TKCN, các bộ phận kỹ thuật, vận hành, sửa chữa đánh giá nguyên nhân sự cố và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để giảm thiểu nguy cơ vỡ đập. Phối hợp vận hành Công trình thủy điện Chiêm Hóa đảm bảo an toàn cho đập thủy điện Tuyên Quang. | Duy trì chế độ kiểm tra, giám sát đề phòng các sự cố phát sinh khác; báo cáo kịp thời với Giám đốc Công ty. |
| 3 | Các cơ quan liên quan |
| 3.1 | Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang | Tổng hợp tình hình, theo dõi, cập nhật thông tin. | Tổng hợp tình hình, theo dõi, cập nhật thông tin. | Tham mưu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chuẩn bị sẵn phương án sơ tán dân. | Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo, phát lệnh sơ tán khẩn cấp. |
| 3.2 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh | Đề nghị các huyện, thành phố khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang di dời các lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông Lô, sông Gâm để đảm bảo an toàn về người, tài sản. | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo công ty và các đơn vị có liên quan chuẩn bị phương án sơ tán dân. | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 01 Thành phố và 05 huyện trực tiếp tổ chức thông báo đến nhân dân vùng hạ du và chỉ đạo các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án sơ tán dân. | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 01 Thành phố và 05 huyện phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức sơ tán nhân dân. |
| 3.3 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện/thành phố | Phối hợp với Công ty trong việc cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân sinh sống khu vực hạ du công trình về thời gian đóng/mở cửa xả để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi hồ xả lũ -Các huyện, thành phố khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang thực hiện di dời các lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông Lô, sông Gâm để đảm bảo an toàn về người, tài sản; | - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. - Thông báo thông tin chi tiết kế hoạch sơ tán dân cư đối với huyện Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. | - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh sẵn sàng phương án sơ tán dân. - Thông báo thông tin chi tiết kế hoạch sơ tán dân cư đối với huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. | - Thực hiện KHST theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN tỉnh. - Thông báo thông tin chi tiết kế hoạch sơ tán dân cư đối với huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. |
| 3.4 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các phường/xã | - Phối hợp với Công ty trong việc cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân sinh sống khu vực hạ du công trình về thời gian đóng/mở cửa xả để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi hồ xả lũ. - Các xã, phường khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang thực hiện di dời các lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông Lô, sông Gâm để đảm bảo an toàn về người, tài sản; | - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. - Khẩn trương triển khai sơ tán dân. | - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. - Khẩn trương triển khai sơ tán dân. | - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. - Khẩn trương triển khai sơ tán dân. |
| 3.5 | Sở Công thương | Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn công trình. |  |  |  |
| 3.6 | Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  | BCH quân sự tỉnh sẵn sàng chuẩn bị lực lượng và phương tiện để sơ tán nhân dân khi có lệnh sơ tán. | Triển khai lực lượng và phương tiện để sơ tán nhân dân. |
| 3.7 | Công An tỉnh |  |  | Đảm bảo an ninh khu vực và chuẩn bị lực lượng cho phương án sơ tán dân. | Đảm bảo an ninh khu vực và triển khai lực lượng sơ tán dân. |
| 3.8 | Sở Giao thông - vận tải | - Ngành Giao thông - Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát tại các bến đò ngang, gầm tràn, cầu phao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. - Sở Giao thông – Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên các tuyến sông, đặc biệt là hạ lưu tuyến sông Lô, sông Gâm có các biện pháp thực hiện neo đậu, tránh trú cho các phương tiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không được để xảy ra tình trạng phương tiện bị lũ cuốn trôi va đập vào mố trụ gây hư hỏng kết cấu công trình cầu trên sông Lô, sông Gâm. | - Kiểm tra đảm bảo các tuyến đường di dời được thông suốt, chuẩn bị phương tiện hỗ trợ trong quá trình di tản. | - Kiểm tra đảm bảo các tuyến đường di dời được thông suốt, chuẩn bị phương tiện hỗ trợ trong quá trình di tản. - Triển khai lực lượng, phương tiện phục vụ cho việc sơ tán dân. | - Triển khai lực lượng, phương tiện phục vụ cho việc sơ tán dân. |
| 3.9 | Sở y tế và các bệnh viện y tế cấp huyện, xã |  |  | Chỉ đạo chuẩn bị cơ số thuốc và các điều kiện chuẩn bị sẵn sàng cho phương án sơ tán dân. | Chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện, xã sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, điều trị người dân. |
| 3.10 | Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang | Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực | Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực. | Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực. | Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực. |
| 3.11 | Công ty điện lực Tuyên Quang | Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn công trình. |  | Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của tập đoàn điện lực Việt Nam và chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. | Thực hiện hoạt động ứng phó khẩn cấp theo quy định của tập đoàn điện lực Việt Nam và chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. |
| 4 | UBND các cấp |
| 4.1 | UBND tỉnh Tuyên Quang | Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công tác thực hiện, tiếp nhận thông tin. | - Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công tác thực hiện, tiếp nhận thông tin. - Chỉ đạo chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán. | - Chỉ đạo phương án sẵn sàng sơ tán - Phát lệnh ứng phó khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp nhân dân bị ảnh hưởng. | - Phát lệnh ứng phó khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp nhân dân bị ảnh hưởng. - Triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. |
| 4.2 | UBND huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương | Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng ngừa. | Tổ chức lực lượng sẵn sàng tại địa bàn xung yếu. | Thông báo đến các đơn vị phối hợp, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh. | Phối hợp, điều động các lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn sơ tán nhân dân trên địa bàn. |
| 5 | Các Sở, Ban, ngành khác |  | Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện theo từng cấp độ, tình huống khẩn cấp. |
| 6 | Người dân khu vực bị ảnh hưởng | Thường xuyên theo dõi tin tức được phát đi từ chính quyền địa phương, thực hiện theo hướng dẫn của thông báo. | - Chuẩn bị phương án bảo vệ tài sản của gia đình, dự trữ lương thực, thực phẩm. - Chủ động chuẩn bị lương thực, vật dụng cấp thiết, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh. | - Chủ động chuẩn bị lương thực, vật dụng cấp thiết, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh. - Thực hiện sơ tán theo lệnh của chính quyền địa phương. | Thực hiện sơ tán theo lệnh của chính quyền địa phương. |

#### 3. Các hoạt động sau tình huống khẩn cấp

            - Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả

Khi đã hết báo động tình hình khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Lệnh chấm dứt các hoạt động khẩn cấp tới các cơ quan, tổ chức và người dân ở khu vực hạ lưu đập, Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp công tác khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư thiết yếu, phục vụ công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình và đời sống sinh hoạt của nhân dân; xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; kịp thời khôi phục sản xuất; sửa chữa khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai.

            - Chủ đập/hồ chứa (Công ty Thủy điện Tuyên Quang)

- Kiểm tra đánh giá thiệt hại, đánh giá các hư hỏng sau tình huống khẩn cấp để đưa ra các biện pháp xử lý sớm nhất và nhanh nhất.

- Phối hợp với địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn, thông tin khẩn cấp cho cấp trên.

- Khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ, cứu trợ và khắc phục từ cấp trên.

- Xác định nhu cầu trang bị vật tư, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác khắc phục hậu quả sự cố xả lũ khẩn cấp/vỡ đập.

- Huy động toàn bộ nguồn lực, tổ chức khắc phục và đề nghị cấp trên hỗ trợ khắc phục các sự cố phía nhà máy.

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục sự cố do xả lũ, vỡ đập gây ra. Chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, vận hành trong khu vực.

- Tổ chức đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn đối với công trình sau lũ để đưa ra hướng khắc phục kịp thời.

- Duy trì quá trình sản xuất.

- Tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó cần thiết.

            - Các cơ quan liên quan

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chủ động tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư thiết yếu, phục vụ công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình và đời sống sinh hoạt của nhân dân; xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; kịp thời khôi phục sản xuất; sửa chữa khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai.

            - UBND các cấp

Huy động tối đa nguồn lực để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình và đời sống sinh hoạt của nhân dân; Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; kịp thời khôi phục sản xuất; khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu, sửa chữa khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai.

NỘI DUNG, HÌNH THỨC CẢNH BÁO; TRÁCH NHIỆM TRUYỀN TIN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Nội dung, hình thức cảnh báo

Nội dung cảnh báo

- Thời điểm thực hiện lệnh (mở, đóng)

- Lưu lượng về hồ và mực nước hồ

- Lưu lượng và mực nước hạ lưu ở thời điểm thực hiện lệnh vận hành

- Dự kiến mực nước hạ lưu tăng theo các kịch bản

- Tình huống dự kiến kịch bản phương án ứng phó

- Các yêu cầu khác: Thực hiện hiệu lệnh thông báo xả nước theo Điều 9 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 4754 ngày 24 tháng 12 năm 2018.

Hình thức cảnh báo

Hình thức cảnh báo được thực hiện bằng: Mạng viễn thông, bưu chính, đài phát thanh - truyền hình các cấp; điện thoại, fax, e-mail, còi, loa cầm tay trực tiếp, xe loa tuyên truyền cơ động, ...

Các hình thức được thực hiện phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh như: văn bản lưu hồ sơ, điện thoại, tin nhắn, zalo, facebook, vô tuyến điện, đài phát thanh, truyền hình, thư điện tử, còi, loa, kẻng, ...

Cơ chế thông báo

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, xã vùng hạ du thực hiện xây dựng và ban hành phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên địa bàn; Đài phát thanh truyền hình tỉnh đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; các cơ quan ban ngành trong tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã hạ du thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du; đài phát thanh truyền hình huyện đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; Các cơ quan ban ngành trong huyện triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Ủy bản nhân dân các xã vùng dạ du có trách nhiệm thông báo, cảnh báo đến nhân dân trong xã thời điểm và lưu lượng xả lũ của nhà máy; cảnh báo mức độ ảnh hưởng của nước lũ đến khu vực hạ du; thực hiện di dân theo lệnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Thông báo cho phía Công ty tình trạng an toàn hạ du để phối hợp trong công tác điều tiết; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện công tác ứng phó với tình huống xả lũ khẩn cấp của nhà máy và yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

- Công ty Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm thông báo, cảnh báo tình trạng công trình và ứng xử của Công ty trong công tác điều tiết lũ. Cảnh báo mức độ ảnh hưởng đối với khu vực hạ du công trình.

Báo động cấp độ 1

a) Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, Phân xưởng vận hành báo cáo tình hình cho lãnh đạo Công ty, cụ thể:

- Người thực hiện thông báo: Phòng chức năng Công ty; Lãnh đạo phân xưởng;

- Người nhận thông báo: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

- Nội dung báo cáo: Tình hình của sự cố (hoặc tình hình nước lũ về hồ), diễn biến của sự cố (hoặc diễn biến nước lũ về hồ, lượng mưa trong khu vực), các đề xuất kiến nghị để khắc phục sự cố (hoặc đề xuất lưu lượng xả lũ qua tràn).

b) Khi nhận được thông báo, Công ty thực hiện công tác chỉ đạo với các nội dung sau:

- Thông báo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo:

+ 	Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 	Người nhận thông báo: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang;

+ 	Nội dung: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, đề xuất cấp báo động của tình huống khẩn cấp, đề xuất phương án khắc phục sự cố, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Phòng chức năng Công ty, các nhân viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty;

+ 	Nội dung chỉ đạo: Các thành viên của Công ty (bộ phận kỹ thuật) phối hợp với Phòng chức năng Công ty xem xét, thực hiện các biện pháp xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

c) Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên:

+ 	Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ 	Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở/ngành.

+ 	Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 1 (nếu có), Văn phòng thường trực cử cán bộ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến hồ chứa để nắm bắt tình hình, tham mưu Trưởng ban các biện pháp xử lý; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 	Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh kết quả triển khai các công tác ứng phó lũ lụt do đơn vị mình thực hiện.

e) 	Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tác liên quan.

Báo động cấp độ 2

a) Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, cơ chế thông báo được thực hiện như phần a) của cơ chế Báo động cấp độ 1.

b) Khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo:

+ 	Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 	Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT;

+ 	Nội dung: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, đề xuất cấp báo động của tình huống khẩn cấp, đề xuất phương án khắc phục sự cố, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Phòng chức năng Công ty, các nhân viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty;

+ 	Nội dung chỉ đạo: Các thành viên của Công ty (bộ phận kỹ thuật) phối hợp với Phòng chức năng Công ty xem xét, thực hiện các biện pháp xử lý theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên;

c) Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên:

+ 	Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT;

+ 	Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở ngành.

+ 	Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 2 (nếu có), Văn phòng thường trực cử cán bộ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến hồ chứa để nắm bắt tình hình, tham mưu Trưởng ban các biện pháp xử lý; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 	Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Nội dung chỉ đạo: Công bố nâng hoặc hạ mức Báo động (nếu có), xem xét hỗ trợ theo đề xuất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang.

e) 	Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh kết quả triển khai các công tác ứng phó lũ lụt do đơn vị mình thực hiện.

f) 	Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tác liên quan.

Báo động cấp độ 3

a) 	Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, cơ chế thông báo được thực hiện như phần a) của cơ chế Báo động cấp độ 1.

b) Khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo:

+ 	Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 	Người nhận báo cáo: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, Vùng hạ du;

+ 	Nội dung: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, đề xuất cấp báo động của tình huống khẩn cấp, đề xuất phương án khắc phục sự cố, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Phòng chức năng Công ty, các nhân viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty;

+ 	Nội dung chỉ đạo: Các thành viên của Công ty (bộ phận kỹ thuật) phối hợp với Phòng chức năng Công ty xem xét, thực hiện các biện pháp xử lý theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên;

c) Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên:

+ 	Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT;

+ 	Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở ngành.

+ 	Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 3 (nếu có), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường hồ thủy điện Tuyên Quang, cử thành viên của Ban Chỉ huy (theo chức năng nhiệm vụ được giao) xuống địa phương chỉ đạo sẵn sàng thực hiện kế hoạch sơ tán dân khi có lệnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 	Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Nội dung chỉ đạo: Công bố nâng hoặc hạ mức Báo động (nếu có), xem xét hỗ trợ theo đề xuất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang.

e) 	Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh kết quả triển khai các công tác phòng chống lũ lụt do đơn vị mình thực hiện.

f) 	Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Báo động cấp độ 4/5

a) 	Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, cơ chế thông báo được thực hiện như phần a) của cơ chế Báo động cấp độ 1.

b)	 Khi nhận được thông báo, cơ chế thông báo được thực hiện như phần b) của cơ chế Báo động cấp độ 3.

c) 	Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên:

+ 	Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;

+ 	Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố, kết quả thực hiện công tác sơ tán dân, tình hình thiệt hại và các chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ngập;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở ngành.

+ 	Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 4/5 (nếu có), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường hồ thủy điện Tuyên Quang, cử thành viên của Ban Chỉ huy (theo chức năng nhiệm vụ được giao) xuống địa phương chỉ đạo sẵn sàng thực hiện kế hoạch sơ tán dân khi có lệnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 	Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 	Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

+ 	Người nhận ý kiến chỉ đạo: Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN;

+ 	Nội dung chỉ đạo: Công bố nâng hoặc hạ mức Báo động (nếu có), Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các thành viên (theo chức năng nhiệm vụ được giao) xuống địa phương chỉ đạo từng bước sơ tán dân theo kế hoạch sơ tán đã lập; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, phối hợp với đơn vị có liên quan khác giúp dân sơ tán đến vị trí an toàn, cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân đến sơ tán; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó thiên tai và TKCN tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do sự cố        gây ra.

e) 	Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang trong quá trình xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Bộ Công thương; Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập Đoàn điện lực Việt Nam kết quả triển khai các công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp đập/hồ chứa do đơn vị mình thực hiện và các đề xuất kiến nghị (nếu có).

f) 	Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp tình hình thiệt hại, lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phun độc, khử trùng, thực hiện các biện pháp đề phòng dịch bệnh phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Danh sách, tổ chức cá nhân được nhận thông báo khẩn cấp

| TT | Các tổ chức, cá nhân được thông báo | Cấp báo động |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4/5 |
| 1 | Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT |  |  | + | + |
| 2 | Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN |  |  |  | + |
| 3 | Tập Đoàn điện lực Việt Nam |  |  | + | + |
| 4 | Bộ Công thương |  |  | + | + |
| 5 | UBND tỉnh | + | + | + | + |
| 6 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh | + | + | + | + |
| 7 | Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang | + | + | + | + |
| 8 | Sở NN & PTNT Tuyên Quang | + | + | + | + |
| 9 | Sở Công thương | + | + | + | + |
| 10 | Công ty Thủy điện Tuyên Quang | + | + | + | + |
| 11 | Công An tỉnh | + | + | + | + |
| 12 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  | + | + |
| 13 | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương | + | + | + | + |
| 14 | UBND các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương | + | + | + | + |
| 15 | Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương | + | + | + | + |
| 16 | Công an các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương |  | + | + | + |
| 17 | Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh |  | + | + | + |
| 18 | Đài phát thanh và truyền hình tỉnh | + | + | + | + |
| 19 | Sở Y tế tỉnh |  |  | + | + |
| 20 | Sở Giao thông Vận tải tỉnh | + | + | + | + |
| 21 | Hội Chữ thập đỏ |  |  | + | + |
| 22 | Chính quyền, người dân khu vực có khả năng bị ảnh hưởng ở các xã ở hạ du đập | + | + | + | + |

Sơ đồ thông báo

Sơ đồ thông báo thể hiện cơ chế thông báo, gồm các nội dung sau:

Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 1

Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 1

Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 2

Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 2

Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 3

Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 3

Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 4/5

Sơ đồ hình thức truyền tin theo cấp độ khẩn cấp báo động 4/5

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU, TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN; CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN

Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.

- Chỉ đạo Công ty thủy điện Tuyên Quang tổ chức ứng phó với tình huống khẩn cấp.

- Báo cáo Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Tuyên Quang khi có sự cố xảy ra.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp, phân phối hệ thống điện, vận hành các nhà máy điện được an toàn và đảm bảo hệ thống điện Quốc gia.

Trách nhiệm của Công ty thủy điện Tuyên Quang

- Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.

- Kiểm tra thực tế tình trạng công trình, thiết bị, tình hình sạt lở vùng hồ và có các biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy làm việc bình thường, an toàn của công trình và thiết bị.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhiên liệu theo phương châm bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Công ty có trách nhiệm thông báo, cảnh báo tình trạng công trình và ứng xử của Công ty trong công tác điều tiết lũ. Cảnh báo mức độ ảnh hưởng đối với khu vực hạ du công trình.

+ Trình trạng làm việc của các công trình thủy công và hồ chứa.

+ Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến công tác vận hành xả lũ.

+ Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan tới đảm bảo vận hành an toàn của các tổ máy phát điện.

+ Các nguồn cung cấp điện (kể cả nguồn điện dự phòng)

+ Phương án và các phương tiện thông tin liên lạc.

+ Các nguồn vật tư dự phòng, phương án huy động nhân lực, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho xử lý sự cố.

+ Các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ bơi.

+ Công tác tính toán thủy văn, các tài liệu và phương tiện cần thiết cho tính toán điều tiết hồ chứa.

+ Diễn tập và kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ cho các chức danh có liên quan như tính toán, đóng mở cửa van, thông báo thử.

- Phối hợp với các cơ quan ở địa phương của tỉnh Tuyên Quang để thông báo và tuyên truyền đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và điều lệnh về công tác phòng chống lụt bão của hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, đặc biệt là với nhân dân sinh sống gần hạ du công trình.

- Có trách nhiệm đảm bảo an toàn công trình; hàng năm, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, điều chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của công trình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định 114/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương án được duyệt;

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai;

- Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

- Kiểm tra, đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp;

- Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình thủy diện Tuyên Quang để chỉ đạo phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn hạ du.

- Khi nhận được thông tin, báo cáo việc xả lũ trong các tình huống khẩn cấp đập thủy điện Tuyên Quang, đồng thời triển khai ngay các công tác sau:

+ Các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở các cửa xả gây ra;

+ Thông báo và chỉ đạo các địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan trong địa bàn của tỉnh triển khai các biện pháp đối phó phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác hại do việc xả lũ của công trình gây ra;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Chỉ đạo BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện trên địa bàn tỉnh có khả năng bị ảnh hưởng lũ lụt do vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, các tổ chức liên quan phối hợp với Công ty Thủy điện Tuyên Quang trong công tác ứng phó tình huống khẩn cấp, thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra tình huống khẩn cấp để giảm nhẹ thiệt hại.

- Tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do tình huống khẩn cấp gây ra;

- Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả do tình huống khẩn cấp gây ra theo quy định của pháp luật.

- UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, xã vùng hạ du thực hiện xây dựng và ban hành phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên địa bàn; Đài phát thanh truyền hình tỉnh đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; Các cơ quan ban ngành trong tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ. UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã hạ du thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du; Đài phát thanh truyền hình huyện đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; Các cơ quan ban ngành trong huyện triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Trách nhiệm của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động của Ban Chỉ huy;

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động của Ban Chỉ huy theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN;

- Phê chuẩn hoặc ký các văn bản, văn kiện liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ huy trong chỉ đạo ứng phó. Trực tiếp chỉ đạo, chủ trì họp Ban Chỉ huy và ký ban hành công điện để chỉ đạo ứng phó với mức báo động cấp độ 3 và 4/5; đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT chỉ đạo ứng phó lũ, ngập lụt lớn và sự cố vỡ đập trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương;

- Đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, các Bộ, ngành Trung ương nhu cầu hỗ trợ và phục hồi, tái thiết sau tình huống khẩn cấp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trực tiếp chỉ đạo, bố trí phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn vị thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các huyện/xã. Thực hiện hiệu quả nhất, phát huy tốt phương châm 5 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và Công tác tự quản tại chỗ (căn cứ Phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của các xã, thị trấn đã xây dựng)…

Trách nhiệm của Sở Công thương

- Kiểm tra, giám sát Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện các quy định trong Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra trong công tác thực hiện các quy định tại Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang;

- Xây dựng kế hoạch, dự trữ cấp tỉnh về lương thực, thực phẩm, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân vùng thiên tai; chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo bình ổn giá cả thị trường khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang triển khai phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống, mạng lưới điện kịp thời xử lý các sự cố điện để phục vụ đời sống và sản xuất;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang khi phát hiện những bất cập, hạn chế. Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp phát hiện những vi phạm các quy định trong phương án này.

Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Cập nhật kịp thời thông tin thiên tai, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề xuất với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo thông tin, cảnh báo thiên tai đến các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng ngừa ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

- Chỉ đạo, hướng dẫn về công tác sản xuất nông nghiệp, vật nuôi, cây trồng; đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi; công tác khắc phục hậu quả thiên tai liên quan đến lĩnh vực quản lý;

- Tổng hợp tình hình thiệt hại về nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản theo quy định, đề xuất các biện pháp khôi phục sản xuất; phối hợp với các ngành đề xuất cơ chế chính sách, phương án khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn với UBND tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương; xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi UBND tỉnh theo quy định. Chỉ đạo đảm bảo công tác trực ban của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Trách nhiệm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn; tham mưu, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn Uỷ ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương, các ngành, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, thiên tai xảy ra trong từng kịch bản của phương án ứng phó thiên tai;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, phương án cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn ứng với từng tình huống, cấp độ thiên tai để tổ chức thực hiện hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; đảm bảo quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn; trực tiếp điều phối các lực lượng vũ trang, … trên địa bàn tỉnh để tránh chồng chéo; phối hợp với các lực lượng quân đội cấp trên đóng quân trên địa bàn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán dân, cứu sập công trình, khắc phục sự cố khi xảy ra tình huống khẩn cấp trên địa bàn;

- Kiểm tra đôn đốc hướng dẫn Thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương rà soát thống kê các phương tiện vật tư cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các huyện, thành phố, các ngành, các đơn vị thuộc Quân khu 2, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để tham gia cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết, bảo đảm sát với thực tế của từng vùng, khu vực phù hợp với diễn biến tình huống khẩn cấp; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giải quyết tốt hậu quả trong mọi tình huống;

- Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

Trách nhiệm của Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả phương án đảm bảo an ninh, trật tự khi xảy ra tình huống khẩn cấp; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước và các doanh nghiệp;

- Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/24, sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ, di dời dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng vật tư, phương tiện cần thiết, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức, khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

- Hướng dẫn, huấn luyện, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của Công ty; hỗ trợ kịp thời cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn đập, hỗ trợ khí tài, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, chó nghiệp vụ, … để phục vụ công tác ngăn ngừa, điều tra, xử lý các trường hợp làm mất an toàn đập.

Trách nhiệm của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai và các số liệu khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan đơn vị có liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông tin đến các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị và nhân dân trong tỉnh biết để phòng tránh, ứng phó kịp thời.

Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của ngành tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau tình huống khẩn cấp ứng với các cấp độ tình huống khẩn cấp. Kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình giao thông bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan ứng phó tình huống khẩn cấp; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo giao thông phục vụ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

- Sở Giao thông - Vận tải tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát người qua lại tại trên tuyến quốc lộ và công trình trên tuyến để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về tình huống khẩn cấp; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, thông tin di động kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác ứng phó tình huống khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống; có kế hoạch phối hợp sử dụng hệ thống thông tin nội bộ của lực lượng vũ trang trong tỉnh khi cần thiết;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thuộc tỉnh có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo quyền ưu tiên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp;

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin kịp thời thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết và chủ động phòng, tránh.

Trách nhiệm của Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị đủ vật tư, cơ số thuốc và các thiết bị y tế,  … và phân công các đội y tế cơ động ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi bị ảnh hưởng tình huống khẩn cấp; phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản, cơ sở vật chất y tế thuộc lĩnh vực ngành quản lý; phương án xử lý dịch bệnh sau tình huống khẩn cấp triển khai khám chữa bệnh cho nhân dân bị ảnh hưởng;

- Củng cố kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, đội phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường; thông báo số máy thường trực ở bệnh viện tỉnh, huyện và các khu vực khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; đảm bảo khám, chữa và cấp cứu trong mọi tình huống.

Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến tình huống khẩn cấp, tăng thời lượng cung cấp thông tin, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai nhanh chóng, kịp thời, chính xác; hướng dẫn người dân ứng phó với các sự cố có thể phát sinh để nhân dân biết và chủ động phòng, tránh đạt hiệu quả. Thực hiện chế độ phát tin cảnh báo, thông báo, truyền tin khi xảy ra tình huống khẩn cấp theo quy định;

- Triển khai Phương án đảm bảo an toàn các cơ sở phát thanh, truyền hình, các công trình viễn thông, các trụ ăng ten trong khu dân cư; phương án dự phòng và đảm bảo an toàn, thông suốt liên lạc với Trung ương và địa phương.

Trách nhiệm của Các Sở, ngành khác

- Thực hiện các nhiệm vụ trong ứng phó tình huống khẩn cấp đã được nêu ở các mục trên;

- Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi tình huống khẩn cấp xảy ra theo lĩnh vực mình phụ trách; kiểm tra, rà soát lại phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai của ngành, đơn vị mình để thực hiện tốt nhiệm vụ;

- Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ phòng chống và ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương và các đơn vị liên quan tổ chức cứu trợ, phân phối hàng, tiền cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng.

Trách nhiệm Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

- Tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương án được duyệt;

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai;

- Kiểm tra, đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện;

- Tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát người qua lại tại trên tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và công trình trên tuyến để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

- Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó khi có đề nghị của UBND cấp xã, phối hợp với Công ty thủy điện Tuyên Quang để xử lý sự cố, đồng thời báo cáo UBND tỉnh; tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do tình huống khẩn cấp gây ra;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra tình huống khẩn cấp để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất;

- Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả do tình huống khẩn cấp gây ra theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (gồm 64 xã/phường/thị trấn thuộc 01 Thành phố và 05 huyện bị ảnh hưởng)

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và các quy định liên quan về phòng, chống thiên tai;

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp trên địa bàn địa phương mình;

- Quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi sự cố hồ thủy điện Tuyên Quang xảy ra;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn trong khu vực, nâng cao cảnh giác trong trường hợp mưa lớn dài ngày;

- Khi có thông báo xả lũ của Công ty Thủy điện Tuyên Quang, nhanh chóng thông báo cho toàn bộ nhân dân vùng hạ du biết để có phương án đảm bảo an toàn; có hình thức cưỡng chế di dời khi cần thiết;

- Xây dựng, nâng cấp trường học, trạm y tế, công trình công cộng, … có tính đến nhu cầu kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai;

- Tổ chức thường trực, chỉ huy việc phòng tránh, ứng phó với tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả; thống kê thiệt hại do tình huống khẩn cấp gây ra;

- Triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra các tình huống khẩn cấp để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất;

- Tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả lũ, ngập lụt lớn và sự cố vỡ đập theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Nhân dân khu vực bị ảnh hưởng

- Tuyệt đối chấp hành lệnh sơ tán của chính quyền các cấp, cung cấp thông tin về tình trạng ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, không đi vào khu vực ngập sâu, nguy hiểm;

- Người dân chủ động sơ tán khi có lệnh sơ tán là chính, nhanh chóng di chuyển đến các vùng có địa hình cao, không bị ảnh hưởng do xả lũ/sự cố vỡ đập, thực hiện theo đúng yêu cầu sắp xếp và chỉ dẫn của chính quyền địa phương;

- Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên phương tiện truyền thông. Chú ý quản lý, chăm sóc trẻ em, người già, phụ nữ có thai, người bệnh, người tàn tật an toàn khi nhà ở và khu vực xung quanh nhà ở bị ngập; cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có các lực lượng, phương tiện hỗ trợ; Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm; Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, suối lớn; Ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước; Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời gian bị ngập úng kéo dài; cung cấp thông tin về tình trạng ngập lũ tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời; Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn; Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau ngập lụt.

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC KHI XẢY RA TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Thực hiện hiệu quả nhất, phát huy tốt phương châm 5 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và Công tác tự quản tại chỗ trong việc phòng, ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai tiến tới giảm thiệt hại về người, cơ sở vật chất và tài sản của nhân dân do thiên tai gây ra trên cơ sở dựa vào nguồn lực tại chỗ.

Công tác chuẩn bị nhân lực

Trách nhiệm của Công ty Thủy điện Tuyên Quang chuẩn bị nhân lực ứng phó tại tuyến công trình

- Thành lập và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang;

- Thành lập Đội xung kích PCTT&TKCN Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang.

- Tổ chức bồi dưỡng và huấn luyện, kiểm tra nhân viên vận hành các chức danh, đồng thời tổ chức diễn tập sự cố vận hành đập tràn;

- Trong trường hợp xảy ra sự cố nguy hiểm sẽ huy động nhân lực cả Công ty và đề nghị hỗ trợ thêm lực lượng từ các đơn vị lực lượng vũ trang tại địa phương, Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang theo quy chế phối hợp vận hành đã ký;

- Hiện nay, chế độ trực của nhà máy bố trí theo chế độ 3 ca, 6 kíp, mỗi ca trực vận hành bình thường có 5-7 NVVH, trong mùa mưa lũ yêu cầu NVVH trực tăng cường kiểm tra 3 lần/ca khu vực đập tràn. Khi có thao tác vận hành đập tràn, Công ty sẽ cử bổ sung thêm nhân viên trực vận hành và nhân viên PXSC hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện thiếu thao tác nâng/hạ cửa xả.

- Với lực lượng nòng cốt là đội xung kích PCTT&TKCN của công ty, đồng thời huy động các cán bộ công nhân viên của EVNPSC Tuyên Quang đang làm việc tại nhà máy kịp thời đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Trách nhiệm của Địa phương chuẩn bị nhân lực ứng phó hạ lưu đập

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt, chủ động diễn tập các tình huống xả lũ khẩn cấp/sự cố vỡ đập;

- Làm tốt công tác chuẩn bị PCTT&TKCN, chủ động xử lý tốt, có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra;

- Huy động mọi nguồn lực, ứng cứu kịp thời; tập trung cứu người trước, cứu tài sản sau, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân;

- Sau khi có tình huống xả lũ khẩn cấp/vỡ đập xảy ra, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, không để đói, rét, dịch bệnh xảy ra.

- Trước mùa mưa lũ hàng năm, tổ chức hiệp đồng lực lượng ứng với từng cấp độ của tình huống khẩn cấp.

* Sử dụng lực lượng tại chỗ:

Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã, dân quân tự vệ, cán bộ, công an, trạm y tế, lực lượng thanh niên, các tổ chức, đoàn thể cấp xã và các lực lượng tại chỗ trên địa bàn xã/thôn.

Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền phù hợp với tình huống cụ thể tại địa
phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

* Lực lượng cơ động, cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh:

- Lực lượng Quân đội theo tiêu chí hợp đồng tác chiến giữa Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh với các đơn vị đóng quân trên địa bàn (Trung đoàn 148, Trung đoàn 247, Sư đoàn 316, kho KV2…) và theo tình hình thực tế để huy động.

- Lực lượng thuộc Công an tỉnh, lực lượng Kiểm lâm tỉnh, trang thiết bị
đặc chủng của đơn vị phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

- Có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực trên địa bàn theo thẩm quyền
triển khai các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Công tác vật tư, phương tiện và nhu yếu phẩm chuẩn bị

Đối với Công ty thủy điện Tuyên Quang chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ thiết bị xe gắn máy, lương thực, thuốc y tế

Để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho người và công trình trong mùa mưa lũ, Công ty đã tiến hành kiểm tra trước mùa mưa lũ các hạng mục phục vụ công tác phòng chống thiên tai gồm: hệ thống camera giám sát hồ chứa; hệ thống thông tin liên lạc, loa cảnh báo xả lũ; vật tư, thiết bị phục vụ PCTT&TKCN; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men trước mùa mưa bão. Kết quả kiểm tra được thể hiện bằng biên bản, các hạng mục kiểm tra đều đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu cho công tác phòng chống thiên tai.

Ngoài các trang thiết bị, phương tiện kể trên, khi cần thiết Công ty sẽ huy động thêm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất trong Công ty và từ thị trấn Na Hang để đáp ứng kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp, các vị trí tập kết vật tư, vật liệu, máy móc dụng cụ, … đều được bố trí ngay tại nhà máy và xung quanh nhà máy (không quá 2 km) thuận lợi cho việc huy động khi xảy ra sự cố.

Trang thiết bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, xe, thiết bị phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)

| STT | Thiết bị, dụng cụ | Đơn vị | SL năm 2022 | SL hiện có | Đánh giá chất lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dụng cụ |
| 1 | Ủng | Đôi | 40 | 40 | Tốt |  |
| 2 | Mũ nhựa BHLĐ | Chiếc | 45 | 45 | Tốt |  |
| 3 | Đèn Halozen (500W) | Cái | 5 | 5 | Tốt |  |
| 4 | Dây điện PVC/Cu 2x4 mm | m | 300 | 300 | Tốt |  |
| 5 | Phích cắm | Cái | 2 | 2 | Tốt |  |
| 6 | Ổ cắm 15 A | Cái | 2 | 2 | Tốt |  |
| 7 | Loa cầm tay (36W) | Chiếc | 1 | 1 | Tốt |  |
| 8 | Cuốc bàn | Chiếc | 10 | 10 | Bình thường | 03 cái hỏng cán |
| 9 | Xẻng | Chiếc | 30 | 30 | Bình thường | 05 cái hỏng cán |
| 10 | Xà beng | Chiếc | 5 | 5 | Tốt |  |
| 11 | Cuốc chim | Chiếc | 9 | 9 | Bình thường | 02 cái hỏng cán |
| 12 | Dao phát | cái | 30 | 30 | Bình thường |  |
| 13 | Búa tạ | cái | 2 | 2 | Bình thường |  |
| 14 | Rào chắn di động | Cái | 10 | 10 | Tốt |  |
| 15 | Áo mưa sỹ quan | Cái | 25 | 25 | Tốt |  |
| 16 | Biển báo an toàn (Khu vực cứu hộ) | Cái | 4 | 4 | Tốt |  |
| 17 | Áo phao | Chiếc | 25 | 25 | Tốt |  |
| 18 | Phao cứu sinh AP05 | cái | 5 | 0 | Tốt | Đang sử dụng tại nhà máy theo PA phòng chống mối nguy |
| II | Vật tư |
| 1 | Bao tải (dứa) | Chiếc | 60 | 50 | Tốt | Sử dụng 10 cái phục vụ diễn tập năm 2022 |
| 2 | Bạt dứa (Loại 4x10m) | Chiếc | 8 | 8 | Tốt |  |
| 3 | Dây thừng (Φ 25), L= 50 m | Cuộn | 5 | 5 | Bình thường |  |
| 4 | Đá hộc (DTB 300) | m3 | 190 | 185 | Tốt | 05 m3 sử dụng diện tập PCTT tháng 5/2022 |
| 5 | Rọ đá Lưới thép đường kính 2,3 mm bọc nhựa, kèm theo khung thép D12, kích thước DxRxC 1,0x2,0 0,5 (m) | chiếc | 30 | 28 | Tốt | 02 cái sử dụng diễn tập PCTT tháng 5/2022 |
| 6 | Cuộn dây căng an toàn | Cuộn | 5 | 3 | Tốt | 02 cuộn sử dụng diễn tập PCTT 2022 |

Chuẩn bị dụng cụ y tế phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)

| TT | Tên dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáng cứu thương | Cái | 01 | Đạt yêu cầu |
| 2 | Nẹp cố định gãy xương | Bộ | 01 | Đạt yêu cầu |
| 3 | Bộ tiểu phẫu | Bộ | 01 | Đạt yêu cầu |
| 4 | Bộ khám ngũ quan | Bộ | 01 | Đạt yêu cầu |
| 5 | Máy đo huyết áp (cơ) | Bộ | 01 | Đạt yêu cầu |
| 6 | Túi cứu thương | Cái | 01 | Đạt yêu cầu |

Chuẩn bị thuốc chữa bệnh thông thường, phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)

| STT | Tên thuốc | ĐVT | Thuốc PCLB | Hạn sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ameflu trị cảm cúm (ban ngày), vỉ 10 viên. Công ty CP dược phẩm OPV/Việt Nam | Vỉ | 50 | 24/3/2025 |
| 2 | Panadol extra giảm đau, vỉ 10 viên. Công ty CP dược phẩm OPV/Việt Nam | Vỉ | 50 | 18/1/2025 |
| 3 | Natriclorid 0,9% dung tích 10ml. Traphaco JSC/Việt Nam | Lọ | 50 | 07/3/2024 |
| 4 | Cao dán Ecosip nóng thảo dược. Quy cách 5 miếng/túi. Dược Phẩm Thiên Ân/Việt Nam | Túi | 50 | 13/12/2025 |
| 5 | Loperamid (đi ngoài) vỉ 10 viên. Công ty M.S brawn Laboratories/Việt Nam | Vỉ | 50 | 04/6/2024 |
| 6 | Cồn 90 lọ 60ml. Công ty CP dược phẩm OPV/Việt Nam | Lọ | 50 | 05/4/2025 |
| 7 | Gạc tiệt trùng, kích thước 5x6x12mm. Đại Minh/Việt Nam | Túi | 50 | 01/02/2024 |
| 8 | Dầu gừng Thái Dương - 24ml. Thái Dương/ Việt Nam | Lọ | 20 | 28/3/2027 |
| 9 | Urgo hộp gồm 30 miếng. Urgo/Việt Nam | Hộp | 5 | 31/8/2025 |
| 10 | Multivitamin Heilusan, tuýp 20 viên. Euro Vilta Pharma/Đức | Tuýp | 50 | 26/4/2025 |
| 11 | Thuốc diệt muỗi Per green 50EC dung tích 1.000ml/chai Công ty CP Agrogree/Việt Nam | Chai | 2 | 01/2024 |
| 12 | Thuốc khử trùng CloraminB | Kg | 2 |  |

Đối với các cơ quan chức năng của địa phương, các tổ chức, cá nhân khác

- Phương tiện: Các sở, ngành: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, ... sử dụng các phương tiện do đơn vị quản lý như: Các loại ô tô, xe tải, xe ca, xe chỉ huy, máy ủi, máy xúc, xe cứu thương, ... và huy động các phương tiện của các doanh nghiệp, các đơn vị chuyên ngành tham gia ứng cứu.

- Trang thiết bị: Các trang thiết bị phổ thông và chuyên dụng khác như: các loại phao, áo phao cứu sinh, bao tải, nhà bạt, máy bơm, máy phát điện, ... được huy động từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và các đơn vị khác trên địa bàn.

- Nhu yếu phẩm:

Chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên trong tổ chức, gia đình (tối thiểu 05 ngày) bao gồm:

+ Lương thực: gạo, mỳ ăn liền, lương khô, rau củ, quả, thực phẩm khô, …

+ Nước uống, nước sinh hoạt;

+ Cơ số thuốc hoặc tủ thuốc cơ quan (gia đình) với một số loại thuốc thông dụng phục vụ sơ cứu ban đầu như bông băng, thuốc cầm máu, sát trùng và chữa các bệnh thông thường như ho, sốt, cảm cúm, đau bụng tiêu chảy, nhức đầu, …

+ Thuốc sát khuẩn, khử trùng, làm sạch nguồn nước (CloraminB, viên lọc nước Aquatas v.v.).

Nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị; nguồn lực huy động cũng như lực lượng xung kích đã được phê duyệt theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là lực lượng, vật tư và phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng trên địa bàn, đảm bảo huy động nhanh chóng, kịp thời trong các trường hợp ứng phó khẩn cấp đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang.

Vật tư, phương tiện và trang thiết bị

Nguồn: Phụ lục Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

| TT | Đối tượng | Đơn vị | Tổng cộng | Huyện Na Hang | Huyện Chiêm Hóa | Huyện Hàm Yên | Huyện Yên Sơn | Thành phố Tuyên Quang | Huyện Sơn Dương | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Trung đoàn 247 | Cơ quan đơn vị cấp tỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đá hộc | m3 | 19.798 |  | 16.848 |  |  |  | 2.755 |  |  | 195 |
|  | - Đá dăm, sỏi | m3 | 14.952 |  | 11.942 |  |  |  | 3.010 |  |  | 0 |
|  | - Cát | m3 | 5.660 |  | 4.010 |  |  |  | 1.650 |  |  | 0 |
|  | - Đất | m3 | 47.810 |  | 19.710 |  |  |  | 28.100 |  |  | 0 |
|  | - Rọ thép | cái | 132 |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 50 |
|  | - Bao tải | chiếc | 54.054 |  | 13.830 | 20 |  | 8.100 | 31.954 |  |  | 150 |
|  | - Vải bạt | m2 | 24.150 |  | 19.780 |  |  | 0 | 4.170 |  |  | 200 |
|  | - Tôn lợp | m2 | 72.390 |  | 71.670 |  |  | 0 | 720 |  |  | 0 |
|  | - Các vật tư khác |  | 220 |  |  |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |
| 2 | Trang thiết bị |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | - Nhà bạt cứu sinh | Cái | 230 | 22 | 21 | 12 | 13 | 16 | 76 | 27 |  | 43 |
|  | - Áo phao cứu sinh | Cái | 4.717 | 260 | 173 | 150 | 505 | 1.304 | 1.098 | 640 | 10 | 577 |
|  | - Phao tròn cứu sinh | Cái | 5.657 | 581 | 552 | 405 | 600 | 1.462 | 1.443 | 300 |  | 314 |
|  | - Phao bè |  | 14 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 0 |
|  | - Máy phát điện | Cái | 149 |  | 84 |  |  | 1 | 46 | 1 |  | 17 |
|  | -Tổ máy phát điện cơ động có đèn pha 250 KVA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | - Máy bơm chữa cháy khiêng tay |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |
|  | - Áo mưa chuyên dùng | cái | 1.170 |  |  |  |  | 1.140 |  |  |  | 30 |
|  | - Flycam | Cái | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |
|  | - Loa cầm tay | Cái | 188 |  | 128 |  |  | 7 | 51 |  |  | 2 |
|  | - Dây thừng | m | 32.205 | 600 | 20.855 | 4.400 | 350 | 700 | 4.800 | 300 |  | 200 |
|  | - Máy Icom | Cái | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | - Các trang thiết bị khác |  | 653 |  | 189 |  |  | 214 | 250 |  |  | 0 |
| 3 | Phương tiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | - Xe ô tô các loại | Chiếc | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
|  | - Xe chữa cháy | Chiếc | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |
|  | - Xe chuyên dùng cứu hộ cứu nạn |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | - Tàu, thuyền cứu nạn | Chiếc | 41 | 4 | 1 |  | 3 | 19 | 9 | 3 |  | 0 |
|  | - Ca nô, xuồng máy | Chiếc | 26 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  | 17 |
|  | - Số ô tô có thể huy động | Cái | 331 |  | 174 |  |  | 34 | 123 |  |  | 0 |
|  | + Xe 45 chỗ | Cái | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |
|  | + Xe 25 - 29 chỗ | Cái | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |
|  | + Xe 16 chỗ | Cái | 12 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |
|  | + Xe 4 - 7 chỗ | Cái | 119 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 99 |
|  | - Số ô tô tải có thể huy động | Cái | 1.007 |  | 201 | 44 |  | 168 | 359 |  |  | 235 |
|  | - Số xe máy (ủi, xúc) có thể huy động | Cái | 580 |  | 73 |  |  | 11 | 50 |  |  | 446 |
|  | - Xe cứu thương | Chiếc | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
|  | - Bình cứu hỏa cá nhân |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | - Đệm hơi cứu nạn | Bộ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | - Đèn cứu hộ | Cái | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

Nguồn nhân lực huy động

Nguồn: Phụ lục Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

| TT | Lực lượng | Tổng cộng | Huyện Na Hang | Huyện Chiêm Hóa | Huyện Hàm Yên | Huyện Yên Sơn | Thành phố Tuyên Quang | Huyện Sơn Dương | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Trung đoàn 247 | Cơ quan đơn vị cấp tỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quân đội | 6.528 | 592 | 1.026 | 1.303 | 1.126 | 1.057 | 775 | 637 | 12 | - |
|  | Lực lượng thường trực | 180 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 12 | - |
|  | Lực lượng dự bị động viên | 1.201 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 541 |  | - |
|  | Lực lượng dân quân tự vệ | 5.147 | 470 | 904 | 1.181 | 1.004 | 935 | 653 |  |  |  |
| 2 | Công An | 951 | 63 | 190 | 115 | 56 | 129 | 398 |  |  | - |
|  | - Cấp tỉnh | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - Công an cấp huyện | 951 | 63 | 190 | 115 | 56 | 129 | 398 |  |  | - |
| 3 | Y tế | 1.324 |  | 643 | 241 |  | 74 | 366 |  |  | - |
| 4 | Thanh niên tình nguyện | 3.410 |  | 1.346 | 347 |  | 505 | 1.168 |  |  | 44 |
| 5 | Doanh nghiệp huy động | 383 |  | 47 |  |  | 101 | 31 |  |  | 204 |
| 6 | Hội chữ thập đỏ | 4.209 |  | 2.299 | 310 |  | 314 | 209 |  |  | 1.077 |
| 7 | Hội phụ nữ | 17.311 |  | 4.803 | 9.933 |  | 299 | 2.260 |  |  | 16 |
| 8 | Lực lượng xung kích PCTT | 14.254 | 1.052 | 2.779 | 1.059 | 2.644 | 1.660 | 5.060 |  |  |  |
| 9 | Hội nông dân, đoàn thể khác | 11.806 |  | 7.430 | 166 |  | 526 | 3.684 |  |  | - |
| 10 | Thành viên Ban chỉ huy, VPTT | 1.658 |  | 826 | 409 |  | 38 | 348 |  |  | 37 |
| 11 | Cán bộ công nhân viên chức | 3.708 |  | 1.041 | 504 |  | 387 | 765 |  |  | 1.011 |
| 12 | Lực lượng quản lý đê nhân dân | 13 |  |  |  |  | - | 13 |  |  | - |
| 13 | Lực lượng khác | 2.390 |  | 665 |  |  | 515 | 1.210 |  |  | - |
|  | Tổng cộng | 75.424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã vùng hạ du đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang

Nguồn: Phụ lục Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

| TT | Địa phương | Tổng số đội xung kích PCTT | Số người trong các đội xung kích PCTT | Đã được huấn luyện, tập huấn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Dân quân tự vệ | Các lực lượng khác | Tổng | Dân quân tự vệ | Các lực lượng khác |
| I | HUYỆN NA HANG |
| 1 | Thị trấn Na Hang | 1 | 69 | 52 | 17 | 52 | 52 |  |
| 2 | Xã Thanh Tương | 1 | 68 | 57 | 11 | 57 | 57 |  |
| 3 | Xã Năng Khả | 1 | 70 | 55 | 15 | 55 | 55 |  |
| 4 | Xã Sơn Phú | 1 | 56 | 48 | 8 | 48 | 48 |  |
| 5 | Xã Đà Vị | 1 | 58 | 46 | 12 | 46 | 46 |  |
| 6 | Xã Hồng Thái | 1 | 50 | 45 | 5 | 45 | 45 |  |
| 7 | Xã Yên Hoa | 1 | 61 | 52 | 9 | 52 | 52 |  |
| 8 | Xã Khâu Tinh | 1 | 48 | 44 | 4 | 44 | 44 |  |
| 9 | Xã Sinh Long | 1 | 53 | 48 | 5 | 48 | 48 |  |
| 10 | Xã Côn Lôn | 1 | 49 | 44 | 5 | 44 | 44 |  |
| 11 | Xã Thượng Nông | 1 | 64 | 52 | 12 | 52 | 52 |  |
| 12 | Xã Thượng Giáp | 1 | 52 | 45 | 7 | 45 | 45 |  |
|  | Tổng | 12 | 698 | 588 | 110 | 588 | 588 |  |
| II | HUYỆN CHIÊM HÓA |
| 1 | Xã Trung Hà | 1 | 116 | 46 | 70 | 46 | 46 |  |
| 2 | Xã Tân Thịnh | 1 | 117 | 58 | 59 | 58 | 58 |  |
| 3 | Xã Vinh Quang | 1 | 141 | 76 | 65 | 76 | 76 |  |
| 4 | Xã Phúc Thịnh | 1 | 128 | 58 | 70 | 58 | 58 |  |
| 5 | Xã Tân Mỹ | 1 | 158 | 82 | 76 | 82 | 82 |  |
| 6 | Xã Phú Bình | 1 | 110 | 53 | 57 | 53 | 53 |  |
| 7 | Thị trấn Vĩnh Lộc | 1 | 106 | 43 | 63 | 43 | 43 |  |
| 8 | Xã Hòa An | 1 | 113 | 40 | 73 | 40 | 40 |  |
| 9 | Xã Yên Lập | 1 | 145 | 82 | 63 | 82 | 82 |  |
| 10 | Xã Linh Phú | 1 | 108 | 48 | 60 | 48 | 48 |  |
| 11 | Xã Hòa Phú | 1 | 103 | 39 | 64 | 39 | 39 |  |
| 12 | Xã Bình Nhân | 1 | 80 | 46 | 34 | 46 | 46 |  |
| 13 | Xã Tri Phú | 1 | 120 | 70 | 50 | 70 | 70 |  |
| 14 | Xã Hùng Mỹ | 1 | 119 | 64 | 55 | 64 | 64 |  |
| 15 | Xã Xuân Quang | 1 | 143 | 66 | 77 | 66 | 66 |  |
| 16 | Xã Trung Hòa | 1 | 132 | 58 | 74 | 58 | 58 |  |
| 17 | Xã Nhân Lý | 1 | 111 | 45 | 66 | 45 | 45 |  |
| 18 | Xã Yên Nguyên | 1 | 153 | 76 | 77 | 76 | 76 |  |
| 19 | Xã Tân An | 1 | 123 | 61 | 62 | 61 | 61 |  |
| 20 | Xã Hà Lang | 1 | 111 | 46 | 65 | 46 | 46 |  |
| 21 | Xã Ngọc Hội | 1 | 103 | 43 | 60 | 43 | 43 |  |
| 22 | Xã Bình Phú | 1 | 92 | 35 | 57 | 35 | 35 |  |
| 23 | Xã Kiên Đài | 1 | 121 | 61 | 60 | 61 | 61 |  |
| 24 | Xã Kim Bình | 1 | 94 | 38 | 56 | 38 | 38 |  |
|  | Tổng | 24 | 2.847 | 1.334 | 1.513 | 1.334 | 1.334 |  |
| III | HUYỆN HÀM YÊN |
| 1 | Thị trấn Tân Yên | 1 | 107 | 82 | 25 | 82 | 82 |  |
| 2 | Xã Thái Sơn | 1 | 95 | 70 | 25 | 70 | 70 |  |
| 3 | Xã Minh Hương | 1 | 113 | 88 | 25 | 88 | 88 |  |
| 4 | Xã Thành Long | 1 | 101 | 76 | 25 | 76 | 76 |  |
| 5 | Xã Đức Ninh | 1 | 104 | 79 | 25 | 79 | 79 |  |
| 6 | Xã Minh Dân | 1 | 89 | 64 | 25 | 64 | 64 |  |
| 7 | Xã Nhân Mục | 1 | 83 | 58 | 25 | 58 | 58 |  |
| 8 | Xã Thái Hòa | 1 | 119 | 94 | 25 | 94 | 94 |  |
| 9 | Xã Hùng Đức | 1 | 119 | 94 | 25 | 94 | 94 |  |
| 10 | Xã Bằng Cốc | 1 | 71 | 46 | 25 | 46 | 46 |  |
| 11 | Xã Tân Thành | 1 | 113 | 88 | 25 | 88 | 88 |  |
| 12 | Xã Minh Khương | 1 | 60 | 35 | 25 | 35 | 35 |  |
| 13 | Xã Yên Thuận | 1 | 95 | 70 | 25 | 70 | 70 |  |
| 14 | Xã Phù Lưu | 1 | 119 | 94 | 25 | 94 | 94 |  |
| 15 | Xã Yên Lâm | 1 | 80 | 55 | 25 | 55 | 55 |  |
| 16 | Xã Bạch Xa | 1 | 83 | 58 | 25 | 58 | 58 |  |
| 17 | Xã Bình Xa | 1 | 107 | 82 | 25 | 82 | 82 |  |
| 18 | Xã Yên Phú | 1 | 122 | 97 | 25 | 97 | 97 |  |
|  | Tổng | 18 | 1.780 | 1.330 | 450 | 1.330 | 1.330 |  |
| IV | HUYỆN YÊN SƠN |
| 1 | Xã Hùng Lợi | 1 | 101 | 76 | 25 | 76 | 76 |  |
| 2 | Xã Thái Bình | 1 | 80 | 55 | 25 | 55 | 55 |  |
| 3 | Xã Nhữ Hán | 1 | 86 | 61 | 25 | 61 | 61 |  |
| 4 | Xã Mỹ Bằng | 1 | 118 | 93 | 25 | 93 | 93 |  |
| 5 | Xã Phúc Ninh | 1 | 101 | 76 | 25 | 76 | 76 |  |
| 6 | Xã Chiêu Yên | 1 | 95 | 70 | 25 | 70 | 70 |  |
| 7 | Xã Tứ Quận | 1 | 83 | 58 | 25 | 58 | 58 |  |
| 8 | Xã Trung Trực | 1 | 68 | 43 | 25 | 43 | 43 |  |
| 9 | Xã Tân Tiến | 1 | 74 | 49 | 25 | 49 | 49 |  |
| 10 | Xã Phú Thịnh | 1 | 71 | 46 | 25 | 46 | 46 |  |
| 11 | Xã Lang Quán | 1 | 95 | 70 | 25 | 70 | 70 |  |
| 12 | Xã Trung Sơn | 1 | 74 | 49 | 25 | 49 | 49 |  |
| 13 | Xã Công Đa | 1 | 80 | 55 | 25 | 55 | 55 |  |
| 14 | Xã Nhữ Khê | 1 | 98 | 73 | 25 | 73 | 73 |  |
| 15 | Xã Quý Quân | 1 | 77 | 52 | 25 | 52 | 52 |  |
| 16 | Xã Tiến Bộ | 1 | 83 | 58 | 25 | 58 | 58 |  |
| 17 | Xã Trung Minh | 1 | 77 | 52 | 25 | 52 | 52 |  |
| 18 | Xã Kim Quan | 1 | 74 | 49 | 25 | 49 | 49 |  |
| 19 | Xã Đạo Viện | 1 | 74 | 49 | 25 | 49 | 49 |  |
| 20 | Thị trấn Yên Sơn | 1 | 116 | 91 | 25 | 91 | 91 |  |
| 21 | Xã Đội Bình | 1 | 86 | 61 | 25 | 61 | 61 |  |
| 22 | Xã Lực Hành | 1 | 80 | 55 | 25 | 55 | 55 |  |
| 23 | Xã Xuân Vân | 1 | 119 | 94 | 25 | 94 | 94 |  |
| 24 | Xã Hoàng Khai | 1 | 89 | 64 | 25 | 64 | 64 |  |
| 25 | Xã Trung Môn | 1 | 92 | 67 | 25 | 67 | 67 |  |
| 26 | Xã Kiến Thiết | 1 | 104 | 79 | 25 | 79 | 79 |  |
| 27 | Xã Tân Long | 1 | 95 | 70 | 25 | 70 | 70 |  |
| 28 | Xã Chân Sơn | 1 | 89 | 64 | 25 | 64 | 64 |  |
|  | Tổng | 28 | 2.479 | 1.779 | 700 | 1.779 | 1.779 |  |
| V | THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG |
| 1 | Xã Lưỡng Vượng | 1 | 75 | 53 | 22 | 53 | 53 |  |
| 2 | Xã Thái Long | 1 | 74 | 50 | 24 | 50 | 50 |  |
| 3 | Xã An Khang | 1 | 76 | 57 | 19 | 57 | 57 |  |
| 4 | Xã Tràng Đà | 1 | 93 | 73 | 20 | 73 | 73 |  |
| 5 | Xã Kim Phú | 1 | 193 | 165 | 28 | 165 | 165 |  |
| 6 | Phường An Tường | 1 | 144 | 85 | 59 | 85 | 85 |  |
| 7 | Phường Tân Quang | 1 | 126 | 73 | 53 | 73 | 73 |  |
| 8 | Phường Phan Thiết | 1 | 129 | 79 | 50 | 79 | 79 |  |
| 9 | Phường Hưng Thành | 1 | 89 | 59 | 30 | 59 | 59 |  |
| 10 | Phường Ỷ La | 1 | 101 | 55 | 46 | 55 | 55 |  |
| 11 | Phường Tân Hà | 1 | 119 | 61 | 58 | 61 | 61 |  |
| 12 | Phường Minh Xuân | 1 | 126 | 36 | 90 | 36 | 36 |  |
| 13 | Phường Nông Tiến | 1 | 93 | 63 | 30 | 63 | 63 |  |
| 14 | Phường Đội Cấn | 1 | 92 | 72 | 20 | 72 | 72 |  |
| 15 | Phường Mỹ Lâm | 1 | 92 | 77 | 15 | 77 | 77 |  |
|  | Tổng | 15 | 1.622 | 1.058 | 564 | 1.058 | 1.058 |  |
| VI | HUYỆN SƠN DƯƠNG |
| 1 | Xã Minh Thanh | 1 | 172 | 75 | 97 | 75 | 75 |  |
| 2 | Xã Trung Yên | 1 | 116 | 54 | 62 | 54 | 54 |  |
| 3 | Xã Tân Trào | 1 | 124 | 57 | 67 | 57 | 57 |  |
| 4 | Xã Bình Yên | 1 | 100 | 48 | 52 | 48 | 48 |  |
| 5 | Xã Lương Thiện | 1 | 124 | 57 | 67 | 57 | 57 |  |
| 6 | Xã Tú Thịnh | 1 | 164 | 72 | 92 | 72 | 72 |  |
| 7 | Xã Thượng Ấm | 1 | 164 | 72 | 92 | 72 | 72 |  |
| 8 | Xã Vĩnh Lợi | 1 | 188 | 81 | 107 | 81 | 81 |  |
| 9 | Xã Cấp Tiến | 1 | 132 | 60 | 72 | 60 | 60 |  |
| 10 | Xã Đông Thọ | 1 | 180 | 78 | 102 | 78 | 78 |  |
| 11 | Xã Quyết Thắng | 1 | 100 | 48 | 52 | 48 | 48 |  |
| 12 | Xã Vân Sơn | 1 | 100 | 48 | 52 | 48 | 48 |  |
| 13 | Xã Đồng Quý | 1 | 116 | 54 | 62 | 54 | 54 |  |
| 14 | Xã Hồng Lạc | 1 | 132 | 60 | 72 | 60 | 60 |  |
| 15 | Xã Văn Phú | 1 | 148 | 66 | 82 | 66 | 66 |  |
| 16 | Xã Chi Thiết | 1 | 140 | 63 | 77 | 63 | 63 |  |
| 17 | Xã Đông Lợi | 1 | 172 | 75 | 97 | 75 | 75 |  |
| 18 | Xã Hào Phú | 1 | 132 | 60 | 72 | 60 | 60 |  |
| 19 | Xã Trường Sinh | 1 | 148 | 66 | 82 | 66 | 66 |  |
| 20 | Xã Tam Đa | 1 | 196 | 84 | 112 | 84 | 84 |  |
| 21 | Xã Phú Lương | 1 | 148 | 66 | 82 | 66 | 66 |  |
| 22 | Xã Đại Phú | 1 | 276 | 114 | 162 | 114 | 114 |  |
| 23 | Xã Sơn Nam | 1 | 244 | 102 | 142 | 102 | 102 |  |
| 24 | Xã Ninh Lai | 1 | 196 | 84 | 112 | 84 | 84 |  |
| 25 | Xã Thiện Kế | 1 | 172 | 75 | 97 | 75 | 75 |  |
| 26 | Xã Hợp Hòa | 1 | 148 | 66 | 82 | 66 | 66 |  |
| 27 | Xã Kháng Nhật | 1 | 148 | 66 | 82 | 66 | 66 |  |
| 28 | Xã Hợp Thành | 1 | 196 | 84 | 112 | 84 | 84 |  |
| 29 | Xã Tân Thanh | 1 | 196 | 84 | 112 | 84 | 84 |  |
| 30 | Xã Phúc Ứng | 1 | 228 | 96 | 132 | 96 | 96 |  |
| 31 | Thị trấn Sơn Dương | 1 | 260 | 108 | 152 | 108 | 108 |  |
|  | Tổng | 31 | 5.060 | 2.223 | 2.837 | 2.223 | 2.223 |  |

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC LIÊN LẠC KHÁC GIỮA CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN; TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA; CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG; CÁC CƠ QUAN KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬN HÀNH AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, cơ chế và sơ đồ thông báo. Danh bạ điện thoại liên lạc khẩn cấp cần được cung cấp để đảm bảo trao đổi, thông tin liên lạc, kịp thời. Thứ tự các đơn vị, cá nhân, cần liên lạc được lập theo mức độ ưu tiên. Chi tiết thể hiện ở bảng dưới đây:

Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc

| TT | Đầu mối liên hệ | Chức vụ | Danh bạ điện thoại/Fax/Email | Hình thức liên lạc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số điện thoại | Số Fax/Email |  |
| I | Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản |
| 1 | Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT | 024 3733 5694 024 3733 5697 | www.phongchongthientai.mard.gov.vn pcttvietnam@mard.gov.vn |  |
| 2 | Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn | 024 3733 3664 024 3734 9821 | 024 3733 3845 |  |
| II | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương | 024 2221 8320 | 024 2221 8321 atd-atmt@moit.gov.vn cucatmt@moit.gov.vn vptt-pctt@moit.gov.vn | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản |
| III | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản |
| 1 | Ngô Sơn Hải | Phó Tổng giám đốc Tập đoàn - Trưởng ban | 0966 551 968 024 6694 6189 | hains@evn.com.vn |  |
| 2 | Đỗ Đức Hùng | Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Phó Trưởng ban | 0968 017 999 024 6694 6422 | hungdd@evn.com.vn |  |
| 3 | Phạm Hồng Long | Trưởng Ban An toàn - Ủy viên Thường trực | 0966 861 111 024 6694 6034 | longph@evn.com.vn |  |
| IV | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Truyền thông đại chúng |
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban | 0976 137 888 02073 812 368 | nguyenvanson-tuyenquang@chinhphu.vn |  |
| 2 | Nguyễn Thế Giang | Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực | 0974 219 024 02073 812 285 | nguyenthegiang-tuyenquang@chinhphu.vn |  |
| 3 | Nguyễn Văn Việt | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai | 0914 559 649 0207 3822 637 | nguyenvanviethu@gmail.com |  |
| 4 | Đặng Văn Long | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Phó Trưởng Ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai | 0982 335 567 02073 824 885 |  |  |
| 5 | Phạm Kim Đĩnh | Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban phụ trách công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở vùng xảy ra thiên tai | 0913 016 699 0692 526 112 |  |  |
| 6 | Nguyễn Hưng Vượng | Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ủy viên | 02073 810 811 0915 475 919 | nguyenvuong.dfa@gmail.com |  |
| 7 | Nguyễn Hoàng Long | Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Ủy viên | 02073 822 834 | tuyenquangredcross@gmail.com |  |
| 8 | Phạm Thị Thuý Hà | Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên | 02073 824 173 0913 250 619 | habtctu@gmail.com |  |
| 9 | Đào Thị Mai | Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên | 02073 822 667 0914 518 566 | daothimaivptu@gmail.com |  |
| 10 | Dương Minh Nguyệt | Bí thư Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh - Ủy viên | 02073 816 172 | tuyengiaotdtq@gmail.com |  |
| 11 | Đỗ Thị Thái Hà | Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên | 02073 822 814 0948 946 999 |  |  |
| 12 | Tô Hoàng Linh | Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy viên | 0207 3822 697 0912121112 |  |  |
| 13 | Lưu Việt Anh | Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên | 02073 825 047 0947 127 127 | vietanhgtvt@gmail.com |  |
| 14 | Hà Trung Kiên | Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên | 02073 827 889 02073 822 620 0913 250 721 | kiêntqu@gmail.com |  |
| 15 | Nguyễn Thành Hưng | Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên | 02073 822 390 0912 453 556 | hungtieuhoa@gmail.com |  |
| 16 | Hoàng Anh Cương | Giám đốc Sở Công thương - Ủy viên | 02073 824 613 0912 698 051 | socongthuongtuyenquang@gmail. com |  |
| 17 | Phạm Quốc Chương | Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên | 02073 822 686 0912 037 383 | phamquocchuongubnd@gmail. com |  |
| 18 | Phạm Mạnh Duyệt | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên | 0915 159 858 | pmduyetttq@gmail.com |  |
| 19 | - | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên | 02076 251 858 |  |  |
| 20 | Nguyễn Đại Thành | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên | 02073 821 091 0912 457 188 | n.thanh4@gmail.com |  |
| 21 | Nguyễn Văn Hiền | Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên | 02073 822 344 0362 862 345 | nvhien@tuyenquang.edu.vn |  |
| 22 | Nguyễn Ngọc Toàn | Giám đốc Đài phát thanh, Truyền hình tỉnh - Ủy viên | 02073 822 435 0986 234 568 | ngoctoantuyenquang@gmail. com |  |
| 23 | Vũ Thị Thu | Giám đốc Đài Khí tượng, Thuỷ văn Tuyên Quang - Ủy viên | 02073 824 780 0943 637 608 | vuthukttv@gmail.com |  |
| 24 | Phạm Hùng Sơn | Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Ủy viên | 02073 818 930 0912 063 906 | phsontqu@gso.gov.vn |  |
| 25 | Hà Huy Tâm | Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang - Ủy viên | 02073 822 052 |  |  |
| 26 | Thường trực Phòng, chống thiên tai | Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang | 0207 3822 637 | nongnghiepptnt@tuyenquang. gov.vn |  |
| 27 | Thường trực công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai | Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |  |  |  |
| 28 | Thường trực đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội | Phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh | 069 2526 112 |  |  |
| V | Công ty Thủy điện Tuyên Quang (Ban Chỉ huy PCTT&TKCN) | Thường trực tại NMTĐ Tuyên Quang: 0203 244 284 Phòng Kỹ thuật An toàn: 0203 214 404 | Thường trực tại NMTĐ Tuyên Quang: 0203 866 107 Phòng Kỹ thuật An toàn: 0203 814 365 | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Truyền thông, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Vũ Văn Tinh | Giám đốc - Trưởng ban | 0968 112 688 |  |  |
| 2 | Phạm Văn Thành | Phó Giám đốc - Phó ban | 0963 509 285 |  |  |
| 3 | Nguyễn Văn Luận | Trưởng phòng KTAT - Uỷ viên Thường trực | 0973 675 888 | luannv888@gmail.com |  |
| 4 | Nguyễn Duy Quang | Quản đốc Phân xưởng vận hành | 0968 671 666 |  |  |
| 5 | Hoàng Văn Lộc | Phó Quản đốc PX vận hành | 0968 111 911 |  |  |
| VI | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Na Hang | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Đài phát thanh |
| 1 | Tô Viết Hiệp | Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban | 0915 678 459 | toviethiep2008@gmail.com |  |
| 2 | Ma Quý Đôn | Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực | 0912 760 215 | donktht.nh@gmail.com |  |
| 3 | Vi Ngọc Quý | Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng ban | 0977 707 925 |  |  |
| 4 | Lê Minh Phương | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban | 0976 787 313 |  |  |
| 5 | Thường trực PCTT | Phòng Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |
| 6 | Thường trực tìm kếm cứu nạn | Ban chỉ huy quân sự huyện |  |  |  |
| VI.1 | TT Na Hang |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Chẩu Văn Tuấn | Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban | 0385 919 717 | tuanbt.868@gmail.com |  |
| 2 | Hoàng Văn Trình | Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phó Trưởng ban TT | 0865 178 588 | hoangtrinhubnd@gmail.com |  |
| 3 | Hoàng Trọng Dũng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn - Phó Trưởng ban | 0343 497 666 |  |  |
| 4 | Nông Văn Quốc | Trưởng Công an thị trấn - Phó Trưởng ban | 0973 344 282 |  |  |
| VI.2 | Xã Năng Khả |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Bàn Văn Khé | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0352 250 867 | khehangnk@gmail.com |  |
| 2 | Ma Văn Biết | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0352 667 095 | mavanbiet1978@gmail.com |  |
| 3 | La Văn Đường | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0372 069 477 |  |  |
| 4 | Tàm Văn Sứ | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0354 777 930 |  |  |
| 5 | Ma Duy Luân | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0339 061 087 |  |  |
| VI.3 | Xã Thanh Tương |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hoàng Văn Hoan | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0816 758 758 | hoangvanhoantq@gmail.com |  |
| 2 | Nông Văn Đại | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0365 507 266 |  |  |
| 3 | Ma Hiền Thiện | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0968 510 787 |  |  |
| VII | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chiêm Hóa | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Đài Phát thanh, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Tiến Dũng | Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban | 0988 232 232 | ngtdung232@gmail.com |  |
| 2 | Vũ Đình Tân | Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban TT | 0912 678 300 |  |  |
| 3 | Đỗ Văn Hiếu | Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng ban | 0985 238 604 | phongnnptntchiemhoa@gmail. com |  |
| 4 | Nguyễn Thế Hưng | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban | 0982 050 997 |  |  |
| 5 | Phạm Thanh Tâm | Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban | 0912 209 902 |  |  |
| 6 | Văn phòng thường trực PCTT huyện | Phòng NN và PTNT | 0978 242 969 38 555 839 | hadat87@gmail.com |  |
| VII.1 | Xã Hùng Mỹ |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Ma Đình Sắc | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0965 895 656 |  |  |
| 2 | Đặng Thị Ghến | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0385 267 585 |  |  |
| 3 | Triệu Phương Thủy | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0336 732 325 |  |  |
| 4 | Ma Văn Chín | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0365 975 919 |  |  |
| 5 | Hà Phúc Hừng | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0979 826 667 |  |  |
| VII.2 | Xã Yên Lập |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hà Xuân Nguyên | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0984 593 059 |  |  |
| 2 | Sằm Văn Chung | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0356 315 007 |  |  |
| 3 | Ma Văn Thuần | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0397 492 480 |  |  |
| 4 | Vũ Khắc Xương | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0987 888 945 |  |  |
| VII.3 | Xã Xuân Quang |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hà Doãn Lĩnh | Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0382 282 326 |  |  |
| 2 | Bàn Văn Hoàng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban TT | 0869 839 695 |  |  |
| VII.4 | Xã Ngọc Hội |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Trung Hiếu | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0968 616 121 |  |  |
| 2 | Lâm Phúc Huyên | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 097 2328 981 |  |  |
| 3 | Hoàng Ngọc Thạch | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0977 632 886 |  |  |
| 4 | Đàm Trọng Tùng | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0963 920 229 |  |  |
| VII.5 | TT Vĩnh Lộc |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Trường Minh | Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban | 0963 786 881 |  |  |
| 2 | Kiều Văn Thành | Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phó Trưởng ban TT | 0974 861 888 |  |  |
| 3 | Trần Tùng Phấn | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn - Phó Trưởng ban | 0977 834 058 |  |  |
| 4 | Hoàng Ba | Trưởng Công an thị trấn - Phó Trưởng ban | 0979 681 555 |  |  |
| VII.6 | Xã Trung Hòa |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Lê Thanh Hải | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0972 194 679 |  |  |
| 2 | Lương Thị Tuyên | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0983 166 737 |  |  |
| 3 | Trần Tùng Phấn | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0977 834 058 |  |  |
| 4 | Nông Thế Viện | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0973 866 628 |  |  |
| VII.7 | Xã Kim Bình |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Ma Đình Vũ | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0372 073 122 |  |  |
| 2 | Hứa Văn Hậu | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0369 763 385 |  |  |
| 3 | Bàn Văn Sỹ | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0333 564 636 |  |  |
| 4 | Ma Văn Cường | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0972 628 428 |  |  |
| VII.8 | Xã Vinh Quang |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Phạm Văn Cầu | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0372 069 299 |  |  |
| 2 | Mai Thúy Hà | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0359 557 895 |  |  |
| 3 | Trương Ngọc Khoa | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0368 267 383 |  |  |
| 4 | Hà Thành Linh | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0967 241 117 |  |  |
| VII.9 | Xã Hòa An |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hà Công Cương | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0975 878 179 |  |  |
| 2 | Hứa Thị Liên | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0989 355 711 |  |  |
| 3 | Lâm Văn Thuận | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0979 173 155 |  |  |
| 4 | Triệu Đức Kiên | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0344 0967 678 |  |  |
| VII.10 | Xã Bình Nhân |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Ngô Văn Phòng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0972 711 671 |  |  |
| 2 | Vũ Thị Thu | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0976 336 175 |  |  |
| 3 | Ngô Văn Lỵ | Quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0964 514 702 |  |  |
| 4 | Lý Minh Giang | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0977 569 135 |  |  |
| VII.11 | Xã Nhân Lý |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hoàng Văn Thắng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0975 987 437 |  |  |
| 2 | Hà Thị Tâm | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT | 0359 137 028 |  |  |
| 3 | Hoàng Văn Thuật | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0374 894 865 |  |  |
| 4 | Đặng Ngọc Long | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0363 825 787 |  |  |
| VII.12 | Xã Yên Nguyên |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Cầm Văn Dũng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0984 424 263 |  |  |
| 2 | Vũ Công Đoàn | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0916 136 985 |  |  |
| 3 | Hoàng Văn Liền | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0974 589 927 |  |  |
| 4 | Tô Văn Ích | Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng & môi trường - Phó Trưởng ban | 0367 154 700 |  |  |
| VIII | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hàm Yên | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Đài phát thanh |
| 1 | Đỗ Đức Chiến | Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban | 0912 600 293 |  |  |
| 2 | Đỗ Văn Hòa | Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực | 0915 188 469 |  |  |
| 3 | Đàm Ngọc Hưng | Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng ban | 0917 757 289 | nnptnthamyen@gmail.com |  |
| 4 | Nguyễn Văn Mậu | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban | 0961 346 976 |  |  |
| 5 | Phùng Sơn Dương | Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban | 0868 208 888 |  |  |
| 6 | Văn phòng thường trực PCTT huyện |  | 0207 3843 656 | 3843 155 |  |
| 7 | Thường trực PCTT | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 0207 3843 288 | nnptnthamyen@gmail.com |  |
| 8 | Thường trực tìm kếm cứu nạn | Ban chỉ huy quân sự huyện | 0207 3843 201 |  |  |
| VIII.1 | Xã Tân Thành |  |  | ubndtanthanhhy@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Đỗ Hữu Ngọc | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0977 707 098 | dohuungoctt@gmail.com |  |
| 2 | Đặng Văn Bảo | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0924 972 487 | dangvanbaotthy@gmail.com |  |
| 3 | Phạm Văn Xuân | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0941 102 956 | phamvanxuanQS@gmail.com |  |
| 4 | Nguyễn Huy Du | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0987 993 322 | huydutantrao@gmail.com |  |
| VIII.2 | Xã Thái Sơn |  |  | vanphongthaison@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Bùi Mạnh Hùng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0987 281 498 | Bmhung@gmail.com |  |
| 2 | Hứa Văn Cầu | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0976 845 456 | Cautuongquan@gmail.com |  |
| 3 | Nguyễn Mạnh Hùng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0978 954 378 |  |  |
| 4 | Triệu Quốc Nam | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0336 193 286 |  |  |
| VIII.3 | Xã Bình Xa |  |  | ubndbachxahy@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hà Văn Hưng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0916 163 243 | hunghy1975@gmail.com |  |
| 2 | Nguyễn Đại Dương | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0363 667 999 | nguyendaiduongbinhxa@gmail.com |  |
| 3 | Đặng Văn Hưng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0973 353 590 | danghungqsbx@gmail.com |  |
| 4 | Tạ Hồng Quân | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0968 018 252 | tahongquan301289@gmail.com |  |
| VIII.4 | Xã Thái Hòa |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Tống Huy Thật | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0949 800 555 | vpubndxathaihoa@gmail.com |  |
| 2 | Lâm Thanh Quang | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0388 927 174 | Lamquangajc@Gmail.com |  |
| 3 | Trần Văn Trường | Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã- Phó Trưởng ban | 0888 566 113 | anhtruongqs87@Gmail.com |  |
| VIII.5 | Xã Đức Ninh |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hà Xuân Khanh | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0986 458 467 | ubxaducninh@gmail.com |  |
| 2 | Lê Xuân An | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0963 942 945 | an942945@gmail.com |  |
| 3 | Tô Anh Tuấn | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0388 370 393 | tieucatq@gmail.com |  |
| IX | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Sơn |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản |
| 1 | Lê Quang Toàn | Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban | 0913 933 996 |  |  |
| 2 | Tạ Văn Tình | Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng ban Thường trực | 0912 529 924 | nongnghiepyenson@gmail.com |  |
| 3 | Trịnh Văn Định | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban | 0982 546 368 |  |  |
| 4 | Bùi Quang Tuấn | Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban | 0912 477 255 |  |  |
| 5 | Thường trực PCTT | Phòng Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |
| 6 | Thường trực tìm kếm cứu nạn | Ban chỉ huy quân sự huyện |  |  |  |
| 7 | Thường trực đảm bảo an ninh | Công an huyện |  |  |  |
| IX.1 | Xã Quý Quân |  |  | ubnd.qq@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Bàn Văn Bình | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0976 313 268 |  |  |
| 2 | Tô Văn Mùi | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0368 683 989 |  |  |
| 3 | Nguyễn Xuân Thủy | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0366 412 134 |  |  |
| 4 | Nguyễn Thanh Tùng | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0394 630 800 |  |  |
| IX.2 | Xã Lực Hành |  |  | vankeluchanh@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hoàng Văn Kế | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0376 122 658 |  |  |
| 2 | Trần Huy Hướng | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0978 651 979 |  |  |
| 3 | Trung Xuân Hượng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0366 610 233 |  |  |
| 4 | Nguyễn Hải Lâm | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0989 783 722 |  |  |
| IX.3 | Xã Xuân Vân |  |  | banphapchehdndys@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Văn Việt | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0972 965 538 |  |  |
| 2 | Triệu Ngọc Lý | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0976 214 589 |  |  |
| 3 | Nguyễn Danh Quân | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0352 172 799 |  |  |
| 4 | Ma Văn Trường | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0976 511 041 |  |  |
| IX.4 | Xã Chiêu Yên |  |  | ubndxachieuyen@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Mông Thanh Vấn | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0977 314 865 |  |  |
| 2 | Lê Văn Hiến | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0987 428 309 |  |  |
| 3 | Lê Đức Phương | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban |  |  |  |
| 4 | Triệu Văn Huấn | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban |  |  |  |
| IX.5 | Xã Phúc Ninh |  |  | ubnd.pn@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Tiến Hà | Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0342 861 111 |  |  |
| 2 | Nguyễn Tài Hiển | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0865 881 505 |  |  |
| 3 | Nguyễn Bách Hải | Giám đốc HTX-Nông Lâm Nghiệp - Phó Trưởng ban | 0971 238 669 |  |  |
| IX.6 | Xã Tứ Quận |  |  | tiepqstq@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hà Xuân Tiệp | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0977 954 178 |  |  |
| 2 | Hán Quang Thái | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0989 886 165 |  |  |
| 3 | Đặng Văn Hoạch | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0393 510 098 |  |  |
| 4 | Lê Giang Nam | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0985 580 988 |  |  |
| IX.7 | Xã Tân Long |  |  | hangtanlong@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Sỹ Thuật | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0977 658 986 |  |  |
| 2 | Hoàng Thị Hằng | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0972 622 367 |  |  |
| 3 | Đỗ Duy Văn | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0972 038 747 |  |  |
| IX.8 | Thị trấn Yên Sơn |  |  | thangquan.ys@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hoàng Trung Thông | Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban | 0988 671 573 |  |  |
| 2 | Nguyễn Đức Quyến | Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phó Trưởng ban Thường trực | 0989 755 364 |  |  |
| 3 | Trần Trung Dũng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn - Phó Trưởng ban | 0984 377 222 |  |  |
| 4 | Nguyễn Văn Đường | Trưởng Công an thị trấn - Phó Trưởng ban | 0346 284 848 |  |  |
| IX.9 | Xã Lang Quán |  |  | ublangquan@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Văn Bình | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0973 355 338 |  |  |
| 2 | Bế Ngọc Quyết | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0963 018 616 |  |  |
| IX.10 | Xã Chân Sơn |  |  | nqvinhcs@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Lâm Đức Phượng | Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0983 478 918 |  |  |
| 2 | Đặng Hải Hưng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0395 621 264 |  |  |
| 3 | Nguyễn Thu Hà | Địa chính NN-XD&MT xã - Phó Trưởng ban | 0984 948 254 |  |  |
| IX.11 | Xã Trung Môn |  |  | tamthoa80@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Việt Dũng | Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0915 745 623 |  |  |
| 2 | Phạm Minh Tuyên | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0393 083 157 |  |  |
| 3 | Nguyễn Hải Nam | Giám đốc HTX - Phó Trưởng ban | 0976 839 048 |  |  |
| IX.12 | Xã Mỹ Bằng |  |  | buihaikhanh@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Lý Văn Huynh | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0985 549 139 |  |  |
| 2 | Ngô Đức Tuyên | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0914 170 596 |  |  |
| IX.13 | Xã Nhữ Hán |  |  | ubndxanhuhan@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Văn Dự | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0978 478 966 |  |  |
| 2 | Trần Thị Tuyết Mai | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0988 598 698 |  |  |
| 3 | Nguyễn Văn Ngọc | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0385 905 929 |  |  |
| 4 | Nguyễn Ngọc Vũ | Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban | 0339 916 789 |  |  |
| IX.14 | Xã Nhữ Khê |  |  | ubnhukhe@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Hữu Đại | Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0854 110 786 |  |  |
| 2 | Trần Đức Việt | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0888 777 859 |  |  |
| IX.15 | Xã Đội Bình |  |  | dinhtran77@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Công Định | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0983 331 259 |  |  |
| 2 | Lê Thanh Tâm | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0973 138 658 |  |  |
| 3 | Đặng Thanh Tuyền | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0378 644 766 |  |  |
| 4 | Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0327 389 800 |  |  |
| IX.16 | Xã Hoàng Khai |  |  | ubndhoangkhai@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Văn Hoàng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0984 744 019 |  |  |
| 2 | Triệu Hồng Kiên | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0984 741 585 |  |  |
| IX.17 | Xã Tiến Bộ |  |  | ubndxatienbo@gmail.com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Vũ Quang Đảm | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0982 748 064 |  |  |
| 2 | Trần Văn Sự | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0828 233 338 |  |  |
| 3 | Phạm Thị Thu An | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban | 0969 771 616 |  |  |
| 4 | Hoàng Văn Hải | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0983 531 593 |  |  |
| 5 | Trần Trung Kiên | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0978 549 888 |  |  |
| IX.18 | Xã Thái Bình |  |  | ubndxathaibinh.ystq@gmail. com | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Mạnh Dũng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0915 695 978 |  |  |
| 2 | Trần Văn Lợi | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0971 587 588 |  |  |
| 3 | Hoàng Xuân Trường | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0985 924 916 |  |  |
| 4 | Hán Trung Dũng | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0985 768 668 |  |  |
| X | Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Tuyên Quang | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản |
| 1 | Trần Viết Cương | Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban | 0976 956 999 |  |  |
| 2 | Nông Thị Toản | Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực | 0984 548 880 |  |  |
| 3 | Ngô Thị Hồng Hiếu | Trưởng phòng Kinh tế Thành phố - Phó Trưởng ban | 0962 138 458 |  |  |
| 4 | Nguyễn Văn Mậu | Trưởng công an Thành phố - Phó Trưởng ban | 0982978194 |  |  |
| 5 | Hoàng Chí Dũng | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố | 0975705067 |  |  |
| X.1 | Xã Tràng Đà |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Vũ Thị Thu Hoài | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0868 066 610 |  |  |
| 2 | Nguyễn Văn Thanh | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0396 900 015 |  |  |
| X.2 | Phường Tân Hà |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Mạnh Cường | Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 0982 496 467 |  |  |
| 2 | Ngô Thanh Hiền | Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0986 291 678 |  |  |
| X.3 | Phường Ỷ La |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Chiến Trường | Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 0963 648 999 |  |  |
| 2 | Nguyễn Xuân Trường | Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0819 991 973 |  |  |
| X.4 | Xã Kim Phú |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Vũ Xuân Thuỷ | Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0948 041 490 |  |  |
| 2 | Trần Quyết Thắng | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0915 533 900 |  |  |
| X.5 | Phường Phan Thiết |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Văn Thái | Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 0982 778 495 |  |  |
| 2 | Nguyễn Mạnh Cường | Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0914 756 888 |  |  |
| 3 | Vũ Mạnh Hà | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban | 0916 163 131 |  |  |
| 4 | Trịnh Ngọc Anh | Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban | 0912 617 888 |  |  |
| X.6 | Phường Minh Xuân |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Đăng Quang | Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 081 666 7999 |  |  |
| 2 | Cù Anh Dũng | Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0912 857 478 |  |  |
| 3 | Nguyễn Anh Tuấn | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban | 0913 250 510 |  |  |
| 4 | Vũ Văn Sỹ | Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban | 0399 517 054 |  |  |
| X.7 | Phường Tân Quang |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Văn Đức | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0914 421 373 |  |  |
| 2 | Lê Hải Việt | Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban | 0984 786 555 |  |  |
| X.8 | Phường Hưng Thành |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Đào Quang Hậu | Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 0868 066 624 |  |  |
| 2 | Chu Đức Hà | Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0913 005 721 |  |  |
| 3 | Ngô Quang Trung | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban | 0989 202 587 |  |  |
| 4 | Bùi Thành Trung | Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban | 0984 028 292 |  |  |
| X.9 | Phường An Tường |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Lê Nghĩa Trung | Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 0949 571688 |  |  |
| 2 | Nguyễn Duy Trinh | Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0986 815585 |  |  |
| 3 | Trần Văn Huy | Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban | 0986 234 109 |  |  |
| 4 | Nguyễn Thành Trung | Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban | 0976 679 888 |  |  |
| X.10 | Phường Nông Tiến |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Dương Văn Thìn | Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 0915 474 691 |  |  |
| 2 | Hoàng Mạnh Hùng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0983 555 774 |  |  |
| 3 | Trần Hà Phương | Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban | 0986 077 077 |  |  |
| X.11 | Xã Lưỡng Vượng |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Đoàn Ngọc Thanh | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0989 696 335 |  |  |
| 2 | Vũ Duy Tình | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0984 023 106 |  |  |
| X.12 | Xã An Khang |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Lê Xuân Hương | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0914 318 828 |  |  |
| 2 | Đỗ Thị Thu | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0915 850 511 |  |  |
| 3 | Hoàng Công Tiến | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0915 244 981 |  |  |
| 4 | Ma Văn Trình | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0969 016 369 |  |  |
| X.13 | Xã Thái Long |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Quang Tuấn | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0919 334 638 |  |  |
| 2 | Phan Văn Thực | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0977 954 644 |  |  |
| X.14 | Phường Đội Cấn |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Tất Thành | Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban | 0377 445 888 |  |  |
| 2 | Nguyễn Văn Tuấn | Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực | 0984 959 484 |  |  |
| 3 | Lương Xuân Tùng | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban | 0977 730 699 |  |  |
| 4 | Phùng Văn Duy | Trưởng công an huyện - Phó Trưởng ban | 033 444 5566 |  |  |
| XI | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sơn Dương | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản |
| 1 | Giang Tuấn Anh | Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban | 0919 379 558 |  |  |
| 2 | Phạm Hữu Tân | Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực | 0983 624 738 | phamhuutannnsd@gmail.com |  |
| 3 | Hoàng Văn Niên | Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban | 0388 676 615 | hoangvanniennnsd@gmail.com |  |
| 4 | Nguyễn Chí Kiên | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban | 0328 590 501 |  |  |
| 5 | Chu Thế Anh | Trưởng công an huyện - Phó Trưởng ban | 0912 859 802 |  |  |
| 6 | Thường trực PCTT | Phòng Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |
| 7 | Thường trực tìm kếm cứu nạn | Ban chỉ huy quân sự huyện |  |  |  |
| XI.1 | Xã Vĩnh Lợi |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Đức Tính | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0977 445 691 | nguyentinhvlsd@gmail.com |  |
| 2 | Lương Xuân Quyền | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0399 308 441 |  |  |
| 3 | Tạ Xuân Viễn | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban | 0963 808 105 |  |  |
| XI.2 | Xã Thượng Ấm |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Văn Thắng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0982 649 917 |  |  |
| 2 | Lương Trung Sơn | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0983 519 080 |  |  |
| 3 | Triệu Văn Học | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0977 658 490 |  |  |
| 4 | Đỗ Thái Hà | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0936 180 789 |  |  |
| XI.3 | Xã Cấp Tiến |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Hoàng Giang | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0967 034 248 |  |  |
| 2 | Trần Mạnh Cường | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0339 891 982 | manhcuong1982sd@gmail.com |  |
| 3 | Trần Hữu Thân | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0963 593 860 |  |  |
| 4 | Đồng Mạnh Thuận | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0986 873 115 |  |  |
| XI.4 | Xã Đông Thọ |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Âu Văn Tá | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0978 826 536 |  |  |
| 2 | Nguyễn Thanh Ba | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0978 518 483 |  |  |
| XI.5 | Xã Quyết Thắng |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Âu Văn Luận | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0387 376 411 |  |  |
| 2 | Nguyễn Minh Tuyển | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0969 810 766 |  |  |
| 3 | Trần Minh Tuyến | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0986 046 984 |  |  |
| 4 | Lý Hồng Ánh | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0389 761 172 |  |  |
| 5 | Phạm Thế Hưng | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0984 732 358 |  |  |
| XI.6 | Xã Vân Sơn |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Thị Hạnh | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0977 063 253 |  |  |
| 2 | Âu Thanh Tùng | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0983 264 505 |  |  |
| 3 | Nguyễn Tiến Mừng | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0987 175 025 |  |  |
| XI.7 | Xã Văn Phú |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Bùi Xuân Lượng | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0347 731 538 |  |  |
| 2 | Đàm Văn Nho | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0374 537 193 |  |  |
| 3 | Đặng Duy Đông | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban | 0385 745 655 |  |  |
| XI.8 | Xã Đông Lợi |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Hoàng Văn Tập | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0382 696 839 |  |  |
| 2 | Phạm Thị Diễm Hằng | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0388 176 459 |  |  |
| 3 | Phan Ngọc Định | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0973 346 217 |  |  |
| 4 | Đặng Quốc Vương | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0984 970 888 |  |  |
| XI.9 | Xã Chi Thiết |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Hồng Điệp | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0982 380 063 |  |  |
| 2 | Trần Văn Hùng | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0972 280 955 |  |  |
| XI.10 | Xã Hồng Lạc |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Đỗ Xuân Trường | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0966 232 819 |  |  |
| 2 | Nguyễn Duy Thông | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban | 0982 429 633 |  |  |
| XI.11 | Xã Hào Phú |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Trần Việt Bắc | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0364 121 647 |  |  |
| 2 | Trương Huy Canh | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0979 642 416 |  |  |
| 3 | Chu Thị Mộng Huyền | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban | 0974 802 780 |  |  |
| 4 | Nguyễn Văn Hiền | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0963 261 568 |  |  |
| 5 | Lê Hữu Kiến | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0988 714 225 |  |  |
| XI.12 | Xã Trường Sinh |  |  |  | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng |
| 1 | Nguyễn Xuân Hiển | Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban | 0985 928 384 |  |  |
| 2 | Hoàng Vĩnh Ly | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0976 274 107 |  |  |
| 3 | Nguyễn Công Quỳnh | Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực | 0985 532 688 |  |  |
| 4 | Nguyễn Thanh Liêm | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban | 0974 783 000 |  |  |
| 5 | Trịnh Ngọc Biên | Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban | 0987 950 129 |  |  |
| XII | Các nhà máy thủy điện bậc thang hạ du |
| XII.1 | Nhà máy Thủy điện ICT - Chiêm Hóa | Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản |
| 1 | Nguyễn Hữu Hát | Giám đốc - Trưởng ban | 0932 323 545 |  |  |
| 2 | Trần Thế Lương | Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban | 0961 751 760 |  |  |
| 3 | Giang Văn Tùng | Phòng KT-UV - Ủy viên | 0904 693 022 |  |  |
| 4 | Trực ca |  | 0207 3853 595 | 0207 3853 695 ictchiemhoa@gmail.com |  |

CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN

            - Hồ sơ báo cáo kỹ thuật xây dựng Bản đồ ngập lụt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập hệ thống thủy điện bậc thang trên lưu vực sông Hồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4295/QĐ-BNN-PCTT ngày 29/10/2020.

            - Tài liệu dân sinh kinh tế, đất đai năm 2022 của các xã hạ du Đập thủy điện Tuyên Quang do đơn vị địa phương cung cấp tỉnh, huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn tỉnh Tuyên Quang.

            - Tài liệu thiết kế kỹ thuật Công trình thủy điện Tuyên Quang.

            - Quyết định số 4754 ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Tuyên Quang.

            - Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

            - Quy chế phối hợp vận hành số 106/2020/QCPH-TĐTQ-CQTT BCHPCTT&TKCN-Đ.KTTVTQ giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang và Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

            - Quy chế phối hợp số 540/QCPH-TQ-NQ3-CH-BM ngày 10/5/2018 giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, Công ty MTV-Nho Quế 3, Tổng công ty CP TM&XD và Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa về phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Gâm.

            - Số liệu điều tra dân sinh kinh tế các xã vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang tháng 6/2023.

            - Trang bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, xe, thiết bị phục vụ công tác PCTT.

            - Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ máy móc, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại địa phương.

            - Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

PHỤ LỤC 1: CÁC KỊCH BẢN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN VÀ ỨNG CỨU DÂN CƯ

PHỤ LỤC 1.1: KỊCH BẢN 4: XẢ LŨ TẦN SUẤT 2% HỒ TUYÊN QUANG

| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Sơ tán tại chỗ | Sơ tán đến nơi khác | Tổng | Vị trí di dời đến | Phương tiện di dời | Lực lượng vũ trang trên địa bàn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân |  |  |  |
| Huyện Yên Sơn | Xã Trung Môn | 319 | 702 | 4 | 9 | 323 | 711 | - Thôn 5, 9, 14, 16 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Xã Đội Bình | 34 | 119 | 0 | 0 | 34 | 119 | - Thôn Chiến Thắng, Độc lập sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Bình | 69 | 207 | 0 | 0 | 69 | 207 | - Thôn Ngành Nghề sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 422 | 1028 | 4 | 9 | 426 | 1037 |  |  |  |
| Thành phố Tuyên Quang | Phường Tân Hà | 817 | 2492 | 143 | 436 | 960 | 2928 | - TDP 1, sơ tán đến Công an phường Ỷ La - KĐT Thịnh Hưng, Xóm 26,27, 28, 30, 31, TDP 3, 4, 5 14, 15, 17, 18 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Ỷ La | 678 | 1729 | 559 | 1425 | 1237 | 3154 | - TDP 1, 2, 3 sơ tán đến Công an phường Ỷ La - TDP 9 sơ tán đến trường chính trị Tuyên Quang - Xóm 32, xóm 39, TDP 13, tổ 5, 25 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Kim Phú | 349 | 1222 | 0 | 0 | 349 | 1222 | - Làng Giao, thôn 1, 4, 5, 7, 9, 11; thôn Tân Long, Giếng Tanh sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Phan Thiết | 1008 | 4501 | 450 | 2009 | 1458 | 6511 | - TDP 17, 24 sơ tán đến Công an TP Tuyên Quang - TDP 14, 25, 27 sơ tán đến Công an TP Tuyên Quang - TDP 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Minh Xuân | 705 | 2538 | 0 | 0 | 705 | 2538 | - TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 30 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an TP, công an phường, Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Tân Quang | 1161 | 4519 | 589 | 2292 | 1750 | 6811 | - TDP 5, 16, 17, 26 27, 28 sơ tán đến trường THCS Lê Quý Đôn - TDP 1, 2, 3, 4, 6, 13, 29 sơ tán tại chỗ đến vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Hưng Thành | 595 | 2083 | 494 | 1729 | 1089 | 3812 | - TDP 1, 2, 3, 4, 5 ,7 sơ tán đến Trường TH, THCS Hưng Thành - Tổ 9, 10 sơ tán đến UBND phường Hưng Thành - TDP 8, 13 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường An Tường | 1143 | 3429 | 343 | 1029 | 1486 | 4458 | - Thôn Hưng Kiều 3 sơ tán đến trường TH, THCS An Tường - Thôn Viên Châu 3, Tổ 13 sơ tán đến Công an tỉnh Tuyên Quang - TDP 15, thôn Viên Châu 1, 2, thôn Sông Lô 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Nông Tiến | 346 | 1142 | 42 | 139 | 388 | 1280 | - TDP 13 sơ tán đến Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang - TDP 18 sơ tán đến nhà văn hóa tổ 10 - TDP 7, 11, 14 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 96 | 259 | 0 | 0 | 96 | 259 | - Thôn 4, thôn Viên Châu sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an TP, Công an xã Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã An Khang | 39 | 86 | 41 | 90 | 80 | 176 | - Thôn Trường Thi B sơ tán đến Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi - Thôn Trường Thi A sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Đội Cấn | 192 | 576 | 6 | 18 | 198 | 594 | - TDP 10 sơ tán đến Trường tiểu học Trần Phú - Thôn Xã Ngoại, thôn 1 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 7129 | 24574 | 2667 | 9168 | 9796 | 33743 |  |  |  |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 247 | 741 | 48 | 144 | 295 | 885 | - Thôn Hồ Sen, Văn Minh sơ tán dân lên Trường THCS Vĩnh Lợi, - Thôn Gò Gu sơ tán lên UBND xã Vĩnh Lợi - Thôn Cầu Cháy sơ tán lên vùng cao nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Vân Sơn | 11 | 28 | 0 | 0 | 11 | 28 | - Thôn Mãn Sơn sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phương tiện cá nhân | Công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Hồng Lạc | 146 | 292 | 10 | 20 | 156 | 312 | - Thôn Cây Vạng sơ tán đến Trường trung học cơ sở xã Hồng Lạc | Phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trường Sinh | 274 | 959 | 147 | 515 | 421 | 1474 | - Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, Phan Lương sơ tán lên vùng cao | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 678 | 2020 | 205 | 679 | 883 | 2698 |  |  |  |
| Tổng | 8229 | 27622 | 2876 | 9856 | 11105 | 37477 |  |  |  |

PHỤ LỤC 1.2: KỊCH BẢN 13: XẢ LŨ TẦN SUẤT 0,5% HỒ TUYÊN QUANG

| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Sơ tán tại chỗ | Sơ tán đến nơi khác | Tổng | Vị trí di dời đến | Phương tiện di dời | Lực lượng vũ trang trên địa bàn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân |  |  |  |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | 18 | 63 | 0 | 0 | 18 | 63 | - Thôn Tân An, Khánh Hòa sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 18 | 63 | 0 | 0 | 18 | 63 |  |  |  |
| Huyện Yên Sơn | Xã Chiêu Yên | 129 | 387 | 0 | 0 | 129 | 387 | - Thôn Thọ Sơn, Vinh Quang sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Tân Long | 107 | 375 | 86 | 301 | 193 | 676 | - Thôn 10, 11 sơ tán đến trường tiểu học Tân Long | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 11 | 33 | 0 | 0 | 11 | 33 | - Thôn Hòn Vang sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trung Môn | 1181 | 2598 | 327 | 719 | 1508 | 3318 | - Thôn 4, 17 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Thôn 5 sơ tán đến Trường THCS Trung Môn - Thôn 10, 16 sơ tán đến UB xã, trường mầm non Trung Môn - Thôn 14 sơ tán đến nhà thờ xã Trung Môn - Thôn 9, 12, 13 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Đội Bình | 97 | 340 | 39 | 137 | 136 | 476 | - Thôn Chiến Thắng, Độc lập sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Xã Tiến Bộ | 25 | 88 | 29 | 102 | 54 | 189 | - Thôn Tân Biên 1 sơ tán đến nhà thờ Tân Lập | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Bình | 439 | 1317 | 265 | 795 | 704 | 2112 | - Thôn Bình Ca, Tân Ca sơ tán đến phân hiệu trường tiểu học thôn Bình Ca - Thôn Tân Quang, Tân Bình, Tân Lập, Việt Thắng sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng - Thôn 4,6 sơ tán đến Trường mầm non Thái Bình - Thôn Ngành Nghề, thôn Chanh 1 sơ tán đến Nhà thờ Yên Thịnh | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện. Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 1989 | 5137 | 746 | 2053 | 2735 | 7190 |  |  |  |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 276 | 966 | 608 | 2128 | 884 | 3094 | - TDP 13, 14 sơ tán đến Thiền viện trúc lâm chính pháp - TDP 9, 11, 12 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng - Xóm 7 sơ tán đến nhà văn hóa xóm 7 | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Phường Tân Hà | 612 | 1867 | 2711 | 8269 | 3323 | 10135 | - TDP 1 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng - TDP 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 sơ tán đến Phòng cảnh sát bảo vệ cơ động, UBND phường Tân Hà - TDP 8, 11, 16, KĐT Thịnh Hưng sơ tán đến Nhà khách Kim Bình - Xóm 26, 27, 28, 30, 31 Tổ 14, 15, 17 sơ tán đến bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh. BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Ỷ La | 456 | 1163 | 1755 | 4475 | 2211 | 5638 | - TDP 1, 2, 3, xóm 32 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - TDP 5, 9, 13, xóm 38, 39, thôn Tiên Lúng sơ tán đến trường cao đẳng nghề Tuyên Quang - Xóm 34, 35 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Kim Phú | 1052 | 3682 | 45 | 158 | 1097 | 3840 | - Thôn 1 sơ tán đến Trường cao đăng nghề Tuyên Quang - Làng Giao, thôn 4, 5, 7, 9, 11; thôn Tân Long, Giếng Tanh sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Phan Thiết | 192 | 857 | 1831 | 8176 | 2023 | 9033 | - TDP 1, 2, 14, 27 24 sơ tán đến Nhà khách Kim Bình, Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhà cao tầng lân cận - TDP 6, 10, 22 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Minh Xuân | 711 | 2560 | 924 | 3326 | 1635 | 5886 | - TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 37, 38 sơ tán đến nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang - TDP 14, 16, 17, 30 sơ tán đến trường mầm non Hoa Hồng - TDP 21, 25 sơ tán đến Tỉnh đoàn Tuyên Quang - TDP 23, 28,29, 32, 33 sơ tán đến trường THCS Lê Quý Đôn - TDP 17, 37, 38 sơ tán đến Thư viện tỉnh | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Tân Quang | 325 | 1265 | 1897 | 7383 | 2222 | 8648 | - TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 26 27, 28, 29 sơ tán đến Tỉnh đoàn Tuyên Quang | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Hưng Thành | 404 | 1414 | 1094 | 3829 | 1498 | 5243 | - TDP 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22 sơ tán đến UBND , công an phường Hưng Thành - TDP 5, 7 sơ tán đến trường mầm non Hưng Thành - TDP 13, 14 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường An Tường | 790 | 2370 | 1892 | 5676 | 2682 | 8046 | - Thôn Hưng Kiều 2, 3 sơ tán đến trường mầm non Hưng Thành - Thôn Viên Châu 1, 3 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng - Tổ 3, thôn Trung Việt 2, thôn Sông Lô 1, 2, 4, 5, 7, Phú Túc sơ tán đến công an tỉnh Tuyên Quang - Thôn 11, thôn Trung Việt 1, Sông Lô 9 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Nông Tiến | 801 | 2643 | 929 | 3066 | 1730 | 5709 | - TDP 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18 sơ tán đến Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang - TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 830 | 2241 | 141 | 381 | 971 | 2622 | - Thôn 4, Hòa Hợp 1, Hợp Thành sơ tán đến nhà văn hóa thôn Đồng Lem - Thôn 6, thôn Viên Châu, Bình Điền, thôn chè 6 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an xã Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã An Khang | 303 | 667 | 176 | 387 | 479 | 1054 | - Thôn Phúc Lộc A, B sơ tán đến UBND xã An Khang - Thôn Trường Thi A, B, C sơ tán lên vùng cao | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Đội Cấn | 403 | 1209 | 216 | 648 | 619 | 1857 | - TDP 7, 8, 10 sơ tán đến trường tiểu học Trần Phú - Thôn Xã Ngoại, thôn 1, Tân Tạo sơ tán lên vùng cao | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 7155 | 22903 | 14219 | 47902 | 21374 | 70805 |  |  |  |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 445 | 1335 | 358 | 1074 | 803 | 2409 | - Thôn Văn Minh, Bờ Sông, Hồ Sen sơ tán đến trường THCS Vĩnh Lợi - Thôn Gò Hu sơ tán đến UBND xã Vĩnh Lợi - Thôn Cầu Cháy sơ tán đến nhà thờ Đất Đỏ - Thôn Văn Thành, Bờ Sông sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Cấp Tiến | 308 | 924 | 54 | 162 | 362 | 1086 | - Thôn Phú Lương, Cây Xi sơ tán đến trường THCS xã Cấp Tiến | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Quyết Thắng | 71 | 199 | 5 | 14 | 76 | 213 | - Thôn Sài Lĩnh sơ tán lên vùng cao | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Vân Sơn | 131 | 328 | 28 | 70 | 159 | 398 | - Thôn Đồn Hang, Tân Sơn, Mãn Sơn sơ tán lên vùng cao | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Hồng Lạc | 110 | 220 | 114 | 228 | 224 | 448 | - Thôn Khổng, Cây Vạng sơ tán đến UBND xã Hồng Lạc - Thôn Gò Đình sơ tán lên vùng cao | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trường Sinh | 408 | 1428 | 339 | 1187 | 747 | 2615 | - Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, Phan Lương sơ tán lên vùng cao | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 1473 | 4433 | 898 | 2735 | 2371 | 7168 |  |  |  |
| Tổng | 10635 | 32536 | 15863 | 52689 | 26498 | 85226 |  |  |  |

PHỤ LỤC 1.3: KỊCH BẢN 3: XẢ LŨ THIẾT KẾ 0,02% HỒ TUYÊN QUANG

| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Sơ tán tại chỗ | Sơ tán đến nơi khác | Tổng | Vị trí di dời đến | Phương tiện di dời | Lực lượng vũ trang trên địa bàn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân |  |  |  |
| Huyện Chiêm Hóa | Thị trấn Vĩnh Lộc | 156 | 468 | 41 | 123 | 197 | 591 | - TDP A1 sơ tán đến Trường THPT Chiêm Hóa | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trung Hòa | 112 | 224 | 67 | 134 | 179 | 358 | - Thôn Đoàn Kết sơ tán đến UBND xã Trung Hòa - Thôn Tân Lập, Trung Lợi, Tham Kha sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Vinh Quang | 33 | 116 | 33 | 116 | 66 | 231 | - Thôn Liên Nghĩa sơ tán đến điểm trường mẫu giáo thôn Liên Nghĩa - Thôn Phong Quang sơ tán đến vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Bình Nhân | 43 | 151 | 28 | 98 | 71 | 249 | - Thôn Đồng Nực sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Yên Nguyên | 45 | 158 | 9 | 32 | 54 | 189 | - Thôn Họp Long sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 389 | 1116 | 178 | 502 | 567 | 1618 |  |  |  |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | 82 | 246 | 16 | 48 | 98 | 294 | - Thôn Tân An sơ tán đến trường TH, THCS Hồng Thái - Thôn Khánh hòa sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 82 | 246 | 16 | 48 | 98 | 294 |  |  |  |
| Huyện Yên Sơn | Xã Lực Hành | 116 | 406 | 27 | 95 | 143 | 501 | - Xóm Minh Thanh sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Xuân Vân | 314 | 942 | 446 | 1338 | 760 | 2280 | - Thôn Soi Hà sơ tán lên vùng cao - Thôn Tân Sơn 1, An Lạc 2 sơ tán đến Phân hiệu trường tiểu học An Lạc - Thôn Vông Vàng 2 sơ tán đến Trường tiểu học Xuân Vân - Thôn Tân Sơn 2, thôn Chợ sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện. Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Chiêu Yên | 188 | 564 | 183 | 549 | 371 | 1113 | - Thôn Đồng Tân, Quyết Tiến sơ tán lên vùng cao - Thôn Thọ Sơn sơ tán đến Trường mầm non Chiêu Yên - Thôn Vàng Lẻ. Yên Vân, Vinh Quang, Soi Long sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Tân Long | 118 | 413 | 208 | 728 | 326 | 1141 | - Thôn 10 sơ tán đến UBND xã Tân Long - Thôn 11, 13, thôn Soi Sính, xóm 7 sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 59 | 177 | 23 | 69 | 82 | 246 | - Xóm Văn Lập 1 sơ tán đến trường tiểu học Văn Lập - TDP Đông Quân, xóm Gềnh Gà sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trung Môn | 1111 | 2444 | 1152 | 2534 | 2263 | 4979 | - Thôn 4, 17 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Thôn 5 sơ tán đến Trường THCS Trung Môn - Thôn 10, 16 sơ tán đến UB xã, trường mầm non Trung Môn - Thôn 9, 11, 12, 13, 14 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Mỹ Bằng | 39 | 137 | 1 | 4 | 40 | 140 | - Thôn Tâm Bằng sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Đội Bình | 217 | 760 | 207 | 725 | 424 | 1484 | - Thôn Chiến Thắng, Độc lập, Phú Bình sơ tán tại chỗ đến vùng cao, nhà cao tầng - Xóm 14 sơ tán đến trường mầm non Hoa Phượng | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Xã Hoàng Khai | 9 | 27 | 0 | 0 | 9 | 27 | - Thôn Sông Lô 8 sơ tán đến vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Tiến Bộ | 71 | 249 | 76 | 266 | 147 | 515 | - Thôn Tân Biên 1 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Bình | 254 | 762 | 735 | 2205 | 989 | 2967 | - Thôn Bình Ca sơ tán đến phân hiệu trường tiểu học thôn Bình Ca - Thôn Tân Bình, Tân Lập, Tân Quang, Vinh Quang, thôn 7, Tân Ca sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng - Thôn 4,6, thôn Việt Thắng, xóm Việt Tiến sơ tán lên vùng cao - Thôn Ngành Nghề, thôn Chanh 1 sơ tán đến Nhà thờ Yên Thịnh | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện. Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 2496 | 6880 | 3058 | 8512 | 5554 | 15392 |  |  |  |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 254 | 889 | 884 | 3094 | 1138 | 3983 | - Xóm 6, TDP 8 sơ tán đến giáo họ Tràng Đà - Xóm 5, 7, TDP 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Phường Tân Hà | 182 | 555 | 3613 | 11020 | 3795 | 11575 | - TDP 1, 3 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng - TDP 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, KĐT Thịnh Hưng sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà - Xóm 26, 27, 28, 30, 31 Tổ 14, 15, 17 sơ tán đến bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh. BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Ỷ La | 222 | 566 | 2028 | 5171 | 2250 | 5738 | - TDP 1, 2, 3, xóm 29, 32, 34 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - TDP 5, 9, 13, xóm 35, 38, 39, thôn Tiên Lúng sơ tán đến trường cao đẳng nghề Tuyên Quang | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Kim Phú | 1191 | 4169 | 807 | 2825 | 1998 | 6993 | - Thôn 1, 4, 5, 7, 9, 11, 23, Tân Long, Giếng Tanh. Làng Giao sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn Lê Lợi, thôn 15, Trại Khách sơ tán đến nhà văn hóa xóm 8 | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Phan Thiết | 65 | 290 | 2247 | 10034 | 2312 | 10324 | - TDP 1, 2, 14, 27 24 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh -TDP 6, 9, 10, 12, 22 sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Minh Xuân | 662 | 2383 | 2212 | 7963 | 2874 | 10346 | - TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38 sơ tán đến vùng cao xã Thái Bình - TDP 34 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an TP, công an phường, Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Tân Quang | 49 | 191 | 2193 | 8535 | 2242 | 8726 | - TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 26 27, 28, 29 sơ tán đến UBND , công an phường Hưng Thành, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Hưng Thành | 385 | 1348 | 1535 | 5373 | 1920 | 6720 | - TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 sơ tán đến UBND , công an phường Hưng Thành - TDP 13 sơ tán đến Trường trung cấp Tuyên Quang | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường An Tường | 679 | 2037 | 2769 | 8307 | 3448 | 10344 | - Thôn Hưng Kiểu 1, TDP 11, 12 sơ tán đến trường mầm non Bình Minh - Thôn Viên Châu 1, 2, 3 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Tổ 13, Thôn Hưng Kiều 2, 3 thôn Trung Việt 1, 2, thôn thôn Sông Lô 1, 2, 4, 5, 7, 9, Phú Túc sơ tán đến công an tỉnh Tuyên Quang - Thôn 11, Yên Phú, Sông Lô 8, Thăng Long 1 sơ tán tại chỗ lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Nông Tiến | 382 | 1261 | 1810 | 5973 | 2192 | 7234 | - TDP 1, 2, 3, 17, 18 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận - TDP 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, 14, 15, 16 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận xã Thái Bình | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 744 | 2009 | 948 | 2560 | 1692 | 4568 | - Thôn4, 6, thôn Viên Châu, Hợp Thành, Hòa Hợp 1, Bình Điền, thôn Chè 6, Liên Thịnh, Gò Danh sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn Phó Bế, Cầu Đá sơ tánđến trường mầm non xã Lưỡng Vượng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an xã Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã An Khang | 611 | 1344 | 864 | 1901 | 1475 | 3245 | - Thôn Trường Thi A, B, C sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn Thúc Thủy sơ tán đến trường mầm non Thúc Thủy - Thôn An Lộc A sơ tán đến nhà văn hóa thôn An Lộc B - Thôn Phúc Lộc A, B, Bình Ca, Thúy An, thôn An Lộc B, An Phúc sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Long | 148 | 444 | 231 | 693 | 379 | 1137 | - Thôn Hòa Mục, Hòa Bình 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Đội Cấn | 354 | 1062 | 583 | 1749 | 937 | 2811 | - Thôn 9, Xã Ngoại, thôn 1, Tân Tạo, Tân Bình sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - TDP 7, 8, 10 sơ tán đến trường tiểu học Trần Phú | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 5928 | 18547 | 22724 | 75197 | 28652 | 93744 |  |  |  |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 799 | 2397 | 1018 | 3054 | 1817 | 5451 | - Thôn Văn Thành sơ tán đến nhà thờ Văn Thành - Thôn Kim Ninh, Bờ Sông, Ao Bầu, Hồ Sen, Đất Đỏ sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn Văn Minh, Gò Hu sơ tán đến Nhà thờ Núi Dài - Thôn Cầu Cháy sơ tán đến nhà thờ Đất Đỏ | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Cấp Tiến | 199 | 597 | 498 | 1494 | 697 | 2091 | - Thôn Mắt Rồng sơ tán lên vùng cao - Thôn Phú Lương, Cây Xi sơ tán đến UBND xã Cấp Tiến | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Đông Thọ | 177 | 620 | 156 | 546 | 333 | 1166 | - Thôn Xạ Hương sơ tán đến Trường mầm non thôn Xạ Hương - Thôn Đông Trai sơ tán lên vùng cao - Thôn Đông Thịnh sơ tán đến nhà thờ Đông Trai | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Quyết Thắng | 276 | 773 | 246 | 689 | 522 | 1462 | - Thôn Thượng Bản sơ tán đến nhà thờ Đức Bản - Thôn Sài Lĩnh, Liên Thắng, Lãng Cư sơ tán lên vùng cao | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Vân Sơn | 164 | 410 | 128 | 320 | 292 | 730 | - Thôn Đồn Hang sơ tán đến nhà văn hóa thôn Đồn Hang - Thôn Tân Sơn, Vân Sơn, Mãn Sơn sơ tán lên vùng cao | Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Hồng Lạc | 478 | 956 | 318 | 636 | 796 | 1592 | - Thôn Khổng, Cây Vạng sơ tán đến UBND, trường THCS xã Hồng Lạc - Thôn Gò Đình, Kim Xuyên sơ tán đến trường THPT Kim Xuyên | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trường Sinh | 452 | 1582 | 592 | 2072 | 1044 | 3654 | - Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Hưng Thành sơ tán đến Trường THPT Kim Xuyên - Thôn Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, 2, Phú Thịnh, Phan Lương sơ tán lên vùng cao | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 2545 | 7334 | 2956 | 8811 | 5501 | 16145 |  |  |  |
| Tổng | 11440 | 34122 | 28932 | 93069 | 40372 | 127192 |  |  |  |

PHỤ LỤC 1.4: KỊCH BẢN 17: XẢ LŨ KIỂM TRA VÀ VỠ ĐẬP HỒ TUYÊN QUANG (LŨ 0,01%)

| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Sơ tán tại chỗ | Sơ tán đến nơi khác | Tổng | Vị trí di dời đến | Phương tiện di dời | Lực lượng vũ trang trên địa bàn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân | Số hộ | Số dân |  |  |  |
| Huyện Na Hang | Thị trấn Na Hang | 61 | 214 | 2018 | 7063 | 2079 | 7277 | - TDP 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, KDC cty CPXD Sông Đà; Thôn Ngòi Nẻ, Tân Lập sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS Tinh, BCH QS huyện, Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Năng Khả | 3 | 11 | 6 | 21 | 9 | 32 | - Thôn Lũng Giang sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Thanh Tương | 5 | 18 | 348 | 1218 | 353 | 1236 | - Thôn Yên Trung, Nà Né, Nà Mạ, Nà Đồn, Pá Làng, Đon Tâu sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 69 | 242 | 2372 | 8302 | 2441 | 8544 |  |  |  |
| Huyện Chiêm Hóa | Xã Hùng Mỹ | 4 | 14 | 167 | 585 | 171 | 599 | - Thôn Ngầu 1, Khuôn Thắng, thôn Nghe sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Yên Lập | 27 | 95 | 20 | 70 | 47 | 165 | - Thôn Minh Quang, Bản Dần, thôn Thanh Thủy, Đài Thị sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Xuân Quang | 38 | 133 | 303 | 1061 | 341 | 1194 | - Thôn Ngoan A, B, thôn Nà Thoi sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Ngọc Hội | 69 | 242 | 730 | 2555 | 799 | 2797 | - Thôn Đầm Hồng 1, 2, Nà Tè, Nà Tuộc, Bản Mèo, Đại Đồng, Nà Ngà sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Thị trấn Vĩnh Lộc | 107 | 321 | 1941 | 5823 | 2048 | 6144 | - Thôn Quảng Thái, Vĩnh Phúc sơ tán đến nhà văn hóa thôn Vĩnh Thái - TDP Vĩnh Lợi, Phúc Hương 1, 2, TDP A1, TDP 11-9 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - TDP A2, Luộc 1, 2, 3, Vĩnh Liên, Trung Tâm 2, 3 sơ tán đến NH chính sách xã hội huyện, nhà cao tầng lân cận | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trung Hòa | 127 | 254 | 863 | 1726 | 990 | 1980 | - Thôn Trung Vượng 1, Đoàn Kết, Hợp Thành, thôn Mực, Tham Kha, Nà Ngày, Đoàn Kết, Trung Lợi, Soi Trinh sơ tán lên vùng cao - Thôn Tân Lập, Trung Vượng 2 sơ tán đến Phân hiệu trường mầm non thôn Trung Vượng 2 | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Kim Bình | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 18 | - Thôn Ngọc Quang sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Vinh Quang | 64 | 224 | 1849 | 6472 | 1913 | 6696 | - Thôn Liên Nghĩa sơ tán đến điểm trường mẫu giáo thôn Liên Nghĩa - Thôn Tiến Hóa 1 sơ tán đến nhà trẻ thôn Tiến Hóa - Thôn Tiền Hóa 2 sơ tán đến điểm trường mẫu giáo thôn Tân Quang - Thôn Phong Quang sơ tán đến Trường TH số 2 xã Vinh Quang - Thôn Tiên Quang 2, Vĩnh Tường sơ tán đến NVH thôn Tiên Quang - Thôn Phố Trinh, An Ninh, Tông Trang, Bình Thế, Vinh Bảo, Soi Đúng sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS Tỉnh, BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Hòa An | 17 | 60 | 299 | 1047 | 316 | 1106 | - Thôn Làng Chang, Nà Đinh, Khuôn Đích, Khuôn Nhi, Tông Xoong sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Bình Nhân | 54 | 189 | 255 | 893 | 309 | 1082 | - Thôn Bình Tiến, Đồng Tâm, Đồng Nực, thôn Trang sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Nhân Lý | 36 | 126 | 137 | 480 | 173 | 606 | - Thôn Khuôn Nhất, Hạ Đồng, thôn Chản sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Yên Nguyên | 169 | 592 | 273 | 956 | 442 | 1547 | - Thôn Yên Quang. Cầu Mạ, Họp Long sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 712 | 2248 | 6842 | 21682 | 7554 | 23930 |  |  |  |
| Huyện Hàm Yên | Xã Tân Thành | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | - Thôn Đồng Lệnh sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Sơn | 265 | 928 | 629 | 2202 | 894 | 3129 | - Thôn 2 Thái Thủy sơ tán đến nhà văn hóa thôn 1 Thái Thủy - Thôn 1, 3, 5, 6 Thái Thủy; Thôn 2 An Thạch, thôn An Lâm, Thái Ninh sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Bình Xa | 209 | 732 | 604 | 2114 | 813 | 2846 | - Thôn Đòng Cỏm 2, Tân Bình 1, 2, Thọ Bình 1, thôn Bợ sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Hòa | 298 | 894 | 1923 | 5769 | 2221 | 6663 | - Thôn Bình Thuận, Khánh An, Quang Thái1, 2, thôn Soi Long, Khánh Hòa, Cây Vải sơ tán lên vùng cao - Thôn Làng Mãn 1, 2, thôn Tân Khoa, Tân Thành sơ tán đến Trường THCS Thái Hòa, Trường tiểu học Đinh Thái Trường Chính | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS Tỉnh, BCH QS Huyện. Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Đức Ninh | 220 | 660 | 898 | 2694 | 1118 | 3354 | - Thôn Cây Chanh 1, 2, thôn Ao Sen 1, Cây Đa sơ tán đến Trường mầm non, UBND xã Đức Ninh - Thôn Vườn Ươm, Làng Rào, Lập Thành, thôn Chợ Tổng sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 995 | 3224 | 4054 | 12779 | 5049 | 16002 |  |  |  |
| Huyện Yên Sơn | Xã Quý Quân | 46 | 161 | 279 | 977 | 325 | 1138 | - Thôn 8 sơ tán đến UBND xã Quý Quân - Thôn 5, 6, 7 sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Lực Hành | 15 | 53 | 158 | 553 | 173 | 606 | - Xóm Minh Khai, xóm Bến sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Xuân Vân | 361 | 1083 | 1761 | 5283 | 2122 | 6366 | - Thôn Soi Hà, Đồng Tầy, Soi Đát, Văn Giang, An Lạc 1, 2, Tân Sơn 1, 2, thôn Đô Thượng 4, 6, thôn Chợ, Vông Vàng 1, 2, thôn Sơn Hạ 2 sơ tán lên vùng cao | Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân Khu 2, BCH QS Tỉnh BCH QS huyện. Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Chiêu Yên | 240 | 720 | 795 | 2385 | 1035 | 3105 | - Thôn Đồng Tân, Quyết Tiến, Tân Phương 5, Yên Vân, Vàng Lè, Đán Khao, Cây Chanh, Thọ Sơn, Soi Long, Vinh Quang sơ tán lên vùng cao | Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Phúc Ninh | 130 | 455 | 388 | 1358 | 518 | 1813 | - Thôn Lục Mùn, An Lạc, Ao Dăm, Kim Châu, Quang Thắng, Minh Tân sơ tán lên vùng cao - Thôn Éo sơ tán đến nhà văn hóa thôn Éo | Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Tứ Quận | 38 | 133 | 87 | 305 | 125 | 438 | - Thôn Bình Ca 1, Hồng Quân sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Tân Long | 104 | 364 | 488 | 1708 | 592 | 2072 | - Thôn 11, 13, thôn Soi Sính, Xóm 7 sơ tán lên vùng cao - Thôn 10 sơ tán đến UBND xã Tân Long | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 276 | 828 | 1872 | 5616 | 2148 | 6444 | - Thôn Hồng Thái, Thắng Quân, Xóm Yên Thắng, xóm Gềnh Gà sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Xóm Văn Lập 1, thôn Hòn Vang sơ tán đến trường tiểu học Văn Lập - Xóm Tiền Phong, Minh Nông sơ tán đến Trạm y tế TT Yên Sơn - TDP Đồng Quân, TDP Nông Trường, xóm Đồng Quân sơ tán đến nhà thờ Chân Sơn - TDP Km 9, TDP Nghĩa Trung, Lang Quán, Phú Thịnh sơ tán đến UBND TT Yên Sơn | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Lang Quán | 102 | 357 | 116 | 406 | 218 | 763 | - Xóm 1 sơ tán đến Trường tiểu học Đồng Lương - Xóm 2, thôn 3 sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Chân Sơn | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 35 | - Thôn Hoàng Pháp sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trung Môn | 510 | 1122 | 2614 | 5751 | 3124 | 6873 | - Thôn 4, 17 sơ tán đến trường tiểu học xã Trung Môn - Thôn 5, 8, 9, 10, 11, 16 sơ tán đến trường TH, THCS xã Chân Sơn - Thôn 8, 9 10, 16 sơ tán đến UB xã, trường mầm non Trung Môn - Thôn 6, 12, 13, 14 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Mỹ Bằng | 363 | 1271 | 704 | 2464 | 1067 | 3735 | - Thôn Cây Quýt 1 sơ tán đến Trung tâm văn hóa Cây Quýt 1 - Thôn Cây Quân, Tâm Bằng, thôn 12, 14, thôn Đoàn Kết, Đình Bằng sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Nhữ Hán | 254 | 762 | 539 | 1617 | 793 | 2379 | - Thôn 11, Gò Củi, An Thịnh, Nhữ Hán, Đồng Rõm, Gò Chè sơ tán lên vùng cao | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Nhữ Khê | 109 | 382 | 2 | 7 | 111 | 389 | - Thôn Hùng Lô sơ tán lên vùng cao | Phương tiện cá nhân | Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Đội Bình | 154 | 539 | 538 | 1883 | 692 | 2422 | - Thôn Chiến Thắng, Độc lập, Phú Bình, Cầu Chéo sơ tán tại chỗ đến vùng cao, nhà cao tầng - Xóm 14 sơ tán đến trường mầm non Hoa Phượng | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Hoàng Khai | 227 | 795 | 1179 | 4127 | 1406 | 4921 | - Thôn Chè Đen 1, 2, Yên Thái, Yên Lộc, Nghiêm Sơn, Yên Mỹ 2 sơ tán lên vùng cao - Thôn Yên Mỹ 1, thôn Núi Cây sơ tán đến chùa Nghiêm Sơn | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Tiến Bộ | 67 | 235 | 399 | 1397 | 466 | 1631 | - Thôn Gia sơ tán đến UBND xã, Trường cấp 1-2 Tiến Bộ - Thôn Tân Biên 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Bình | 140 | 420 | 1139 | 3417 | 1279 | 3837 | - Thôn Ngành Nghề, thôn Chanh 1, Thôn 4,6, thôn Việt Thắng, xóm Việt Tiến, Việt Hương, Thôn Tân Bình, Tân Lập, Tân Quang, Vinh Quang, thôn 7, Tân Ca sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn Bình Ca sơ tán đến phân hiệu trường tiểu học thôn Bình Ca | Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện. Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 3146 | 9713 | 13058 | 39252 | 16204 | 48964 |  |  |  |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 168 | 588 | 1175 | 4113 | 1343 | 4701 | - Xóm 5, 6, 7, TDP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS TP, Công an TP, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng |
|  | Phường Tân Hà | 3 | 10 | 3704 | 11762 | 3707 | 11772 | - TDP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, KĐT Thịnh Hưng sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà - Xóm 26, 27, 28, 30, 31 Tổ 14, 15, 17 sơ tán đến vùng cao trường tiểu học xã Trung Môn | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh. BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Ỷ La | 96 | 249 | 2159 | 5611 | 2255 | 5860 | - TDP 1, 2, 3, xóm 29, 32, 34 sơ tán đến vùng cao trường tiểu học xã Trung Môn - TDP 5, 9, 13, xóm 35, 38, 39, thôn Tiên Lúng sơ tán đến trường cao đẳng nghề Tuyên Quang | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Kim Phú | 481 | 1684 | 2232 | 7812 | 2713 | 9496 | - Thôn 1, 4, 5, 23, Làng Giao sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn 7, 9 Tân Long sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn Lê Lợi sơ tán đến nhà văn hóa xóm 25 - Thôn 15, Trại Khách sơ tán đến trường tiểu học Sơn Lạc - Thôn Gò Ranh, Giếng Tanh, thôn 11 sơ tán đến trạm y tế xã Kim Phú | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS TP, Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Phan Thiết | 0 | 0 | 2283 | 10324 | 2283 | 10324 | - TDP 1, 2, 14, 27 24 sơ tán đến vùng cao trường tiểu học xã Trung Môn -TDP 6, 9, 10, 12, 22 sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Minh Xuân | 24 | 93 | 2818 | 10927 | 2842 | 11020 | - TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38 sơ tán đến vùng cao xã Thái Bình | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Tân Quang | 12 | 48 | 2176 | 8678 | 2188 | 8726 | - TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 26 27, 28, 29 sơ tán vùng cao xã Kim Phú | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Hưng Thành | 34 | 113 | 2313 | 7679 | 2347 | 7792 | - TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 14, 15, 16, 17, 21, 22 sơ tán đến vùng cao xã Kim Phú | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường An Tường | 68 | 201 | 4399 | 13033 | 4467 | 13234 | - Thôn Hưng Kiểu 1, 2, 3, TDP 10, 11, 13 thôn Tiến Vũ 8, 9, Thôn Sông Lô 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, thôn Phú Túc, Trung Việt 1, 2 sơ tán đến vùng cao xã Kim Phú - Thôn yên Phú, Sông Lô 8 sơ tán đến vùng cao xã Hoàng Khai - Thôn Thăng Long 1, 2, 3, 4 sơ tán đến chùa Nghiêm Sơn - Thôn Viên Châu 1, 2, 3 sơ tán đến vùng cao xã Lưỡng Vượng | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Nông Tiến | 100 | 350 | 2305 | 8068 | 2405 | 8418 | - TDP 1, 2, 3, 17, 18 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận - TDP 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, 14, 15, 16 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận xã Thái Bình | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 298 | 805 | 2192 | 5918 | 2490 | 6723 | - Thôn 4, 6, thôn Viên Châu, Hợp Thành, Hòa Hợp 1, Bình Điền, Phúc An, thôn Chè 6, Liên Thịnh, Gò Danh, Song Lĩnh, Phó Bế, Cầu Đá, thôn Chè 8 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã An Khang | 81 | 203 | 1565 | 3913 | 1646 | 4115 | - Thôn Trường Thi A, B, C, thôn Thúc Thủy, thôn An Lộc A, B, thôn Bình Ca, Thúy An, An Phúc, Tân Thành sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Thái Long | 228 | 410 | 1304 | 2347 | 1532 | 2758 | - Thôn Hòa Mục, Hòa Bình 1, 2, thôn Hải Thành, Tân Thành 1, 2, thôn Phú An 1, 2, Đồng Mon, sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Phường Đội Cấn | 846 | 2538 | 2044 | 6132 | 2890 | 8670 | - TDP 7, 8, 9, 10, Thôn 1, 6, 7, Khe Cua 2, Xã Nội, Khe Xoan, thôn 9, thôn Đội 4, thôn Xã Ngoại, Tân Tạo, Tân Bình sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - TDP 2, 4, 5 sơ tán đến trạm xã quân y nhà máy Z113 | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 2439 | 7291 | 32669 | 106316 | 35108 | 113607 |  |  |  |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 333 | 999 | 2030 | 6090 | 2363 | 7089 | - Thôn An Thái, Bình Ca, Văn Thành, Kim Ninh, Đồng Hèo, Bờ Sông, Đất Đỏ sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận - Thôn Bờ Sông, Ao Bầu, Hồ Sen, Tân Lập sơ tán đến nhà thờ Vĩnh Sơn - Thôn Gò Hu, Cây Đa sơ tán đến nhà thờ Núi Dài - Thôn Cầu Cháy sơ tán đến nhà thờ Đất Đỏ | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Thượng Ấm | 134 | 469 | 193 | 676 | 327 | 1145 | - Thôn Đồng Ván, Ấm Thắng sơ tán lên vùng cao | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an Huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Cấp Tiến | 206 | 618 | 1117 | 3351 | 1323 | 3969 | - Thôn Mắt Rồng, Phú Lương, Cây Xi, Tiến Thắng, Hòa Bình sơ tán lên vùng cao | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Đông Thọ | 153 | 536 | 678 | 2373 | 831 | 2909 | - Thôn Đông Ninh, Xạ Hương, Đông Trai, Đông Thịnh sơ tán lên vùng cao | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Quyết Thắng | 203 | 568 | 1041 | 2915 | 1244 | 3483 | - Thôn Thượng Bản, Sài Lĩnh, Liên Thắng, Lãng Cư sơ tán lên vùng cao | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Vân Sơn | 450 | 1125 | 384 | 960 | 834 | 2085 | - Thôn An Mỹ, Tân Sơn, Đồn Hang, Dục Vầu sơ tán lên vùng cao - Thôn Mãn Sơn sơ tán đến trường mầm non Mãn Sơn | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Văn Phú | 311 | 933 | 172 | 516 | 483 | 1449 | - Thôn Gò Kiêu sơ tán lên vùng cao - Thôn Văn Hiến sơ tán đến Chùa Tây Hiên Tự - Thôn Thịnh Kim sơ tán đến trường THPT Văn Phú | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Đông Lợi | 162 | 567 | 525 | 1838 | 687 | 2405 | - Thôn An Lịch, An Thịnh, An Khang, An Ninh sơ tán đến trường THCS Đông Lợi - Thôn Sùng Lễ sơ tán lên vùng cao | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Chi Thiết | 136 | 408 | 652 | 1956 | 788 | 2364 | - Thôn Phú Thị, Tây Vặc sơ tán đến UBND xã Chi Thiết - Thôn Cờ Dương, Gốc Lát sơ tán đến trường THCS xã Chi Thiết - Thôn Ninh Phú sơ tán đến trường THCS xã Đông Lợi | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS huyện, Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Hồng Lạc | 399 | 798 | 1736 | 3472 | 2135 | 4270 | - Thôn Cây Châm sơ tán đến Chùa Tây Hiên Tự - Thôn Xóm Hổ, Đình Lộng sơ tán đến trường tiểu học Đồng Phú - Thôn Kho 9 sơ tán lên vùng cao - Thôn Khổng, Cây Vạng sơ tán đến UBND xã Hồng Lạc - Thôn Gò Đình, Kim Xuyên sơ tán đến trường THPT Kim Xuyên | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Hào Phú | 25 | 88 | 26 | 91 | 51 | 179 | - Thôn Trại Mít sơ tán lên vùng cao | Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Xã Trường Sinh | 333 | 932 | 1036 | 2901 | 1369 | 3833 | - Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Hưng Thành sơ tán đến Trường THPT Kim Xuyên - Thôn Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, 2, Phú Thịnh, Phan Lương sơ tán lên vùng cao | Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân | BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng |
|  | Tổng | 2845 | 8041 | 9590 | 27138 | 12435 | 35178 |  |  |  |
| Tổng | 10206 | 30758 | 68585 | 215468 | 78791 | 246225 |  |  |  |

PHỤ LỤC 2: DIỆN TÍCH NGẬP LŨ ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ NGẬP SÂU

| DIỆN TÍCH NGẬP (HA) |
| --- |
| I. Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha) | Tổng (ha) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | >4.5 |  |
| Huyện Yên Sơn | Xã Trung Môn | 56.91 | 38.36 | 40.52 | 24.67 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.79 |
|  | Xã Đội Bình | 16.30 | 2.70 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.09 |
|  | Xã Tiến Bộ | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
|  | Xã Thái Bình | 17.92 | 7.29 | 4.32 | 2.07 | 1.62 | 0.81 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 34.31 |
|  | Tổng | 91.85 | 48.36 | 44.94 | 26.75 | 6.93 | 0.81 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 219.91 |
| Thành phố Tuyên Quang | Phường Tân Hà | 53.67 | 47.10 | 40.70 | 24.22 | 8.47 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.70 |
|  | Phường Ỷ La | 32.15 | 32.78 | 23.05 | 18.01 | 52.95 | 52.32 | 24.49 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 236.30 |
|  | Xã Kim Phú | 139.13 | 103.38 | 48.99 | 37.91 | 36.92 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.91 |
|  | Phường Phan Thiết | 12.43 | 14.77 | 10.81 | 13.60 | 12.43 | 4.14 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.35 |
|  | Phường Minh Xuân | 19.18 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.32 |
|  | Phường Tân Quang | 19.27 | 14.50 | 7.20 | 6.12 | 14.05 | 8.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.24 |
|  | Phường Hưng Thành | 34.04 | 24.13 | 18.91 | 28.64 | 82.31 | 34.31 | 6.03 | 2.97 | 0.45 | 0.00 | 231.80 |
|  | Phường An Tường | 50.88 | 40.43 | 41.87 | 40.61 | 24.58 | 20.71 | 9.19 | 13.87 | 12.79 | 0.00 | 254.94 |
|  | Phường Nông Tiến | 36.11 | 37.10 | 23.68 | 14.59 | 4.95 | 2.34 | 1.44 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 121.12 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 26.21 | 14.95 | 5.58 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.19 |
|  | Xã An Khang | 13.78 | 9.82 | 5.76 | 7.74 | 7.02 | 3.78 | 2.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 50.79 |
|  | Xã Thái Long | 1.89 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
|  | Phường Đội Cấn | 45.30 | 34.04 | 27.74 | 19.72 | 4.05 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.20 |
|  | Tổng | 484.04 | 387.23 | 254.31 | 211.63 | 247.74 | 153.63 | 44.58 | 18.46 | 13.24 | 0.00 | 1814.84 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 34.85 | 30.71 | 32.24 | 17.47 | 3.42 | 3.51 | 2.16 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 124.90 |
|  | Xã Vân Sơn | 6.30 | 1.53 | 0.99 | 0.90 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 |
|  | Xã Hồng Lạc | 21.25 | 18.73 | 13.51 | 2.25 | 0.99 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.91 |
|  | Xã Trường Sinh | 62.05 | 37.01 | 30.62 | 27.74 | 25.67 | 27.11 | 26.66 | 17.47 | 7.74 | 19.99 | 282.05 |
|  | Tổng | 124.45 | 87.98 | 77.36 | 48.36 | 30.26 | 30.80 | 28.82 | 18.01 | 7.74 | 19.99 | 473.77 |
| Tổng | 700.34 | 523.57 | 376.60 | 286.73 | 284.93 | 185.24 | 73.57 | 36.56 | 20.98 | 19.99 | 2508.52 |
| II. Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha) | Tổng (ha) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | >4.5 |  |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | 11.44 | 7.74 | 7.11 | 5.31 | 5.04 | 5.04 | 3.33 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 46.47 |
|  | Tổng | 11.44 | 7.74 | 7.11 | 5.31 | 5.04 | 5.04 | 3.33 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 46.47 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Chiêu Yên | 12.70 | 4.32 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.55 |
|  | Xã Tân Long | 18.64 | 11.35 | 8.92 | 7.65 | 7.02 | 6.03 | 4.77 | 3.78 | 2.97 | 9.73 | 80.87 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 1.89 | 1.35 | 0.99 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
|  | Xã Trung Môn | 52.95 | 41.24 | 33.32 | 28.37 | 25.67 | 24.94 | 24.13 | 22.69 | 22.96 | 43.14 | 319.42 |
|  | Xã Đội Bình | 17.29 | 14.32 | 10.36 | 9.37 | 8.56 | 6.57 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.64 |
|  | Xã Tiến Bộ | 3.42 | 2.25 | 1.44 | 0.99 | 1.62 | 0.54 | 1.35 | 0.99 | 0.72 | 3.06 | 16.39 |
|  | Xã Thái Bình | 50.88 | 36.20 | 30.17 | 24.04 | 19.09 | 15.67 | 13.42 | 10.72 | 7.47 | 13.24 | 220.90 |
|  | Tổng | 157.77 | 111.04 | 86.72 | 71.32 | 62.41 | 54.66 | 44.22 | 38.18 | 34.13 | 69.16 | 729.61 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 26.75 | 17.20 | 13.78 | 13.24 | 13.78 | 14.50 | 12.43 | 5.76 | 4.23 | 10.45 | 132.11 |
|  | Phường Tân Hà | 20.08 | 20.17 | 21.43 | 41.69 | 44.04 | 45.93 | 44.40 | 38.81 | 38.00 | 57.27 | 371.83 |
|  | Phường Ỷ La | 19.72 | 20.17 | 19.36 | 22.78 | 23.68 | 17.20 | 17.47 | 17.92 | 21.61 | 161.02 | 340.94 |
|  | Xã Kim Phú | 64.21 | 46.56 | 39.44 | 34.31 | 32.96 | 34.13 | 36.20 | 40.16 | 30.44 | 103.47 | 461.88 |
|  | Phường Phan Thiết | 11.35 | 6.93 | 5.94 | 4.68 | 4.95 | 5.94 | 7.38 | 11.26 | 11.80 | 36.83 | 107.07 |
|  | Phường Minh Xuân | 21.25 | 12.25 | 8.74 | 6.93 | 6.30 | 6.93 | 7.92 | 16.84 | 0.36 | 0.00 | 87.53 |
|  | Phường Tân Quang | 7.92 | 5.49 | 5.13 | 5.22 | 5.49 | 6.66 | 9.73 | 10.45 | 10.54 | 32.51 | 99.15 |
|  | Phường Hưng Thành | 26.75 | 18.73 | 14.05 | 10.81 | 9.55 | 7.11 | 7.65 | 8.47 | 10.09 | 159.66 | 272.86 |
|  | Phường An Tường | 32.51 | 28.10 | 25.67 | 34.76 | 25.12 | 17.65 | 19.54 | 28.37 | 35.39 | 135.08 | 382.19 |
|  | Phường Nông Tiến | 40.25 | 28.19 | 27.83 | 22.96 | 22.24 | 23.23 | 22.96 | 27.83 | 26.75 | 30.08 | 272.32 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 87.89 | 55.92 | 47.01 | 37.19 | 18.55 | 10.27 | 6.21 | 3.15 | 0.81 | 0.72 | 267.73 |
|  | Xã An Khang | 49.08 | 39.80 | 27.74 | 24.94 | 20.35 | 13.69 | 9.73 | 7.65 | 5.13 | 19.54 | 217.66 |
|  | Xã Thái Long | 7.83 | 1.98 | 1.44 | 1.35 | 0.81 | 0.81 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 |
|  | Phường Đội Cấn | 38.90 | 36.11 | 29.63 | 24.49 | 21.88 | 23.41 | 24.22 | 24.13 | 19.09 | 5.58 | 247.47 |
|  | Tổng | 454.50 | 337.61 | 287.18 | 285.38 | 249.72 | 227.47 | 225.94 | 240.80 | 214.24 | 752.22 | 3275.06 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 42.96 | 27.83 | 20.80 | 23.77 | 24.67 | 19.99 | 17.38 | 26.93 | 21.97 | 13.15 | 239.45 |
|  | Xã Cấp Tiến | 38.81 | 31.34 | 45.75 | 38.18 | 45.93 | 10.99 | 2.70 | 0.63 | 0.54 | 0.72 | 215.59 |
|  | Xã Đông Thọ | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
|  | Xã Quyết Thắng | 24.85 | 17.29 | 15.31 | 13.96 | 10.36 | 1.71 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.93 |
|  | Xã Vân Sơn | 30.53 | 20.08 | 14.23 | 11.62 | 10.81 | 12.07 | 9.82 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 109.32 |
|  | Xã Hồng Lạc | 23.14 | 14.23 | 10.27 | 10.99 | 11.89 | 5.13 | 1.08 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 77.27 |
|  | Xã Trường Sinh | 67.36 | 44.49 | 39.62 | 31.25 | 33.59 | 31.43 | 27.29 | 30.80 | 29.54 | 68.08 | 403.44 |
|  | Tổng | 227.65 | 155.34 | 145.98 | 129.77 | 137.24 | 81.32 | 58.71 | 59.07 | 52.05 | 81.95 | 1129.09 |
| Tổng | 851.36 | 611.73 | 526.99 | 491.78 | 454.41 | 368.50 | 332.21 | 339.50 | 300.42 | 903.32 | 5180.22 |
| III. Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha) | Tổng (ha) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | >4.5 |  |
| Huyện Chiêm Hóa | Thị trấn Vĩnh Lộc | 4.05 | 2.25 | 1.62 | 1.17 | 0.99 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
|  | Xã Trung Hòa | 24.58 | 17.38 | 11.26 | 9.55 | 7.56 | 8.10 | 6.12 | 4.32 | 2.97 | 4.68 | 96.54 |
|  | Xã Vinh Quang | 5.31 | 3.51 | 1.98 | 1.71 | 1.08 | 1.62 | 0.72 | 1.17 | 0.45 | 0.54 | 18.10 |
|  | Xã Bình Nhân | 5.94 | 4.05 | 2.88 | 3.42 | 1.80 | 1.98 | 1.71 | 1.53 | 1.35 | 6.12 | 30.80 |
|  | Xã Yên Nguyên | 11.44 | 6.48 | 4.77 | 2.97 | 3.24 | 2.25 | 2.43 | 1.89 | 1.35 | 5.58 | 42.42 |
|  | Tổng | 51.33 | 33.68 | 22.51 | 18.82 | 14.68 | 14.59 | 10.99 | 8.92 | 6.12 | 16.93 | 198.57 |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | 11.44 | 8.65 | 6.30 | 5.13 | 5.04 | 4.86 | 4.77 | 4.23 | 4.41 | 14.32 | 69.16 |
|  | Tổng | 11.44 | 8.65 | 6.30 | 5.13 | 5.04 | 4.86 | 4.77 | 4.23 | 4.41 | 14.32 | 69.16 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Lực Hành | 7.47 | 4.86 | 1.98 | 1.44 | 0.99 | 1.08 | 0.54 | 1.17 | 0.99 | 1.17 | 21.70 |
|  | Xã Xuân Vân | 38.99 | 24.58 | 16.48 | 13.96 | 11.08 | 11.08 | 10.36 | 8.65 | 8.47 | 55.47 | 199.11 |
|  | Xã Chiêu Yên | 33.59 | 21.88 | 17.20 | 14.41 | 10.72 | 6.57 | 4.41 | 4.05 | 3.42 | 3.42 | 119.68 |
|  | Xã Phúc Ninh | 1.98 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
|  | Xã Tân Long | 18.55 | 13.87 | 10.45 | 9.64 | 7.29 | 7.20 | 5.49 | 6.30 | 3.87 | 44.76 | 127.43 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 13.42 | 6.21 | 3.42 | 1.98 | 0.90 | 1.17 | 0.90 | 1.62 | 1.35 | 4.59 | 35.57 |
|  | Xã Trung Môn | 54.21 | 41.06 | 29.45 | 25.49 | 22.15 | 21.07 | 20.71 | 18.46 | 16.03 | 195.51 | 444.14 |
|  | Xã Mỹ Bằng | 7.74 | 5.13 | 3.15 | 2.88 | 2.79 | 1.53 | 1.35 | 1.26 | 0.27 | 0.00 | 26.12 |
|  | Xã Đội Bình | 38.27 | 24.22 | 19.99 | 15.04 | 11.71 | 9.91 | 9.55 | 9.64 | 7.11 | 27.38 | 172.81 |
|  | Xã Hoàng Khai | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
|  | Xã Tiến Bộ | 20.08 | 12.43 | 9.37 | 7.38 | 6.21 | 3.15 | 2.43 | 2.25 | 1.08 | 10.18 | 74.56 |
|  | Xã Thái Bình | 39.17 | 22.24 | 16.93 | 13.69 | 11.89 | 13.51 | 14.86 | 13.60 | 15.49 | 144.63 | 306.00 |
|  | Tổng | 275.65 | 176.77 | 128.42 | 105.90 | 85.73 | 76.28 | 70.60 | 67.00 | 58.08 | 487.10 | 1531.54 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 37.91 | 21.70 | 15.31 | 13.15 | 10.36 | 10.63 | 9.64 | 9.46 | 11.17 | 84.83 | 224.14 |
|  | Phường Tân Hà | 7.74 | 7.74 | 7.02 | 8.74 | 9.73 | 10.72 | 10.54 | 11.98 | 15.40 | 337.43 | 427.03 |
|  | Phường Ỷ La | 8.92 | 7.83 | 7.11 | 6.12 | 7.02 | 5.58 | 6.03 | 5.67 | 6.03 | 286.64 | 346.98 |
|  | Xã Kim Phú | 73.39 | 52.41 | 35.39 | 30.26 | 26.75 | 24.13 | 24.76 | 23.05 | 27.92 | 304.56 | 622.63 |
|  | Phường Phan Thiết | 0.45 | 1.26 | 0.90 | 2.34 | 4.50 | 8.01 | 7.92 | 4.77 | 4.68 | 92.21 | 127.07 |
|  | Phường Minh Xuân | 10.09 | 10.45 | 11.17 | 13.60 | 10.27 | 8.01 | 7.92 | 6.75 | 7.65 | 57.36 | 143.27 |
|  | Phường Tân Quang | 3.33 | 1.26 | 1.17 | 1.80 | 2.52 | 2.34 | 3.33 | 2.25 | 2.79 | 83.57 | 104.37 |
|  | Phường Hưng Thành | 17.11 | 13.87 | 10.36 | 8.19 | 8.28 | 7.20 | 6.66 | 6.84 | 6.03 | 216.31 | 300.87 |
|  | Phường An Tường | 99.87 | 48.72 | 22.06 | 13.42 | 12.70 | 14.59 | 14.50 | 12.52 | 10.72 | 313.21 | 562.29 |
|  | Phường Nông Tiến | 31.07 | 21.61 | 16.21 | 17.56 | 12.79 | 11.62 | 11.98 | 11.17 | 10.81 | 197.67 | 342.47 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 116.80 | 70.69 | 47.91 | 33.05 | 25.67 | 22.87 | 20.53 | 18.46 | 19.99 | 118.69 | 494.66 |
|  | Xã An Khang | 93.30 | 64.93 | 48.18 | 42.33 | 30.89 | 27.65 | 28.01 | 29.54 | 27.47 | 178.40 | 570.67 |
|  | Xã Thái Long | 20.89 | 13.87 | 12.25 | 14.41 | 12.79 | 12.79 | 13.51 | 15.40 | 14.05 | 58.62 | 188.57 |
|  | Phường Đội Cấn | 46.56 | 29.63 | 18.64 | 16.75 | 14.95 | 14.32 | 12.88 | 14.77 | 13.78 | 175.51 | 357.78 |
|  | Tổng | 567.43 | 365.98 | 253.68 | 221.71 | 189.20 | 180.47 | 178.22 | 172.63 | 178.49 | 2505.01 | 4812.81 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 80.15 | 54.21 | 38.90 | 28.28 | 25.58 | 21.34 | 19.81 | 17.56 | 15.49 | 175.60 | 476.92 |
|  | Xã Cấp Tiến | 27.38 | 19.90 | 17.65 | 13.33 | 13.15 | 15.04 | 15.67 | 11.44 | 10.63 | 146.34 | 290.51 |
|  | Xã Đông Thọ | 21.61 | 15.76 | 12.52 | 10.63 | 8.19 | 7.65 | 7.83 | 7.29 | 5.40 | 5.13 | 102.03 |
|  | Xã Quyết Thắng | 69.34 | 45.39 | 31.52 | 30.35 | 20.17 | 17.20 | 17.02 | 17.02 | 13.15 | 47.19 | 308.34 |
|  | Xã Vân Sơn | 28.46 | 19.90 | 11.35 | 8.92 | 7.47 | 7.02 | 6.39 | 5.94 | 5.85 | 33.86 | 135.17 |
|  | Xã Hồng Lạc | 42.51 | 23.05 | 16.12 | 12.07 | 13.15 | 11.98 | 9.37 | 8.28 | 7.11 | 28.46 | 172.09 |
|  | Xã Trường Sinh | 72.04 | 45.57 | 32.87 | 27.65 | 24.67 | 25.30 | 20.80 | 23.50 | 20.35 | 227.74 | 520.51 |
|  | Tổng | 341.48 | 223.78 | 160.93 | 131.21 | 112.39 | 105.54 | 96.90 | 91.04 | 77.99 | 664.32 | 2005.58 |
| Tổng | 1247.33 | 808.86 | 571.84 | 482.78 | 407.04 | 381.74 | 361.47 | 343.82 | 325.09 | 3687.68 | 8617.65 |
| IV. Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%) |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha) | Tổng (ha) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | >4.5 |  |
| Huyện Na Hang | Thị trấn Na Hang | 10.36 | 8.74 | 8.10 | 6.03 | 5.49 | 6.48 | 3.78 | 6.30 | 6.39 | 392.81 | 454.50 |
|  | Xã Năng Khả | 16.75 | 6.75 | 4.32 | 2.70 | 2.34 | 1.53 | 1.89 | 1.08 | 1.98 | 17.02 | 56.37 |
|  | Xã Thanh Tương | 14.23 | 6.30 | 4.77 | 3.33 | 3.24 | 2.61 | 1.62 | 1.62 | 2.43 | 178.76 | 218.92 |
|  | Tổng | 41.33 | 21.79 | 17.20 | 12.07 | 11.08 | 10.63 | 7.29 | 9.01 | 10.81 | 588.59 | 729.79 |
| Huyện Chiêm Hóa | Xã Hùng Mỹ | 9.91 | 6.66 | 5.94 | 5.58 | 5.22 | 5.31 | 5.58 | 4.59 | 4.05 | 152.64 | 205.50 |
|  | Xã Yên Lập | 13.96 | 7.56 | 5.67 | 4.41 | 2.61 | 2.70 | 1.98 | 1.44 | 1.53 | 4.95 | 46.83 |
|  | Xã Xuân Quang | 29.81 | 22.15 | 18.19 | 16.12 | 13.06 | 10.36 | 11.62 | 9.10 | 9.01 | 255.75 | 395.15 |
|  | Xã Ngọc Hội | 24.58 | 12.34 | 10.36 | 7.02 | 7.11 | 6.12 | 6.21 | 4.41 | 5.31 | 230.90 | 314.38 |
|  | Thị trấn Vĩnh Lộc | 21.88 | 12.43 | 8.10 | 9.37 | 9.10 | 8.28 | 7.56 | 6.75 | 6.21 | 158.67 | 248.37 |
|  | Xã Trung Hòa | 26.39 | 18.01 | 13.33 | 12.07 | 10.09 | 9.55 | 9.55 | 7.47 | 7.38 | 345.53 | 459.36 |
|  | Xã Kim Bình | 0.90 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 1.80 | 4.23 |
|  | Xã Vinh Quang | 15.94 | 10.27 | 9.82 | 8.92 | 8.56 | 7.11 | 8.65 | 6.30 | 7.47 | 628.93 | 711.96 |
|  | Xã Hòa An | 14.32 | 8.47 | 5.85 | 4.50 | 5.31 | 3.33 | 3.87 | 3.69 | 3.78 | 214.15 | 267.28 |
|  | Xã Bình Nhân | 28.37 | 15.22 | 8.65 | 8.37 | 6.75 | 6.39 | 6.39 | 4.86 | 5.58 | 118.69 | 209.28 |
|  | Xã Nhân Lý | 20.26 | 7.02 | 5.58 | 4.32 | 2.97 | 2.97 | 3.42 | 2.25 | 1.53 | 42.96 | 93.30 |
|  | Xã Yên Nguyên | 20.62 | 11.35 | 9.82 | 7.38 | 6.48 | 5.49 | 6.03 | 4.32 | 4.14 | 58.89 | 134.54 |
|  | Tổng | 226.93 | 131.93 | 101.67 | 88.34 | 77.36 | 67.63 | 71.05 | 55.38 | 56.01 | 2213.87 | 3090.18 |
| Huyện Hàm Yên | Xã Tân Thành | 3.87 | 2.43 | 0.63 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
|  | Xã Thái Sơn | 44.40 | 29.09 | 23.32 | 17.83 | 15.58 | 14.14 | 12.97 | 12.43 | 11.53 | 128.24 | 309.51 |
|  | Xã Bình Xa | 26.84 | 17.47 | 14.05 | 11.89 | 13.24 | 10.63 | 11.89 | 13.06 | 12.97 | 91.94 | 223.96 |
|  | Xã Thái Hòa | 94.20 | 63.67 | 41.42 | 30.35 | 27.11 | 25.49 | 23.14 | 23.59 | 22.24 | 592.46 | 943.67 |
|  | Xã Đức Ninh | 56.46 | 39.53 | 29.81 | 24.94 | 19.18 | 17.20 | 15.76 | 15.31 | 14.23 | 162.10 | 394.52 |
|  | Tổng | 225.76 | 152.19 | 109.23 | 85.19 | 75.10 | 67.45 | 63.76 | 64.39 | 60.97 | 974.74 | 1878.78 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Quý Quân | 31.07 | 21.34 | 14.14 | 13.69 | 10.09 | 8.47 | 8.01 | 6.84 | 6.48 | 71.59 | 191.72 |
|  | Xã Kiến Thiết | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
|  | Xã Lực Hành | 4.59 | 3.42 | 2.43 | 3.06 | 2.52 | 3.33 | 2.43 | 2.79 | 2.52 | 47.01 | 74.11 |
|  | Xã Xuân Vân | 90.86 | 60.61 | 44.04 | 37.46 | 32.24 | 32.15 | 27.74 | 25.85 | 20.71 | 469.63 | 841.28 |
|  | Xã Chiêu Yên | 47.28 | 30.80 | 19.81 | 15.67 | 11.80 | 11.62 | 10.36 | 10.72 | 9.82 | 221.35 | 389.21 |
|  | Xã Phúc Ninh | 54.30 | 37.64 | 24.85 | 17.02 | 13.60 | 10.90 | 10.18 | 9.46 | 8.19 | 113.65 | 299.79 |
|  | Xã Tứ Quận | 13.33 | 6.93 | 4.68 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.78 | 2.88 | 1.98 | 17.56 | 61.24 |
|  | Xã Tân Long | 40.43 | 20.17 | 14.68 | 11.44 | 9.73 | 8.19 | 6.57 | 8.01 | 6.57 | 159.75 | 285.56 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 63.67 | 45.03 | 39.08 | 34.76 | 30.80 | 30.17 | 27.65 | 26.03 | 24.76 | 343.10 | 665.04 |
|  | Xã Lang Quán | 29.09 | 19.99 | 12.70 | 8.37 | 6.30 | 5.31 | 3.96 | 3.33 | 2.70 | 15.22 | 106.98 |
|  | Xã Chân Sơn | 12.88 | 6.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.08 |
|  | Xã Trung Môn | 67.27 | 38.72 | 27.11 | 19.36 | 15.94 | 14.41 | 11.44 | 12.43 | 11.98 | 431.54 | 650.18 |
|  | Xã Mỹ Bằng | 91.67 | 64.30 | 42.96 | 35.21 | 30.71 | 27.11 | 22.51 | 19.90 | 18.55 | 148.23 | 501.15 |
|  | Xã Nhữ Hán | 54.03 | 41.06 | 28.73 | 23.77 | 20.80 | 19.45 | 18.82 | 23.95 | 30.80 | 96.99 | 358.41 |
|  | Xã Nhữ Khê | 31.34 | 12.52 | 7.65 | 5.31 | 4.50 | 3.51 | 3.78 | 3.87 | 5.13 | 15.13 | 92.75 |
|  | Xã Đội Bình | 34.49 | 19.99 | 15.85 | 12.16 | 9.82 | 8.28 | 9.37 | 10.09 | 9.73 | 150.93 | 280.70 |
|  | Xã Hoàng Khai | 32.60 | 25.21 | 21.52 | 22.24 | 22.87 | 25.12 | 28.82 | 32.42 | 34.58 | 221.26 | 466.66 |
|  | Xã Tiến Bộ | 13.33 | 10.63 | 10.09 | 9.55 | 9.37 | 10.36 | 10.54 | 12.52 | 9.73 | 150.75 | 246.84 |
|  | Xã Thái Bình | 33.32 | 27.74 | 20.26 | 16.03 | 15.58 | 11.98 | 12.16 | 12.97 | 10.54 | 342.92 | 503.49 |
|  | Tổng | 749.24 | 492.41 | 351.48 | 288.44 | 249.99 | 233.78 | 218.11 | 224.05 | 214.78 | 3016.60 | 6038.88 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 30.98 | 21.61 | 14.95 | 11.71 | 9.64 | 8.28 | 7.74 | 8.19 | 8.10 | 204.87 | 326.08 |
|  | Phường Tân Hà | 0.63 | 0.99 | 0.81 | 1.17 | 1.26 | 0.90 | 1.89 | 1.44 | 1.44 | 432.62 | 443.15 |
|  | Phường Ỷ La | 6.57 | 5.04 | 3.51 | 2.61 | 2.97 | 2.97 | 2.79 | 2.79 | 1.98 | 321.13 | 352.38 |
|  | Xã Kim Phú | 98.43 | 45.12 | 25.94 | 20.44 | 17.02 | 16.12 | 13.60 | 15.04 | 14.41 | 631.90 | 898.01 |
|  | Phường Phan Thiết | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.07 | 127.07 |
|  | Phường Minh Xuân | 0.81 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 1.08 | 1.53 | 1.44 | 1.35 | 1.44 | 145.17 | 154.98 |
|  | Phường Tân Quang | 1.08 | 1.08 | 0.63 | 0.36 | 0.45 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 101.22 | 106.08 |
|  | Phường Hưng Thành | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 1.89 | 2.07 | 4.23 | 7.02 | 10.72 | 18.28 | 342.38 | 391.46 |
|  | Phường An Tường | 10.27 | 9.82 | 12.97 | 16.93 | 25.76 | 32.15 | 41.33 | 44.94 | 55.47 | 836.05 | 1085.68 |
|  | Phường Nông Tiến | 13.06 | 9.91 | 8.37 | 8.56 | 7.20 | 7.02 | 6.30 | 6.84 | 5.40 | 338.06 | 410.73 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 76.10 | 53.40 | 37.37 | 33.32 | 29.09 | 24.67 | 21.79 | 19.90 | 17.92 | 561.93 | 875.50 |
|  | Xã An Khang | 43.77 | 35.93 | 27.83 | 24.76 | 21.97 | 21.25 | 19.00 | 18.19 | 20.53 | 583.55 | 816.78 |
|  | Xã Thái Long | 44.22 | 31.79 | 25.58 | 25.21 | 23.32 | 19.09 | 18.46 | 16.93 | 18.73 | 361.02 | 584.36 |
|  | Phường Đội Cấn | 133.91 | 101.04 | 78.08 | 64.30 | 56.37 | 51.96 | 50.52 | 48.18 | 50.79 | 552.84 | 1187.98 |
|  | Tổng | 459.81 | 318.79 | 239.18 | 212.08 | 198.21 | 190.37 | 192.26 | 194.88 | 214.87 | 5539.81 | 7760.25 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 78.62 | 51.42 | 39.53 | 34.58 | 27.20 | 26.57 | 22.96 | 20.62 | 21.79 | 544.73 | 868.02 |
|  | Xã Thượng Ấm | 29.63 | 20.80 | 15.58 | 12.70 | 11.80 | 10.00 | 10.90 | 12.16 | 8.92 | 46.92 | 179.39 |
|  | Xã Cấp Tiến | 47.64 | 29.36 | 21.97 | 19.45 | 16.12 | 15.31 | 12.97 | 13.06 | 12.07 | 362.46 | 550.41 |
|  | Xã Đông Thọ | 39.89 | 31.97 | 22.06 | 17.65 | 14.77 | 14.32 | 14.05 | 13.96 | 12.79 | 134.54 | 316.00 |
|  | Xã Quyết Thắng | 66.28 | 46.65 | 39.17 | 37.91 | 43.14 | 36.11 | 37.37 | 34.94 | 36.92 | 347.70 | 726.19 |
|  | Xã Vân Sơn | 95.55 | 83.12 | 44.04 | 32.06 | 26.84 | 21.79 | 12.79 | 9.73 | 9.10 | 93.66 | 428.65 |
|  | Xã Đồng Quý | 14.95 | 6.03 | 2.70 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.31 |
|  | Xã Văn Phú | 67.90 | 30.44 | 19.18 | 15.58 | 15.40 | 22.15 | 6.12 | 2.97 | 3.33 | 40.88 | 223.96 |
|  | Xã Đông Lợi | 46.02 | 30.17 | 21.70 | 16.84 | 14.68 | 12.25 | 11.08 | 9.37 | 9.73 | 98.25 | 270.07 |
|  | Xã Chi Thiết | 53.94 | 35.93 | 22.78 | 21.43 | 21.43 | 26.57 | 28.19 | 22.60 | 19.27 | 171.01 | 423.16 |
|  | Xã Hồng Lạc | 59.98 | 53.31 | 52.95 | 51.60 | 50.16 | 75.10 | 47.10 | 32.96 | 36.02 | 217.03 | 676.21 |
|  | Xã Hào Phú | 37.91 | 19.99 | 11.35 | 8.28 | 6.66 | 4.68 | 4.68 | 3.33 | 3.42 | 28.46 | 128.78 |
|  | Xã Trường Sinh | 65.92 | 47.91 | 37.55 | 32.42 | 27.47 | 23.77 | 21.16 | 21.16 | 16.75 | 385.43 | 679.54 |
|  | Tổng | 704.22 | 487.10 | 350.58 | 301.14 | 275.65 | 288.62 | 229.37 | 196.86 | 190.10 | 2471.06 | 5494.69 |
| Tổng | 2407.30 | 1604.21 | 1169.34 | 987.25 | 887.39 | 858.48 | 781.84 | 744.56 | 747.53 | 14804.67 | 24992.58 |

PHỤ LỤC 3: SỐ HỘ DÂN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NGẬP LŨ ỨNG VỚI CÁC KỊCH BẢN XẢ LŨ VÀ VỠ ĐẬP

| SỐ HỘ DÂN BỊ NGẬP (HỘ) |
| --- |
| I. Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ) | Tổng (hộ) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | > 4.5 |  |
| Huyện Yên Sơn | Xã Trung Môn | 297 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
|  | Xã Đội Bình | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|  | Xã Thái Bình | 54 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|  | Tổng | 385 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| Thành phố Tuyên Quang | Phường Tân Hà | 614 | 126 | 77 | 51 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
|  | Phường Ỷ La | 320 | 209 | 149 | 61 | 311 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
|  | Xã Kim Phú | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
|  | Phường Phan Thiết | 474 | 292 | 242 | 238 | 173 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1458 |
|  | Phường Minh Xuân | 425 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
|  | Phường Tân Quang | 473 | 456 | 232 | 137 | 364 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
|  | Phường Hưng Thành | 263 | 159 | 173 | 207 | 228 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1089 |
|  | Phường An Tường | 603 | 311 | 229 | 145 | 92 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1486 |
|  | Phường Nông Tiến | 222 | 71 | 53 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 53 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|  | Xã An Khang | 24 | 7 | 8 | 7 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|  | Phường Đội Cấn | 99 | 55 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
|  | Tổng | 3918 | 2007 | 1204 | 888 | 1281 | 475 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9796 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 127 | 67 | 53 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
|  | Xã Vân Sơn | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|  | Xã Hồng Lạc | 35 | 45 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
|  | Xã Trường Sinh | 151 | 66 | 57 | 34 | 32 | 28 | 14 | 7 | 10 | 22 | 421 |
|  | Tổng | 317 | 184 | 177 | 72 | 44 | 36 | 14 | 7 | 10 | 22 | 883 |
| Tổng | 4620 | 2227 | 1382 | 962 | 1327 | 511 | 34 | 10 | 10 | 22 | 11105 |
| II. Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ) | Tổng (hộ) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | >4.5 |  |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|  | Tổng | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Chiêu Yên | 88 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
|  | Xã Tân Long | 52 | 35 | 20 | 21 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 193 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|  | Xã Trung Môn | 561 | 328 | 292 | 190 | 104 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1508 |
|  | Xã Đội Bình | 47 | 41 | 9 | 11 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
|  | Xã Tiến Bộ | 11 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 54 |
|  | Xã Thái Bình | 176 | 139 | 124 | 82 | 56 | 44 | 37 | 30 | 6 | 10 | 704 |
|  | Tổng | 941 | 590 | 458 | 312 | 193 | 95 | 62 | 45 | 15 | 24 | 2735 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 120 | 107 | 49 | 96 | 118 | 172 | 157 | 39 | 13 | 13 | 884 |
|  | Phường Tân Hà | 193 | 220 | 199 | 509 | 462 | 722 | 545 | 242 | 39 | 192 | 3323 |
|  | Phường Ỷ La | 181 | 155 | 120 | 251 | 294 | 193 | 155 | 91 | 127 | 644 | 2211 |
|  | Xã Kim Phú | 581 | 350 | 121 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1097 |
|  | Phường Phan Thiết | 47 | 59 | 86 | 74 | 97 | 186 | 310 | 352 | 234 | 578 | 2023 |
|  | Phường Minh Xuân | 363 | 194 | 154 | 143 | 119 | 117 | 159 | 381 | 5 | 0 | 1635 |
|  | Phường Tân Quang | 121 | 109 | 95 | 69 | 75 | 95 | 216 | 353 | 406 | 683 | 2222 |
|  | Phường Hưng Thành | 182 | 144 | 78 | 50 | 52 | 102 | 108 | 99 | 88 | 595 | 1498 |
|  | Phường An Tường | 252 | 253 | 285 | 257 | 236 | 248 | 220 | 280 | 237 | 414 | 2682 |
|  | Phường Nông Tiến | 240 | 258 | 303 | 275 | 190 | 145 | 120 | 98 | 37 | 64 | 1730 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 336 | 190 | 304 | 88 | 34 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 971 |
|  | Xã An Khang | 126 | 114 | 63 | 43 | 45 | 28 | 13 | 5 | 10 | 32 | 479 |
|  | Phường Đội Cấn | 212 | 116 | 75 | 68 | 41 | 42 | 32 | 25 | 8 | 0 | 619 |
|  | Tổng | 2954 | 2269 | 1932 | 1965 | 1765 | 2064 | 2041 | 1965 | 1204 | 3215 | 21374 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 241 | 108 | 96 | 99 | 74 | 54 | 38 | 39 | 41 | 13 | 803 |
|  | Xã Cấp Tiến | 93 | 79 | 136 | 27 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 362 |
|  | Xã Quyết Thắng | 36 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
|  | Xã Vân Sơn | 70 | 41 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
|  | Xã Hồng Lạc | 63 | 22 | 25 | 35 | 44 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 |
|  | Xã Trường Sinh | 180 | 129 | 99 | 58 | 63 | 37 | 36 | 51 | 31 | 63 | 747 |
|  | Tổng | 683 | 401 | 389 | 242 | 201 | 127 | 83 | 96 | 72 | 77 | 2371 |
| Tổng | 4589 | 3264 | 2782 | 2519 | 2159 | 2286 | 2186 | 2106 | 1291 | 3316 | 26498 |
| III. Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ) | Tổng (hộ) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | >4.5 |  |
| Huyện Chiêm Hóa | Thị trấn Vĩnh Lộc | 64 | 49 | 43 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
|  | Xã Trung Hòa | 52 | 33 | 27 | 17 | 14 | 16 | 9 | 2 | 8 | 1 | 179 |
|  | Xã Vinh Quang | 16 | 14 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 66 |
|  | Xã Bình Nhân | 22 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 71 |
|  | Xã Yên Nguyên | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 |
|  | Tổng | 180 | 120 | 89 | 52 | 38 | 28 | 16 | 9 | 15 | 20 | 567 |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | 58 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 |
|  | Tổng | 58 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Lực Hành | 49 | 43 | 24 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 143 |
|  | Xã Xuân Vân | 138 | 109 | 67 | 61 | 39 | 30 | 55 | 40 | 43 | 178 | 760 |
|  | Xã Chiêu Yên | 92 | 48 | 48 | 34 | 31 | 23 | 12 | 39 | 30 | 14 | 371 |
|  | Xã Tân Long | 41 | 36 | 41 | 34 | 32 | 21 | 21 | 15 | 10 | 75 | 326 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 44 | 11 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 82 |
|  | Xã Trung Môn | 490 | 396 | 225 | 174 | 151 | 133 | 147 | 111 | 139 | 297 | 2263 |
|  | Xã Mỹ Bằng | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | Xã Đội Bình | 126 | 59 | 32 | 27 | 29 | 20 | 34 | 28 | 19 | 50 | 424 |
|  | Xã Hoàng Khai | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | Xã Tiến Bộ | 33 | 20 | 18 | 14 | 17 | 10 | 10 | 2 | 3 | 20 | 147 |
|  | Xã Thái Bình | 112 | 80 | 62 | 43 | 61 | 50 | 69 | 49 | 54 | 409 | 989 |
|  | Tổng | 1156 | 816 | 524 | 403 | 369 | 295 | 352 | 289 | 303 | 1047 | 5554 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 82 | 94 | 78 | 56 | 51 | 46 | 25 | 40 | 51 | 615 | 1138 |
|  | Phường Tân Hà | 31 | 85 | 66 | 86 | 56 | 85 | 122 | 167 | 145 | 2952 | 3795 |
|  | Phường Ỷ La | 71 | 73 | 78 | 80 | 58 | 27 | 22 | 17 | 26 | 1798 | 2250 |
|  | Xã Kim Phú | 484 | 420 | 287 | 371 | 188 | 69 | 64 | 33 | 44 | 38 | 1998 |
|  | Phường Phan Thiết | 5 | 33 | 27 | 38 | 60 | 79 | 81 | 32 | 35 | 1922 | 2312 |
|  | Phường Minh Xuân | 238 | 203 | 221 | 312 | 226 | 175 | 115 | 139 | 169 | 1076 | 2874 |
|  | Phường Tân Quang | 18 | 9 | 22 | 28 | 34 | 57 | 65 | 62 | 57 | 1890 | 2242 |
|  | Phường Hưng Thành | 143 | 150 | 92 | 82 | 92 | 89 | 58 | 79 | 42 | 1093 | 1920 |
|  | Phường An Tường | 313 | 226 | 140 | 133 | 107 | 104 | 109 | 158 | 130 | 2028 | 3448 |
|  | Phường Nông Tiến | 174 | 106 | 102 | 143 | 79 | 93 | 109 | 107 | 93 | 1186 | 2192 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 375 | 211 | 158 | 132 | 70 | 106 | 66 | 61 | 112 | 401 | 1692 |
|  | Xã An Khang | 180 | 227 | 204 | 132 | 79 | 60 | 88 | 81 | 85 | 339 | 1475 |
|  | Xã Thái Long | 43 | 47 | 58 | 68 | 64 | 44 | 31 | 16 | 7 | 1 | 379 |
|  | Phường Đội Cấn | 142 | 134 | 78 | 67 | 48 | 47 | 40 | 51 | 64 | 266 | 937 |
|  | Tổng | 2299 | 2018 | 1611 | 1728 | 1212 | 1081 | 995 | 1043 | 1060 | 15605 | 28652 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 235 | 324 | 240 | 160 | 132 | 110 | 80 | 90 | 63 | 383 | 1817 |
|  | Xã Cấp Tiến | 86 | 67 | 46 | 44 | 27 | 40 | 49 | 57 | 44 | 237 | 697 |
|  | Xã Đông Thọ | 90 | 49 | 38 | 23 | 27 | 30 | 21 | 15 | 18 | 22 | 333 |
|  | Xã Quyết Thắng | 115 | 96 | 65 | 81 | 40 | 36 | 33 | 21 | 12 | 23 | 522 |
|  | Xã Vân Sơn | 81 | 56 | 27 | 28 | 13 | 24 | 20 | 12 | 15 | 16 | 292 |
|  | Xã Hồng Lạc | 253 | 149 | 76 | 55 | 56 | 38 | 36 | 19 | 21 | 93 | 796 |
|  | Xã Trường Sinh | 228 | 128 | 96 | 75 | 67 | 58 | 45 | 52 | 51 | 244 | 1044 |
|  | Tổng | 1088 | 869 | 588 | 466 | 362 | 336 | 284 | 266 | 224 | 1018 | 5501 |
| Tổng | 4781 | 3843 | 2816 | 2657 | 1984 | 1742 | 1650 | 1607 | 1602 | 17690 | 40372 |
| IV. Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%) |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ) | Tổng (hộ) |
|  |  | 0.1 - 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 3.5 - 4 | 4 - 4.5 | >4.5 |  |
| Huyện Na Hang | Thị trấn Na Hang | 20 | 16 | 25 | 13 | 7 | 14 | 4 | 19 | 11 | 1950 | 2079 |
|  | Xã Năng Khả | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
|  | Xã Thanh Tương | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346 | 353 |
|  | Tổng | 23 | 19 | 27 | 14 | 8 | 14 | 5 | 20 | 11 | 2300 | 2441 |
| Huyện Chiêm Hóa | Xã Hùng Mỹ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 161 | 171 |
|  | Xã Yên Lập | 10 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 47 |
|  | Xã Xuân Quang | 14 | 15 | 9 | 11 | 4 | 4 | 10 | 9 | 15 | 250 | 341 |
|  | Xã Ngọc Hội | 22 | 26 | 21 | 8 | 8 | 14 | 10 | 13 | 13 | 664 | 799 |
|  | Thị trấn Vĩnh Lộc | 33 | 44 | 30 | 44 | 45 | 54 | 57 | 59 | 52 | 1630 | 2048 |
|  | Xã Trung Hòa | 37 | 49 | 41 | 37 | 36 | 22 | 20 | 35 | 20 | 693 | 990 |
|  | Xã Kim Bình | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
|  | Xã Vinh Quang | 22 | 17 | 25 | 18 | 9 | 11 | 23 | 3 | 21 | 1764 | 1913 |
|  | Xã Hòa An | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 273 | 316 |
|  | Xã Bình Nhân | 15 | 26 | 13 | 11 | 14 | 17 | 4 | 8 | 12 | 189 | 309 |
|  | Xã Nhân Lý | 11 | 17 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 9 | 10 | 88 | 173 |
|  | Xã Yên Nguyên | 43 | 55 | 71 | 52 | 36 | 35 | 36 | 25 | 23 | 66 | 442 |
|  | Tổng | 211 | 268 | 233 | 200 | 164 | 177 | 168 | 170 | 173 | 5790 | 7554 |
| Huyện Hàm Yên | Xã Tân Thành | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Xã Thái Sơn | 86 | 105 | 74 | 58 | 49 | 46 | 40 | 43 | 37 | 356 | 894 |
|  | Xã Bình Xa | 65 | 80 | 64 | 42 | 58 | 32 | 34 | 29 | 46 | 363 | 813 |
|  | Xã Thái Hòa | 93 | 125 | 80 | 48 | 73 | 81 | 62 | 70 | 66 | 1523 | 2221 |
|  | Xã Đức Ninh | 69 | 82 | 69 | 65 | 64 | 49 | 50 | 31 | 26 | 613 | 1118 |
|  | Tổng | 315 | 393 | 287 | 213 | 244 | 208 | 186 | 173 | 175 | 2855 | 5049 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Quý Quân | 15 | 18 | 13 | 28 | 21 | 21 | 18 | 17 | 13 | 161 | 325 |
|  | Xã Lực Hành | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 127 | 173 |
|  | Xã Xuân Vân | 115 | 133 | 113 | 65 | 90 | 98 | 66 | 86 | 58 | 1298 | 2122 |
|  | Xã Chiêu Yên | 93 | 79 | 68 | 45 | 46 | 36 | 29 | 35 | 40 | 564 | 1035 |
|  | Xã Phúc Ninh | 40 | 47 | 43 | 32 | 38 | 20 | 17 | 25 | 14 | 242 | 518 |
|  | Xã Tứ Quận | 19 | 9 | 10 | 9 | 11 | 2 | 10 | 11 | 7 | 37 | 125 |
|  | Xã Tân Long | 33 | 30 | 41 | 19 | 36 | 15 | 17 | 21 | 12 | 368 | 592 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | 59 | 110 | 107 | 132 | 129 | 101 | 106 | 110 | 100 | 1194 | 2148 |
|  | Xã Lang Quán | 23 | 48 | 31 | 22 | 25 | 6 | 14 | 7 | 11 | 31 | 218 |
|  | Xã Chân Sơn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | Xã Trung Môn | 194 | 160 | 156 | 96 | 104 | 140 | 87 | 127 | 94 | 1966 | 3124 |
|  | Xã Mỹ Bằng | 134 | 142 | 87 | 100 | 93 | 85 | 71 | 64 | 56 | 235 | 1067 |
|  | Xã Nhữ Hán | 102 | 108 | 44 | 68 | 59 | 50 | 61 | 33 | 32 | 236 | 793 |
|  | Xã Nhữ Khê | 70 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
|  | Xã Đội Bình | 43 | 47 | 64 | 44 | 47 | 43 | 31 | 34 | 32 | 307 | 692 |
|  | Xã Hoàng Khai | 92 | 99 | 36 | 33 | 29 | 45 | 51 | 68 | 117 | 836 | 1406 |
|  | Xã Tiến Bộ | 19 | 24 | 24 | 16 | 17 | 26 | 38 | 26 | 20 | 256 | 466 |
|  | Xã Thái Bình | 52 | 45 | 43 | 42 | 34 | 27 | 36 | 46 | 45 | 909 | 1279 |
|  | Tổng | 1117 | 1123 | 906 | 755 | 785 | 719 | 657 | 715 | 660 | 8767 | 16204 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | 69 | 64 | 35 | 26 | 31 | 13 | 12 | 34 | 34 | 1025 | 1343 |
|  | Phường Tân Hà | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3687 | 3707 |
|  | Phường Ỷ La | 18 | 34 | 44 | 35 | 21 | 12 | 20 | 48 | 27 | 1996 | 2255 |
|  | Xã Kim Phú | 182 | 166 | 133 | 122 | 119 | 119 | 96 | 116 | 111 | 1549 | 2713 |
|  | Phường Phan Thiết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2283 |
|  | Phường Minh Xuân | 12 | 5 | 7 | 13 | 18 | 19 | 7 | 11 | 9 | 2741 | 2842 |
|  | Phường Tân Quang | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 | 13 | 2131 | 2188 |
|  | Phường Hưng Thành | 0 | 19 | 15 | 23 | 12 | 10 | 11 | 28 | 45 | 2184 | 2347 |
|  | Phường An Tường | 9 | 22 | 37 | 47 | 72 | 54 | 73 | 61 | 77 | 4015 | 4467 |
|  | Phường Nông Tiến | 25 | 29 | 46 | 52 | 43 | 32 | 32 | 43 | 34 | 2069 | 2405 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | 89 | 91 | 118 | 90 | 87 | 49 | 75 | 67 | 56 | 1768 | 2490 |
|  | Xã An Khang | 35 | 25 | 21 | 21 | 27 | 25 | 24 | 36 | 48 | 1384 | 1646 |
|  | Xã Thái Long | 62 | 92 | 74 | 100 | 89 | 68 | 85 | 48 | 61 | 853 | 1532 |
|  | Phường Đội Cấn | 241 | 308 | 297 | 262 | 202 | 205 | 188 | 122 | 115 | 950 | 2890 |
|  | Tổng | 751 | 861 | 827 | 800 | 728 | 612 | 637 | 622 | 635 | 28635 | 35108 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | 142 | 87 | 104 | 82 | 46 | 50 | 42 | 39 | 78 | 1693 | 2363 |
|  | Xã Thượng Ấm | 37 | 40 | 57 | 17 | 11 | 14 | 22 | 19 | 17 | 93 | 327 |
|  | Xã Cấp Tiến | 64 | 79 | 63 | 64 | 53 | 54 | 54 | 46 | 61 | 785 | 1323 |
|  | Xã Đông Thọ | 39 | 62 | 52 | 58 | 73 | 60 | 51 | 40 | 42 | 354 | 831 |
|  | Xã Quyết Thắng | 67 | 70 | 66 | 53 | 63 | 86 | 88 | 100 | 117 | 534 | 1244 |
|  | Xã Vân Sơn | 119 | 232 | 99 | 72 | 57 | 43 | 31 | 21 | 15 | 145 | 834 |
|  | Xã Văn Phú | 133 | 112 | 66 | 55 | 33 | 27 | 13 | 9 | 2 | 33 | 483 |
|  | Xã Đông Lợi | 36 | 64 | 62 | 59 | 49 | 39 | 39 | 30 | 34 | 275 | 687 |
|  | Xã Chi Thiết | 29 | 52 | 55 | 36 | 43 | 61 | 76 | 75 | 55 | 306 | 788 |
|  | Xã Hồng Lạc | 94 | 147 | 158 | 143 | 200 | 244 | 158 | 170 | 173 | 648 | 2135 |
|  | Xã Hào Phú | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 51 |
|  | Xã Trường Sinh | 94 | 125 | 114 | 103 | 91 | 84 | 72 | 80 | 54 | 552 | 1369 |
|  | Tổng | 865 | 1079 | 901 | 746 | 723 | 765 | 651 | 632 | 651 | 5422 | 12435 |
| Tổng | 3282 | 3743 | 3181 | 2728 | 2652 | 2495 | 2304 | 2332 | 2305 | 53769 | 78791 |

PHỤ LỤC 4: TRỤ SỞ CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC, HẠ TẦNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG BỊ NGẬP LŨ ỨNG VỚI CÁC TÌNH HUỐNG XẢ LŨ THIẾT KẾ VÀ VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

| HẠ TẦNG BỊ NGẬP |
| --- |
| I. Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Khu chức năng bị ngập |
| Huyện Yên Sơn | Xã Trung Môn | Chợ Trung Môn |
|  |  | Chợ trung tâm xã Trung Môn |
|  |  | Đại học Tân Trào Tuyên Quang |
|  |  | Trường Đại học Tân Trào |
|  | Xã Thái Bình | Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang |
|  |  | Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình |
| Thành phố Tuyên Quang | Phường Tân Hà | Bệnh viên đa khoa Phương Bắc |
|  |  | Cây xăng Thanh Giang |
|  |  | Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Ỷ La |
|  |  | Cục thi hành án dân sự tỉnh |
|  |  | Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết |
|  |  | Phòng khám sản Bs Thu Hương |
|  |  | Sở tài chính Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế phường Tân Hà |
|  |  | Trường THPT Ỷ La |
|  |  | Trường trung học cơ sở phường ỷ La |
|  | Phường Ỷ La | Bưu điện phường ỷ La |
|  |  | Nghĩa trang Can Khoa |
|  |  | Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 9 |
|  |  | Trường mầm non Ỷ La |
|  |  | Trường tiểu học phường ỷ La |
|  |  | UBND phường Ỷ La |
|  | Xã Kim Phú | Cây xăng FMC Petro |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2 |
|  |  | Trường mầm non xã Kim Phú |
|  | Phường Phan Thiết | Bưu điện tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công an phường Phan Thiết |
|  |  | Công ty Điện lực Tuyên Quang |
|  |  | Đội quản lý thuế số 3 |
|  |  | Hội chữ thập đổ tỉnh |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp & PTNT |
|  |  | Phòng cảnh sát giao thông |
|  |  | Phòng khám đa khoa 153 |
|  |  | Sân vận động TP Tuyên Quang |
|  |  | Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang |
|  |  | Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế phường Phan Thiết |
|  |  | Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Phan Thiết |
|  |  | Trường trung học cơ sở Phan Thiết |
|  |  | UBND phường Phan Thiết |
|  |  | Vincom Plaza Tuyên Quang |
|  | Phường Minh Xuân | Ban QLDA ĐTXD các công trình |
|  |  | Bưu điện phường Minh Xuân |
|  |  | Cảnh sát PCCC |
|  |  | Chi cục thủy sản Tuyên Quang |
|  |  | Công an phường Minh Xuân |
|  |  | Công ty xăng dầu Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa |
|  |  | Cục thống kê Tuyên Quang |
|  |  | Đền Đồng Xuân |
|  |  | Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng chính sách xã hội VN |
|  |  | Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân |
|  |  | Sở kế hoạch đầu tư |
|  |  | Sở lao động thương binh xã hội |
|  |  | Sở nội vụ Tuyên Quang |
|  |  | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang |
|  |  | Trạm y tế phường Minh Xuân |
|  |  | Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh |
|  |  | Trường mầm non Hoa Sen |
|  |  | Trường THCS Hồng Thái |
|  |  | Trường tiểu học Lê Văn Tám |
|  | Phường Tân Quang | Cục thuế tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Đền Hạ |
|  |  | Đền Thiềm Long |
|  |  | Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |
|  |  | Sở ngoại vụ |
|  |  | Sở y tế Tuyên Quang |
|  |  | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản |
|  |  | Trung tâm tiêm chủng VNVC |
|  |  | Trường mầm non Hoa Mai |
|  |  | Trường tiểu học Bình Thuận |
|  |  | Trường tiểu học Trường Thành |
|  |  | UBND Phường Tân Quang |
|  |  | Viettel Tuyên Quang |
|  | Phường Hưng Thành | Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt |
|  |  | Chùa An Vinh |
|  |  | Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng |
|  |  | Đền Từ Linh |
|  | Phường An Tường | Bưu điện xã An Tường |
|  |  | Cây xăng Sông Lô |
|  |  | Chi cục thi hành án dân sự TP |
|  |  | Chợ An Phú |
|  |  | Chợ Bình Thuận |
|  |  | Công ty cổ phần đường bộ 232 |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Km4 |
|  |  | Đền Cẩm Sơn |
|  |  | Đình Trắng thôn Viên Châu 3 |
|  |  | Đội cảnh sát giao thông TP |
|  |  | Đội thanh tra đường bộ 1-04 |
|  |  | Giáo xứ Liên Kết |
|  |  | Hạt kiểm lâm TP |
|  |  | Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang |
|  |  | Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Phòng giao dịch Viettinbank TP |
|  |  | Phòng giáo dục và đào tạo TP |
|  |  | Trạm y tế thú y An Tường |
|  |  | Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non An Tường |
|  |  | Trường mầm non Hoa Phượng |
|  |  | Trường mầm non Sông Lô |
|  |  | Trường THPT Nguyễn Văn Huyên |
|  |  | Trường tiểu học An Tường |
|  |  | UBND phường An Tường |
|  |  | UBND TP Tuyên Quang |
|  |  | Viện kiểm sát nhân dân TP |
|  | Phường Nông Tiến | Đền Pha Lô Tuyên Quang |
|  |  | Trường tiểu học Nông Tiến |
|  | Xã Lưỡng Vượng | Đền Đông Cuông Vọng Từ |
|  | Xã An Khang | Nhà thờ Trường Thi |
|  | Phường Đội Cấn | Trường mầm non Tân Bình 2 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | Nhà thờ Tân Phúc |
|  | Xã Hồng Lạc | Chùa Phúc Long |
|  |  | Đình Khổng Xuyên |
|  |  | Trường mầm non Hồng Lạc |
|  | Xã Trường Sinh | Bưu điện xã Trường Sinh |
|  |  | Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh |
|  |  | Trạm y tế xã Trường Sinh |
|  |  | Trường mầm non xã Trường Sinh |
|  |  | Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1 |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2 |
|  |  | UBND xã Trường Sinh |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Giao thông | Chiều dài bị ngập (km) |
| Huyện Yên Sơn | Xã Tân Long | Đường nội bộ | 0.03 |
|  | Xã Trung Môn | Đường nội bộ | 13.10 |
|  |  | QL 2 | 0.85 |
|  | Xã Đội Bình | Đường nội bộ | 1.56 |
|  | Xã Tiến Bộ | Đường nội bộ | 0.02 |
|  | Xã Thái Bình | Đường nội bộ | 2.04 |
|  |  | QL 2C | 0.19 |
|  |  | QL 37 | 1.14 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | Đường nội bộ | 0.14 |
|  | Phường Tân Hà | Đường nội bộ | 22.62 |
|  | Phường Ỷ La | Đường nội bộ | 24.32 |
|  |  | QL 2 | 1.21 |
|  | Xã Kim Phú | Đường nội bộ | 27.54 |
|  |  | QL 2 | 1.12 |
|  |  | QL 37 | 0.72 |
|  | Phường Phan Thiết | Đường nội bộ | 11.14 |
|  | Phường Minh Xuân | Đường nội bộ | 7.39 |
|  | Phường Tân Quang | Đường nội bộ | 12.30 |
|  |  | QL 37 | 0.92 |
|  | Phường Hưng Thành | Đường nội bộ | 19.85 |
|  |  | QL 2 | 0.13 |
|  |  | QL 37 | 0.90 |
|  | Phường An Tường | Đường nội bộ | 26.44 |
|  | Phường Nông Tiến | Đường nội bộ | 14.11 |
|  |  | QL 37 | 0.51 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | Đường nội bộ | 2.83 |
|  | Xã An Khang | Đường nội bộ | 3.45 |
|  | Xã Thái Long | Đường nội bộ | 0.15 |
|  | Phường Đội Cấn | Đường nội bộ | 10.19 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | Đường nội bộ | 7.33 |
|  | Xã Vân Sơn | Đường nội bộ | 0.44 |
|  | Xã Hồng Lạc | Đường nội bộ | 4.36 |
|  | Xã Trường Sinh | Đường nội bộ | 23.96 |
| II. Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Khu chức năng bị ngập |
| Huyện Yên Sơn | Xã Chiêu Yên | Trường mầm non xã Chiêu Yên |
|  |  | UBND xã Chiêu Yên |
|  | Xã Tân Long | Công ty chế biến lâm sản Yên Sơn |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 10 Tân Long |
|  | Xã Trung Môn | Chợ Trung Môn |
|  |  | Chợ trung tâm xã Trung Môn |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Trung Môn |
|  |  | Đại học Tân Trào Tuyên Quang |
|  |  | Trường Đại học Tân Trào |
|  |  | Trường THPT Xuân Huy |
|  |  | Trường tiểu học Trung Môn |
|  | Xã Thái Bình | Bưu điện xã Thái Bình |
|  |  | Cây xăng Thái Bình |
|  |  | Công ty cổ phần khoáng sản thành phố Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang |
|  |  | Đền cây si xã Thái Bình |
|  |  | Đền Vạc |
|  |  | Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình |
|  |  | Nhà máy xưởng xi măng Parite |
|  |  | Trạm y tế xã Thái Bình |
|  |  | Trường mầm non Tư Thục |
|  |  | Trường THCS Thái Bình |
|  |  | UBND xã Thái Bình |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | Nghĩa trang liệt sĩ xã Tràng Đà |
|  |  | Trạm y tế xã Tràng Đà |
|  |  | Trường mầm non Tràng Đà |
|  |  | Trường THCS Tràng Đà |
|  |  | Trường tiểu học Tràng Đà |
|  |  | UBND xã Tràng Đà |
|  | Phường Tân Hà | Bệnh viện công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viên đa khoa Phương Bắc |
|  |  | Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viện y học dân tộc tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Cây xăng Tân Hà |
|  |  | Cây xăng Thanh Giang |
|  |  | Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn |
|  |  | Chợ Trường Tiến |
|  |  | Công ty bê tông Tân Hà |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Ỷ La |
|  |  | Cục thi hành án dân sự tỉnh |
|  |  | Nhà máy gạch không nung |
|  |  | Nhà thờ giáo họ Xuân Áng |
|  |  | Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 6 phường Tân Hà |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 7 |
|  |  | Phòng khám sản Bs Thu Hương |
|  |  | Sở tài chính Tuyên Quang |
|  |  | Trạm biến áp 110KV Gò Trấu |
|  |  | Trạm y tế phường Tân Hà |
|  |  | Trung tâm kiểm soát bệnh tật cs2 |
|  |  | Trường mầm non Sao Mai |
|  |  | Trường mầm non Tân Hà |
|  |  | Trường THPT Ỷ La |
|  |  | Trường trung học cơ sở phường ỷ La |
|  | Phường Ỷ La | Bưu điện phường ỷ La |
|  |  | Công an phường Ỷ La |
|  |  | Công ty ban quản lý đường bộ 232 |
|  |  | Công ty thủy điện Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu TP Tuyên Quang |
|  |  | Đền Mẫu |
|  |  | Nghĩa trang Can Khoa |
|  |  | Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 9 |
|  |  | Sở tài nguyên môi trường tỉnh |
|  |  | Trạm y tế phường Ỷ La |
|  |  | Trung tâm phát triển giống vật nuôi |
|  |  | Trường chính trị Tuyên Quang |
|  |  | Trường dạy nghề Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Ỷ La |
|  |  | Trường tiểu học phường ỷ La |
|  |  | UBND phường Ỷ La |
|  | Xã Kim Phú | Cây xăng FMC Petro |
|  |  | Chùa Đồng Yên |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2 |
|  |  | Trường mầm non xã Kim Phú |
|  |  | Trường tiểu học xã Kim Phú |
|  | Phường Phan Thiết | Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen |
|  |  | Bưu điện tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Chợ phường Phan Thiết |
|  |  | Công an phường Phan Thiết |
|  |  | Công an Tuyên Quang |
|  |  | Công ty Bảo Việt Tuyên Quang |
|  |  | Công ty Điện lực Tuyên Quang |
|  |  | Đài phát thanh truyền hình tỉnh |
|  |  | Đài tưởng niệm Tuyên Quang |
|  |  | Đội quản lý thuế số 3 |
|  |  | Hội chữ thập đổ tỉnh |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp & PTNT |
|  |  | Phòng cảnh sát giao thông |
|  |  | Phòng khám đa khoa 153 |
|  |  | Sân vận động TP Tuyên Quang |
|  |  | Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang |
|  |  | Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Sở Xây Dựng |
|  |  | Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế phường Phan Thiết |
|  |  | Trung tâm hội nghị tỉnh |
|  |  | Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Phan Thiết |
|  |  | Trường mầm non Tân Trào |
|  |  | Trường trung học cơ sở Phan Thiết |
|  |  | UBND phường Phan Thiết |
|  |  | Vincom Plaza Tuyên Quang |
|  | Phường Minh Xuân | Ban QLDA ĐTXD các công trình |
|  |  | Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bưu điện phường Minh Xuân |
|  |  | Cảnh sát PCCC |
|  |  | Chi cục thủy sản Tuyên Quang |
|  |  | Chùa Trùng Quang |
|  |  | Công an phường Minh Xuân |
|  |  | Công ty cổ phần chế biến lâm sản tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản |
|  |  | Công ty cổ phần vận tải xây dựng tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công ty xăng dầu Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa |
|  |  | Cục thống kê Tuyên Quang |
|  |  | Đền Đồng Xuân |
|  |  | Hội đồng nhân dân tỉnh |
|  |  | Kho bạc tỉnh |
|  |  | Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng chính sách xã hội VN |
|  |  | Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 2 Minh Xuân |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 37-38 |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân |
|  |  | Sở kế hoạch đầu tư |
|  |  | Sở lao động thương binh xã hội |
|  |  | Sở nội vụ Tuyên Quang |
|  |  | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang |
|  |  | Sở thông tin truyền thông |
|  |  | Trạm y tế phường Minh Xuân |
|  |  | Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh |
|  |  | Trường mầm non Hoa Sen |
|  |  | Trường THCS Hồng Thái |
|  |  | Trường THPT chuyên Tuyên Quang |
|  |  | Trường tiểu học Lê Văn Tám |
|  |  | UBND Tỉnh Tuyên Quang |
|  | Phường Tân Quang | Bến xe khách Bảo Yến Tuyên Quang |
|  |  | Cục thuế tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên quang |
|  |  | Đền Hạ |
|  |  | Đền Thiềm Long |
|  |  | Đền thờ Bác Hồ |
|  |  | Đình Xã Tắc |
|  |  | Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |
|  |  | Quảng trường Nguyễn Tất Thành |
|  |  | Sở ngoại vụ |
|  |  | Sở y tế Tuyên Quang |
|  |  | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản |
|  |  | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh |
|  |  | Trung tâm tiêm chủng VNVC |
|  |  | Trung tâm y tế TP Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Hoa Mai |
|  |  | Trường THCS Bình Thuận |
|  |  | Trường tiểu học Bình Thuận |
|  |  | Trường tiểu học Trường Thành |
|  |  | Trường trung học phổ thông Tân Trào |
|  |  | UBND Phường Tân Quang |
|  |  | Viettel Tuyên Quang |
|  | Phường Hưng Thành | Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt |
|  |  | Chùa An Vinh |
|  |  | Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang |
|  |  | Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng |
|  |  | Đền Từ Linh |
|  |  | Trạm y tế phường Hưng Thành |
|  |  | Trường THCS Hưng Thành |
|  | Phường An Tường | Bệnh viện đa khoa Yên Sơn |
|  |  | Bưu điện xã An Tường |
|  |  | Cây xăng Bình Thuận Petrolimex |
|  |  | Cây xăng Sông Lô |
|  |  | Chi cục thi hành án dân sự TP |
|  |  | Chợ An Phú |
|  |  | Chợ Bình Thuận |
|  |  | Công ty cổ phần đường bộ 232 |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Km4 |
|  |  | Cục thi hành án TP Tuyên Quang |
|  |  | Đền Cẩm Sơn |
|  |  | Đình Trắng thôn Viên Châu 3 |
|  |  | Đội cảnh sát giao thông TP |
|  |  | Đội thanh tra đường bộ 1-04 |
|  |  | Giáo xứ Liên Kết |
|  |  | Hạt kiểm lâm TP |
|  |  | Nghĩa trang Bãi Khoái |
|  |  | Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang |
|  |  | Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Phòng giao dịch Viettinbank TP |
|  |  | Phòng giáo dục và đào tạo TP |
|  |  | Trạm y tế thú y An Tường |
|  |  | Trạm y tế xã An Tường |
|  |  | Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non An Tường |
|  |  | Trường mầm non Hoa Phượng |
|  |  | Trường mầm non Sông Lô |
|  |  | Trường THCS An Tường |
|  |  | Trường THPT Nguyễn Văn Huyên |
|  |  | Trường tiểu học An Tường |
|  |  | Trường tiểu học và THCS An Tường |
|  |  | UBND phường An Tường |
|  |  | UBND TP Tuyên Quang |
|  |  | Viện kiểm sát nhân dân TP |
|  | Phường Nông Tiến | Bưu điện phường Nông Tiến |
|  |  | Đền Pha Lô Tuyên Quang |
|  |  | Nghĩa trang Đồi Âm Nhạc |
|  |  | Nghĩa trang Phường Nông Tiến |
|  |  | Nhà máy giấy Tuyên Quang |
|  |  | Nhà thờ Nông Tiến |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 10 |
|  |  | Trường mầm non Nông Tiến |
|  |  | Trường mầm non phường Nông Tiến |
|  |  | Trường THCS Nông Tiến |
|  |  | Trường tiểu học Nông Tiến |
|  | Xã Lưỡng Vượng | Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng |
|  |  | Bưu điện xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Chợ đêm Lưỡng Vượng |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Thuận |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắmg |
|  |  | Đền Đông Cuông Vọng Từ |
|  |  | Điểm trường mầm non xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Khu quân sự trung đoàn 148 |
|  |  | Ngân hàng NN & PTNT - phòng giao dịchTân Bình An TP Tuyên Quang |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 1 |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 2 |
|  |  | Sân bóng FMC Lưỡng Vượng |
|  |  | Trạm y tế xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường mầm non Hoa Phượng |
|  |  | Trường mầm non xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Lưỡng Vượng |
|  |  | UBND xã Lưỡng Vượng |
|  | Xã An Khang | Chùa Hang |
|  |  | Công ty TNHH Bê tông Hiệp Phú |
|  |  | Mỏ đá Hiệp Phú |
|  |  | Nhà thờ Trường Thi |
|  |  | Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi |
|  | Phường Đội Cấn | Trường mầm non Tân Bình 2 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | Nhà thờ Tân Phúc |
|  | Xã Cấp Tiến | Cây xăng Cấp Tiến |
|  |  | Chợ Cấp Tiến |
|  |  | Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang |
|  |  | Đền Ngòi Cát |
|  |  | Nghĩa trang Đội 5 thôn Cây Xy |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Cây Xy |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Phú Lượng |
|  | Xã Quyết Thắng | Trạm y tế xã Quyết Thắng |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Quyết Thắng |
|  |  | UBND xã Quyết Thắng |
|  | Xã Vân Sơn | Chợ Đồn Hang |
|  |  | Nghĩa trang Vân Sơn |
|  | Xã Hồng Lạc | Chùa Phúc Long |
|  |  | Đình Khổng Xuyên |
|  |  | Trường mầm non Hồng Lạc |
|  | Xã Trường Sinh | Bưu điện xã Trường Sinh |
|  |  | Chùa Cây Thông |
|  |  | Chùa Châm |
|  |  | Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh |
|  |  | Trạm y tế xã Trường Sinh |
|  |  | Trường mầm non xã Trường Sinh |
|  |  | Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1 |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2 |
|  |  | UBND xã Trường Sinh |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Giao thông | Chiều dài bị ngập (km) |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | Đường nội bộ | 1.79 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Chiêu Yên | Đường nội bộ | 2.00 |
|  | Xã Tân Long | Đường nội bộ | 5.72 |
|  |  | QL 2C | 0.52 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | Đường nội bộ | 0.47 |
|  | Xã Trung Môn | Đường nội bộ | 29.14 |
|  |  | QL 2 | 2.32 |
|  | Xã Đội Bình | Đường nội bộ | 4.59 |
|  | Xã Tiến Bộ | Đường nội bộ | 0.83 |
|  |  | QL 37 | 0.25 |
|  | Xã Thái Bình | Đ. Hồ Chí Minh | 0.94 |
|  |  | Đường nội bộ | 13.67 |
|  |  | QL 2C | 0.18 |
|  |  | QL 37 | 4.66 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | Đường nội bộ | 8.86 |
|  |  | QL 2C | 1.96 |
|  | Phường Tân Hà | Đường nội bộ | 47.71 |
|  | Phường Ỷ La | Đường nội bộ | 40.92 |
|  |  | QL 2 | 1.98 |
|  | Xã Kim Phú | Đường nội bộ | 34.59 |
|  |  | QL 2 | 1.12 |
|  |  | QL 37 | 0.80 |
|  | Phường Phan Thiết | Đường nội bộ | 17.26 |
|  | Phường Minh Xuân | Đường nội bộ | 16.90 |
|  | Phường Tân Quang | Đường nội bộ | 16.04 |
|  |  | QL 37 | 1.18 |
|  | Phường Hưng Thành | Đường nội bộ | 25.00 |
|  |  | QL 2 | 0.45 |
|  |  | QL 37 | 1.17 |
|  | Phường An Tường | Đường nội bộ | 40.56 |
|  |  | QL 37 | 0.01 |
|  | Phường Nông Tiến | Đường nội bộ | 30.11 |
|  |  | QL 2C | 0.90 |
|  |  | QL 37 | 1.52 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | Đường nội bộ | 20.12 |
|  | Xã An Khang | Đ. Hồ Chí Minh | 0.26 |
|  |  | Đường nội bộ | 14.90 |
|  | Xã Thái Long | Đường nội bộ | 0.31 |
|  | Phường Đội Cấn | Đường nội bộ | 17.52 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | Đường nội bộ | 16.61 |
|  | Xã Cấp Tiến | Đường nội bộ | 11.93 |
|  | Xã Quyết Thắng | Đường nội bộ | 4.74 |
|  | Xã Vân Sơn | Đường nội bộ | 6.40 |
|  | Xã Hồng Lạc | ĐT 186 | 0.40 |
|  |  | Đường nội bộ | 6.05 |
|  | Xã Trường Sinh | Đường nội bộ | 37.03 |
| III. Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Khu chức năng bị ngập |
| Huyện Chiêm Hóa | Thị trấn Vĩnh Lộc | Cửa hàng petrolimex Chiêm Hóa |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu hùng văn |
|  |  | Trạm y tế thị trấn Vĩnh Lộc |
|  | Xã Trung Hòa | Nhà máy gạch Hồng Đăng |
|  |  | Trường phân hiệu trường mầm non thôn Trung Vượng 1 |
|  |  | Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Tân Lập |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | Nhà thờ Tân An |
| Huyện Yên Sơn | Xã Xuân Vân | Chợ xã Xuân Vân |
|  |  | Chợ Xuân Vân |
|  |  | Nhà thờ Xuân Vân |
|  |  | Sân bóng Tân Sơn |
|  |  | Trường mầm non Tân Sơn |
|  |  | Trường THPT Xuân Vân |
|  | Xã Chiêu Yên | Trạm y tế xã Chiêu Yên |
|  |  | Trường mầm non xã Chiêu Yên |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Chiêu Yên |
|  |  | UBND xã Chiêu Yên |
|  | Xã Tân Long | Công ty chế biến lâm sản Yên Sơn |
|  |  | Nhà thờ Chuộng |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 10 Tân Long |
|  |  | Trường tiểu học Tân Long |
|  | Thị trấn Yên Sơn | Trạm xăng dầu Perolimex |
|  | Xã Trung Môn | Bưu điện xã Trung Môn |
|  |  | Chợ Trung Môn |
|  |  | Chợ trung tâm xã Trung Môn |
|  |  | Công ty cổ phần may Yên Sơn |
|  |  | Công ty TNHH An Dương |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Trung Môn |
|  |  | Đại học Tân Trào Tuyên Quang |
|  |  | Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Môn |
|  |  | Nhà thờ xã Trung Môn |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 8 Trung Môn |
|  |  | Trạm y tế xã Trung Môn |
|  |  | Trường Đại học Tân Trào |
|  |  | Trường Đại học Tân Trào CS3 |
|  |  | Trường THPT Xuân Huy |
|  |  | Trường tiểu học Trung Môn |
|  |  | Trường Trung học Kinh tế Kỹ Thuật |
|  | Xã Tiến Bộ | Chợ Tân Biên |
|  |  | Đền Gốc Đại |
|  |  | Nhà thờ Tân Lập |
|  | Xã Thái Bình | Bưu điện xã Thái Bình |
|  |  | Cây xăng Thái Bình |
|  |  | Công ty cổ phần khoáng sản thành phố Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang |
|  |  | Đền cây si xã Thái Bình |
|  |  | Đền Vạc |
|  |  | Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình |
|  |  | Nhà máy xưởng xi măng Parite |
|  |  | Trạm y tế xã Thái Bình |
|  |  | Trường mầm non Thái Bình |
|  |  | Trường mầm non Tư Thục |
|  |  | Trường THCS Thái Bình |
|  |  | Trường tiểu học Thái Bình |
|  |  | UBND xã Thái Bình |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | Bưu điện Tràng Đà |
|  |  | Cây xăng Trung Thành |
|  |  | Công ty CP vận tải Quang Minh Thiện |
|  |  | Công ty may Kiên Lâm K&L |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ xã Tràng Đà |
|  |  | Nhà văn hóa xóm 6 |
|  |  | Nhà văn hóa xóm 7 |
|  |  | Thiền viện trúc lâm chính pháp |
|  |  | Trạm y tế xã Tràng Đà |
|  |  | Trường mầm non Tràng Đà |
|  |  | Trường THCS Tràng Đà |
|  |  | Trường tiểu học Tràng Đà |
|  |  | UBND xã Tràng Đà |
|  | Phường Tân Hà | Bệnh viện công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viên đa khoa Phương Bắc |
|  |  | Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viện y học dân tộc tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Cây xăng Tân Hà |
|  |  | Cây xăng Thanh Giang |
|  |  | Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn |
|  |  | Chợ Trường Tiến |
|  |  | Chùa Linh Thông |
|  |  | Công ty bê tông Tân Hà |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Ỷ La |
|  |  | Cục thi hành án dân sự tỉnh |
|  |  | Kho tang vật công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Nhà máy gạch không nung |
|  |  | Nhà thờ giáo họ Xuân Áng |
|  |  | Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 6 phường Tân Hà |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 7 |
|  |  | Phòng cảnh sát bảo vệ cơ động |
|  |  | Phòng khám sản Bs Thu Hương |
|  |  | Sở tài chính Tuyên Quang |
|  |  | Trại tạm giam công an thành phố |
|  |  | Trạm biến áp 110KV Gò Trấu |
|  |  | Trạm y tế phường Tân Hà |
|  |  | Trung tâm kiểm soát bệnh tật cs2 |
|  |  | Trường mầm non Sao Mai |
|  |  | Trường mầm non Tân Hà |
|  |  | Trường THPT Ỷ La |
|  |  | Bệnh viện Hương Sen |
|  |  | Trường trung học cơ sở phường ỷ La |
|  |  | UBND phường Tân Hà |
|  | Phường Ỷ La | Bưu điện phường ỷ La |
|  |  | Công an phường Ỷ La |
|  |  | Công ty ban quản lý đường bộ 232 |
|  |  | Công ty thủy điện Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu TP Tuyên Quang |
|  |  | Đền Mẫu |
|  |  | Nghĩa trang Can Khoa |
|  |  | Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 9 |
|  |  | Sở tài nguyên môi trường tỉnh |
|  |  | Trạm y tế phường Ỷ La |
|  |  | Trung tâm phát triển giống vật nuôi |
|  |  | Trường chính trị Tuyên Quang |
|  |  | Trường dạy nghề Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Ỷ La |
|  |  | Trường tiểu học phường ỷ La |
|  |  | UBND phường Ỷ La |
|  | Xã Kim Phú | Bưu điện xã Kim Phú |
|  |  | Cây xăng FMC Petro |
|  |  | Chùa Đồng Yên |
|  |  | Chùa Kim Phú |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2 |
|  |  | Đình làng Giếng Tanh |
|  |  | Nhà thờ Trũng Lầu |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 10 xã Kim Phú |
|  |  | Nhà văn hóa xã Kim Phú |
|  |  | Trường mầm non Kim Phú |
|  |  | Trường mầm non xã Kim Phú |
|  |  | Trường tiểu học xã Kim Phú |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Kim Phú |
|  |  | UBND xã Kim Phú |
|  | Phường Phan Thiết | Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen |
|  |  | Bưu điện tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Chợ phường Phan Thiết |
|  |  | Công an phường Phan Thiết |
|  |  | Công an Tuyên Quang |
|  |  | Công ty Bảo Việt Tuyên Quang |
|  |  | Công ty Điện lực Tuyên Quang |
|  |  | Đài phát thanh truyền hình tỉnh |
|  |  | Đài tưởng niệm Tuyên Quang |
|  |  | Đội quản lý thuế số 3 |
|  |  | Hội chữ thập đổ tỉnh |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp & PTNT |
|  |  | Phòng cảnh sát giao thông |
|  |  | Phòng khám đa khoa 153 |
|  |  | Sân vận động TP Tuyên Quang |
|  |  | Sở Công Thương |
|  |  | Sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang |
|  |  | Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang |
|  |  | Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Sở Xây Dựng |
|  |  | Tỉnh ủy Tuyên Quang |
|  |  | Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế phường Phan Thiết |
|  |  | Trung tâm hội nghị tỉnh |
|  |  | Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Phan Thiết |
|  |  | Trường mầm non Tân Trào |
|  |  | Trường trung học cơ sở Phan Thiết |
|  |  | UBND phường Phan Thiết |
|  |  | Vincom Plaza Tuyên Quang |
|  | Phường Minh Xuân | Ban QLDA ĐTXD các công trình |
|  |  | Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Báo Tuyên Quang |
|  |  | BIDV Tuyên Quang |
|  |  | Bưu điện phường Minh Xuân |
|  |  | Cảnh sát PCCC |
|  |  | Chi cục thuế TP Tuyên Quang |
|  |  | Chi cục thủy sản Tuyên Quang |
|  |  | Chùa Trùng Quang |
|  |  | Công an phường Minh Xuân |
|  |  | Công ty cổ phần chế biến lâm sản tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản |
|  |  | Công ty cổ phần vận tải xây dựng tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công ty xăng dầu Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 05 |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa |
|  |  | Cục thống kê Tuyên Quang |
|  |  | Đảng ủy khối các cơ quan |
|  |  | Đền Cảnh Xanh |
|  |  | Đền Đồng Xuân |
|  |  | Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế |
|  |  | Hội đồng nhân dân tỉnh |
|  |  | Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên quang |
|  |  | Kho bạc tỉnh |
|  |  | Kho công ty điện lực Tuyên Quang |
|  |  | Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng chính sách xã hội VN |
|  |  | Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang |
|  |  | Nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 2 Minh Xuân |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 37-38 |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân |
|  |  | Sở kế hoạch đầu tư |
|  |  | Sở lao động thương binh xã hội |
|  |  | Sở nội vụ Tuyên Quang |
|  |  | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang |
|  |  | Sở thông tin truyền thông |
|  |  | Sở văn hóa thể thao và du lịch Tuyên Quang |
|  |  | Thư viện tỉnh |
|  |  | Tỉnh đoàn Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế phường Minh Xuân |
|  |  | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS |
|  |  | Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh |
|  |  | Trường mầm non Hoa Hồng |
|  |  | Trường mầm non Hoa Sen |
|  |  | Trường THCS Hồng Thái |
|  |  | Trường THCS Lê Quý Đôn |
|  |  | Trường THPT chuyên Tuyên Quang |
|  |  | Trường tiểu học Hồng Thái |
|  |  | Trường tiểu học Lê Văn Tám |
|  |  | UBND phường Minh Xuân |
|  |  | UBND Tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh |
|  | Phường Tân Quang | Bến xe khách Tuyên Quang |
|  |  | Cục thuế tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên quang |
|  |  | Đền Hạ |
|  |  | Đền Thiềm Long |
|  |  | Đền thờ Bác Hồ |
|  |  | Đình Xã Tắc |
|  |  | Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |
|  |  | Quảng trường Nguyễn Tất Thành |
|  |  | Sở ngoại vụ |
|  |  | Sở y tế Tuyên Quang |
|  |  | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản |
|  |  | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh |
|  |  | Trung tâm tiêm chủng VNVC |
|  |  | Trung tâm y tế TP Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Hoa Mai |
|  |  | Trường THCS Bình Thuận |
|  |  | Trường tiểu học Bình Thuận |
|  |  | Trường tiểu học Trường Thành |
|  |  | Trường trung học phổ thông Tân Trào |
|  |  | UBND Phường Tân Quang |
|  |  | Viettel Tuyên Quang |
|  | Phường Hưng Thành | Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt |
|  |  | Cây xăng Hộ Nhâm |
|  |  | Chùa An Vinh |
|  |  | Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang |
|  |  | Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng |
|  |  | Đền Từ Linh |
|  |  | Trạm y tế phường Hưng Thành |
|  |  | Trường THCS Hưng Thành |
|  |  | Trường tiểu học Hưng Thành |
|  | Phường An Tường | Bệnh viện đa khoa Yên Sơn |
|  |  | Bưu điện xã An Tường |
|  |  | Cây xăng Bình Thuận Petrolimex |
|  |  | Cây xăng Sông Lô |
|  |  | Chi cục thi hành án dân sự TP |
|  |  | Chợ An Phú |
|  |  | Chợ Bình Thuận |
|  |  | Công ty cổ phần đường bộ 232 |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Km4 |
|  |  | Cục thi hành án TP Tuyên Quang |
|  |  | Đền Cẩm Sơn |
|  |  | Đình Trắng thôn Viên Châu 3 |
|  |  | Đội cảnh sát giao thông TP |
|  |  | Đội thanh tra đường bộ 1-04 |
|  |  | Giáo xứ Liên Kết |
|  |  | Hạt kiểm lâm TP |
|  |  | Nghĩa trang Bãi Khoái |
|  |  | Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang |
|  |  | Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Phòng giao dịch Viettinbank TP |
|  |  | Phòng giáo dục và đào tạo TP |
|  |  | Trạm y tế thú y An Tường |
|  |  | Trạm y tế xã An Tường |
|  |  | Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non An Tường |
|  |  | Trường mầm non Hoa Phượng |
|  |  | Trường mầm non Sông Lô |
|  |  | Trường THCS An Tường |
|  |  | Trường THPT Nguyễn Văn Huyên |
|  |  | Trường tiểu học An Tường |
|  |  | Trường tiểu học và THCS An Tường |
|  |  | UBND phường An Tường |
|  |  | UBND TP Tuyên Quang |
|  |  | Viện kiểm sát nhân dân TP |
|  | Phường Nông Tiến | Bưu điện phường Nông Tiến |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Phường Nông Tiến |
|  |  | Đền Pha Lô Tuyên Quang |
|  |  | Nghĩa trang Đồi Âm Nhạc |
|  |  | Nghĩa trang Phường Nông Tiến |
|  |  | Nhà máy giấy Tuyên Quang |
|  |  | Nhà thờ Nông Tiến |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 1 |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 10 |
|  |  | Trường mầm non Nông Tiến |
|  |  | Trường mầm non phường Nông Tiến |
|  |  | Trường THCS Nông Tiến |
|  |  | Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Trường tiểu học Nông Tiến |
|  |  | UBND phường Nông Tiến |
|  | Xã Lưỡng Vượng | Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng |
|  |  | Bưu điện xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Chợ đêm Lưỡng Vượng |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Thuận |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắmg |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Lưỡng Vượng |
|  |  | Đền Đông Cuông Vọng Từ |
|  |  | Điểm trường mầm non xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Khu quân sự trung đoàn 148 |
|  |  | Ngân hàng NN & PTNT - phòng giao dịchTân Bình An TP Tuyên Quang |
|  |  | Nhà máy gạch Tuynel |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đồng Lem |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 1 |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 2 |
|  |  | Sân bóng FMC Lưỡng Vượng |
|  |  | Trạm điện 110KV E14.1 Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường mầm non Hoa Phượng |
|  |  | Trường mầm non xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường tiểu học Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Lưỡng Vượng |
|  |  | UBND xã Lưỡng Vượng |
|  | Xã An Khang | Bưu điện xã An Khang |
|  |  | Cây xăng An Khang |
|  |  | Chợ Giuộc |
|  |  | Chùa Hang |
|  |  | Công an xã An Khang |
|  |  | Công ty TNHH Bê tông Hiệp Phú |
|  |  | Điểm trường tiểu học xã An Khang |
|  |  | Mỏ đá Hiệp Phú |
|  |  | Nhà thờ Trường Thi |
|  |  | Trạm y tế An Khang |
|  |  | Trường mầm non An Khang |
|  |  | Trường THCS xã An Khang |
|  |  | Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi |
|  |  | Trường tiểu học xã An Khang |
|  |  | UBND xã An Khang |
|  | Xã Thái Long | Nhà máy gạch tuy nel An Hòa |
|  | Phường Đội Cấn | Công ty cổ phần Khoáng Sản |
|  |  | Nhà máy đũa phong cách Việt |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 8 |
|  |  | Trường mầm non Tân Bình 2 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | Bưu điện xã Vĩnh Lợi |
|  |  | Nhà thờ Đồng Chương |
|  |  | Nhà thờ Hu Church |
|  |  | Nhà thờ Tân Phúc |
|  |  | Nhà thờ Văn Thành |
|  |  | Trạm y tế xã Vĩnh Lợi |
|  |  | Trường THCS Vĩnh Lợi |
|  |  | UBND xã Vĩnh Lợi |
|  | Xã Cấp Tiến | Cây xăng Cấp Tiến |
|  |  | Chợ Cấp Tiến |
|  |  | Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang |
|  |  | Đền Ngòi Cát |
|  |  | Nghĩa trang Đội 5 thôn Cây Xy |
|  |  | Nghĩa trang Gò Ngà |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Cây Xy |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Phú Lượng |
|  |  | Trường tiểu học xã Cấp Tiến |
|  | Xã Đông Thọ | Chợ Đông Trai |
|  | Xã Quyết Thắng | Bưu điện xã Quyết Thắng |
|  |  | Chợ Sài Lĩnh |
|  |  | Trạm y tế xã Quyết Thắng |
|  |  | Trường mầm non xã Quyết Thắng |
|  |  | Trường tiểu học thôn Sài Lĩnh |
|  |  | Trường tiểu học xã Quyết Thắng |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Quyết Thắng |
|  |  | UBND xã Quyết Thắng |
|  | Xã Vân Sơn | Chợ Đồn Hang |
|  |  | Nghĩa trang Vân Sơn |
|  |  | Nhà thờ Đồn Hang |
|  | Xã Hồng Lạc | Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên |
|  |  | Bưu điện Kim Xuyên |
|  |  | Chợ Kim Xuyên |
|  |  | Chùa Phúc Long |
|  |  | Đình Khổng Xuyên |
|  |  | Trường mầm non Hồng Lạc |
|  | Xã Trường Sinh | Bưu điện xã Trường Sinh |
|  |  | Cây xăng Quyết Định |
|  |  | Chùa Cây Thông |
|  |  | Chùa Châm |
|  |  | Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh |
|  |  | Trạm y tế xã Trường Sinh |
|  |  | Trường mầm non xã Trường Sinh |
|  |  | Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1 |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2 |
|  |  | UBND xã Trường Sinh |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Giao thông | Chiều dài bị ngập (km) |
| Huyện Chiêm Hóa | Thị trấn Vĩnh Lộc | ĐT 188 | 0.49 |
|  |  | Đường nội bộ | 0.59 |
|  | Xã Trung Hòa | Đường nội bộ | 5.46 |
|  | Xã Vinh Quang | Đường nội bộ | 1.71 |
|  | Xã Bình Nhân | Đường nội bộ | 1.66 |
|  | Xã Yên Nguyên | Đường nội bộ | 2.21 |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Hòa | Đường nội bộ | 4.32 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Lực Hành | ĐT 188 | 0.84 |
|  |  | Đường nội bộ | 2.19 |
|  | Xã Xuân Vân | Đường nội bộ | 14.80 |
|  |  | QL 2C | 0.58 |
|  | Xã Chiêu Yên | Đường nội bộ | 10.22 |
|  | Xã Phúc Ninh | Đường nội bộ | 0.06 |
|  | Xã Tân Long | Đường nội bộ | 7.98 |
|  |  | QL 2C | 0.96 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | Đường nội bộ | 2.84 |
|  |  | QL 2 | 0.12 |
|  | Xã Trung Môn | Đường nội bộ | 44.89 |
|  |  | QL 2 | 3.03 |
|  | Xã Mỹ Bằng | Đường nội bộ | 0.93 |
|  | Xã Đội Bình | Đường nội bộ | 11.24 |
|  | Xã Hoàng Khai | Đường nội bộ | 0.94 |
|  | Xã Tiến Bộ | Đường nội bộ | 4.30 |
|  |  | QL 37 | 0.25 |
|  | Xã Thái Bình | Đ. Hồ Chí Minh | 1.30 |
|  |  | Đường nội bộ | 18.39 |
|  |  | QL 2C | 0.18 |
|  |  | QL 37 | 5.76 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | Đường nội bộ | 16.96 |
|  |  | QL 2C | 3.18 |
|  | Phường Tân Hà | Đường nội bộ | 53.60 |
|  | Phường Ỷ La | Đường nội bộ | 41.19 |
|  |  | QL 2 | 1.98 |
|  | Xã Kim Phú | Đường nội bộ | 48.00 |
|  |  | QL 2 | 1.12 |
|  |  | QL 37 | 1.49 |
|  | Phường Phan Thiết | Đường nội bộ | 20.36 |
|  | Phường Minh Xuân | Đường nội bộ | 25.84 |
|  | Phường Tân Quang | Đường nội bộ | 16.38 |
|  |  | QL 37 | 1.26 |
|  | Phường Hưng Thành | Đường nội bộ | 28.82 |
|  |  | QL 2 | 0.49 |
|  |  | QL 37 | 1.36 |
|  | Phường An Tường | Đường nội bộ | 55.18 |
|  |  | QL 2 | 0.57 |
|  |  | QL 37 | 0.03 |
|  | Phường Nông Tiến | Đường nội bộ | 35.90 |
|  |  | QL 2C | 1.32 |
|  |  | QL 37 | 1.71 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | Đường nội bộ | 35.92 |
|  |  | QL 2 | 1.49 |
|  | Xã An Khang | Đ. Hồ Chí Minh | 2.03 |
|  |  | Đường nội bộ | 41.89 |
|  | Xã Thái Long | ĐT 186 | 0.77 |
|  |  | Đường nội bộ | 12.57 |
|  | Phường Đội Cấn | ĐT 186 | 0.51 |
|  |  | Đường nội bộ | 24.79 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | Đường nội bộ | 40.27 |
|  | Xã Cấp Tiến | Đường nội bộ | 18.07 |
|  | Xã Đông Thọ | Đường nội bộ | 7.60 |
|  | Xã Quyết Thắng | Đường nội bộ | 17.48 |
|  | Xã Vân Sơn | Đường nội bộ | 8.82 |
|  | Xã Hồng Lạc | ĐT 186 | 1.64 |
|  |  | Đường nội bộ | 14.97 |
|  | Xã Trường Sinh | Đường nội bộ | 46.59 |
| IV. Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang 0,01% |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Khu chức năng bị ngập |
| Huyện Na Hang | Thị trấn Na Hang | Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang |
|  |  | Bưu điện huyện Na Hang |
|  |  | Chi cục thuế KV Na Hang |
|  |  | Chi nhánh điện lực huyện na hang |
|  |  | Chợ Na Hang |
|  |  | Công an huyện Na Hang |
|  |  | Công ty cổ phần xây dựng Sông Đà 5 |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu na hang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu thuỷ hoàng |
|  |  | Đại lý bán lẻ xăng dầu bình phương |
|  |  | Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng huyện na hang |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn |
|  |  | Nhà thờ Na Hang |
|  |  | Nhà văn hóa huyện |
|  |  | Phòng giáo dục và đạo tạo |
|  |  | Phòng nội vụ huyện |
|  |  | Phòng tài chính kế hoạch huyện |
|  |  | Phòng TNMT huyện Na Hang |
|  |  | Sân vận động huyện Na Hang |
|  |  | Tòa án nhân dân huyện Na Hang |
|  |  | Trạm y tế thị trấn Na Hang |
|  |  | Trường dạy nghề Na Hang |
|  |  | Trường mầm non thị trấn Na Hang |
|  |  | Trường phân hiệu mẫu giáo tổ 14 |
|  |  | Trường phân hiệu tiểu học tổ 14 |
|  |  | Trường Phổ thông dân tộc nội trú |
|  |  | Trường THPT, THCS Na Hang |
|  |  | Trường tiểu học thị trấn Na Hang |
|  |  | UBND Huyện Na Hang |
|  |  | UBND Thị trấn Na Hang |
|  | Xã Thanh Tương | Bưu điện xã Thanh Tương |
|  |  | Nghĩa địa xã Thanh Tương |
|  |  | Trạm y tế xã Thanh Tương |
|  |  | Trường mầm non xã Thanh Tương |
|  |  | Trường phân hiệu mầm non thôn Yên Trung |
|  |  | UBND xã Thanh Tương |
| Huyện Chiêm Hóa | Xã Xuân Quang | Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Nà Thoi |
|  | Xã Ngọc Hội | Cây xăng Ngọc Hội |
|  |  | Đền mẫu Đầm Hồng |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Bản Mèo |
|  |  | Trường điểm trường mầm non thôn Đại Đồng |
|  |  | Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Minh An |
|  |  | Trường tiểu học Ngọc Hội |
|  |  | UBND xã Ngọc Hội |
|  | Thị trấn Vĩnh Lộc | Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa |
|  |  | Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa |
|  |  | Cây xăng Hùng Vân |
|  |  | Chi cục thi hành án dân sự |
|  |  | Chợ huyện Chiêm Hóa |
|  |  | Cửa hàng petrolimex Chiêm Hóa |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu hùng văn |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa |
|  |  | Nghĩa trang thôn Phúc Hương 2 |
|  |  | Nhà thờ Vĩnh Ngọc |
|  |  | Sân vận động huyện Chiêm Hóa |
|  |  | Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa |
|  |  | Trạm y tế thị trấn Vĩnh Lộc |
|  |  | Trường mầm non Sao Mai |
|  |  | Trường PT DTNT THCS huyện Chiêm Hóa |
|  |  | Trường THPT Chiêm Hóa |
|  |  | Trường tiểu học & THCS Vĩnh Lộc |
|  |  | UBND Huyện Chiêm Hóa |
|  |  | UBND thị trấn Vĩnh Lộc |
|  |  | Viện kiểm sát nhân dân huyện Chiêm Hóa |
|  | Xã Trung Hòa | Nhà máy gạch Hồng Đăng |
|  |  | Nhà thờ Tham Kha |
|  |  | Trạm y tế xã Trung Hoà |
|  |  | Trường mầm non Soi Trinh |
|  |  | Trường mẫu giáo xã Trung Hoà |
|  |  | Trường phân hiệu trường mầm non thôn Trung Vượng 1 |
|  |  | Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Tân Lập |
|  |  | Trường tiểu học xã Trung Hoà |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Trung Hoà |
|  |  | UBND xã Trung Hoà |
|  | Xã Vinh Quang | Đền Quận Công |
|  |  | Nhà thờ Bến Chinh |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Vĩnh Tường |
|  |  | Trạm biến thế Hải Hà |
|  |  | Trạm xăng Vinh Quang |
|  |  | Trạm y tế xã Vinh Quang |
|  |  | Trường điểm trường mẫu giáo thôn Tiến Hoá |
|  |  | Trường điểm trường tiểu học số 2 xã Vinh Quang |
|  |  | Trường tiểu học xã Vinh Quang |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Vinh Quang |
|  |  | UBND xã Vinh Quang |
|  | Xã Hòa An | Đền Uy Thông Linh Từ |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Làng Rèn 2 |
|  |  | Trường tiểu học Hòa An |
|  | Xã Bình Nhân | Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm |
|  |  | Trạm y tế xã Bình Nhân |
|  |  | UBND xã Bình Nhân |
|  | Xã Yên Nguyên | Chợ xã Hòa Phú |
|  |  | Nhà thờ Bắc Nhụng |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Sơn | Chợ An Lâm |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 2 Thái Thủy |
|  |  | Trường phân hiệu trường tiểu học xã Thái Sơn |
|  |  | Trường trung học cơ sở Thái Thủy |
|  | Xã Bình Xa | Cây xăng Bình Xa |
|  |  | Đền Bợ |
|  |  | Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang |
|  |  | Nhà máy đường Bình Xa |
|  |  | Nhà thờ Tân Bình |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Bợ 1 |
|  | Xã Thái Hòa | Công ty cổ phần may PPF SEWCRAFT |
|  |  | Nhà thờ Đồng Thuận |
|  |  | Nhà thờ Tân An |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Bình Thuận |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Cây Vải |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Khánh An |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Khánh Hòa |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Quang Thái |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Soi Long |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Tân An |
|  |  | Trạm xăng dầu Thái Hòa |
|  |  | Trạm y tế xã Thái Hòa |
|  |  | Trường mầm non Hồng Thái |
|  |  | Trường mầm non Thái Hòa |
|  |  | Trường phân hiệu tiểu học Hồng Thái |
|  |  | Trường THCS Hồng Thái |
|  |  | UBND xã Thái Hòa |
|  | Xã Đức Ninh | Cửa hàng xăng dầu Đức Long |
|  |  | Điểm trường Cây Xoan |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Cây Xoan |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Làng Đồng |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Làng Rào |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Vườn Ươm |
|  |  | Trường điểm mầm non Cây Chanh 2 |
|  |  | Trường tiểu học xã Đức Ninh |
| Huyện Yên Sơn | Xã Quý Quân | Chợ xã Quý Quân |
|  |  | Trạm y tế xã Quý Quân |
|  |  | Trường tiểu học Quý Quân Phân hiệu Cánh Vần |
|  | Xã Xuân Vân | Chợ xã Xuân Vân |
|  |  | Chợ Xuân Vân |
|  |  | Chùa Đại Bi Tự |
|  |  | Đền Bà Vũ |
|  |  | Nhà thờ Xuân Vân |
|  |  | Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân |
|  |  | Sân bóng Tân Sơn |
|  |  | Trạm y tế xã Xuân Vân |
|  |  | Trường mầm non Tân Sơn |
|  |  | Trường phân hiệu tiểu học An Lạc |
|  |  | Trường TH Sơn Hạ |
|  |  | Trường THPT Xuân Vân |
|  |  | Trường tiểu học Quang Trung |
|  |  | Trường tiểu học Xuân Vân |
|  | Xã Chiêu Yên | Trạm y tế xã Chiêu Yên |
|  |  | Trường mầm non Chiêu Yên |
|  |  | Trường mầm non xã Chiêu Yên |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Chiêu Yên |
|  |  | UBND xã Chiêu Yên |
|  | Xã Phúc Ninh | Trường tiểu học Phúc Ninh |
|  | Xã Tân Long | Công ty chế biến lâm sản Yên Sơn |
|  |  | Nhà thờ Chuộng |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 10 Tân Long |
|  |  | Trường tiểu học Tân Long |
|  | Thị trấn Yên Sơn | Chùa Nhật Quang |
|  |  | Công ty cổ phần xây dựng cầu đường và vận tải |
|  |  | Công ty CP Woodsland Tuyên Quang |
|  |  | Công ty TNHH Acacia Woodcraft Việt Nam |
|  |  | Trạm xăng dầu Perolimex |
|  |  | Trường mầm non Thắng Quân |
|  |  | Trường THCS Dân tộc nội trú huyện |
|  |  | Trường tiểu học Thắng Quân |
|  |  | Xăng dầu Hưng Thịnh |
|  | Xã Lang Quán | Đền Chúa Mường |
|  | Xã Trung Môn | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
|  |  | Bưu điện xã Trung Môn |
|  |  | Chợ Trung Môn |
|  |  | Chợ trung tâm xã Trung Môn |
|  |  | Công ty cổ phần may Yên Sơn |
|  |  | Công ty TNHH An Dương |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Trung Môn |
|  |  | Đại học Tân Trào Tuyên Quang |
|  |  | Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Môn |
|  |  | Nhà thờ xã Trung Môn |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 5 xã Trung Môn |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 8 Trung Môn |
|  |  | Trạm xăng dầu quân đội xã trung môn |
|  |  | Trạm y tế xã Trung Môn |
|  |  | Trường Đại học Tân Trào |
|  |  | Trường Đại học Tân Trào CS3 |
|  |  | Trường mầm non Trung Môn |
|  |  | Trường THCS Trung Môn |
|  |  | Trường THPT Xuân Huy |
|  |  | Trường tiểu học Trung Môn |
|  |  | Trường Trung học Kinh tế Kỹ Thuật |
|  |  | UBND xã Trung Môn |
|  | Xã Mỹ Bằng | Chùa Phù Hiên |
|  |  | Công ty cổ phần Hồ Toản |
|  |  | Đình Hiên |
|  |  | Nhà thờ Đầu Núi |
|  |  | Nhà thờ Nguyện |
|  |  | Nhà thờ Tâm Bằng |
|  |  | Trường tiểu học Y Bằng |
|  | Xã Nhữ Hán | Đình Nhữ Hán |
|  |  | Hợp tác xã nông lâm nghiệp Nhữ Hán |
|  |  | Kho K28 |
|  |  | Trạm y tế xã Nhữ Hán |
|  |  | Trường mầm non Nhữ hán |
|  |  | Trường tiểu học Nhữ Hán |
|  |  | UBND xã Nhữ Hán |
|  | Xã Nhữ Khê | Nhà văn hóa thôn Hùng Lô |
|  | Xã Đội Bình | Trường tiểu học Hữu Thổ |
|  | Xã Hoàng Khai | Nghĩa trang xã Hoàng Khai |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Chè Đen 1 |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Yên Thái |
|  |  | Trạm y tế xã Hoàng Khai |
|  |  | Trường mầm non xã Hoàng Khai |
|  |  | Trường tiểu học xã Hoàng Khai |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Hoàng Khai |
|  |  | UBND xã Hoàng Khai |
|  | Xã Tiến Bộ | Chợ Tân Biên |
|  |  | Đền Gốc Đại |
|  |  | Nhà máy gạch Tuynel Quyết Tiến |
|  |  | Nhà thờ Tân Lập |
|  | Xã Thái Bình | Bưu điện xã Thái Bình |
|  |  | Cây xăng Thái Bình |
|  |  | Công ty cổ phần khoáng sản thành phố Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang |
|  |  | Đền cây si xã Thái Bình |
|  |  | Đền Vạc |
|  |  | Nghĩa trang Việt Thắng xã Thái Bình |
|  |  | Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình |
|  |  | Nhà máy xưởng xi măng Parite |
|  |  | Nhà thờ Yên Thịnh |
|  |  | Trạm y tế xã Thái Bình |
|  |  | Trường mầm non Thái Bình |
|  |  | Trường mầm non Tư Thục |
|  |  | Trường THCS Thái Bình |
|  |  | Trường tiểu học Thái Bình |
|  |  | UBND xã Thái Bình |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | Bưu điện Tràng Đà |
|  |  | Cây xăng Trung Thành |
|  |  | Công ty CP vận tải Quang Minh Thiện |
|  |  | Công ty may Kiên Lâm K&L |
|  |  | Đền Mẫu Thượng |
|  |  | Giáo họ Trảng Đà |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ xã Tràng Đà |
|  |  | Nhà máy xi măng Tân Quang |
|  |  | Nhà văn hóa xóm 6 |
|  |  | Nhà văn hóa xóm 7 |
|  |  | Thiền viện trúc lâm chính pháp |
|  |  | Trạm y tế xã Tràng Đà |
|  |  | Trường mầm non Tràng Đà |
|  |  | Trường THCS Tràng Đà |
|  |  | Trường tiểu học Tràng Đà |
|  |  | UBND xã Tràng Đà |
|  | Phường Tân Hà | Bệnh viện công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viên đa khoa Phương Bắc |
|  |  | Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viện y học dân tộc tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Cây xăng Tân Hà |
|  |  | Cây xăng Thanh Giang |
|  |  | Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn |
|  |  | Chợ Trường Tiến |
|  |  | Chùa Linh Thông |
|  |  | Công ty bê tông Tân Hà |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Ỷ La |
|  |  | Cục thi hành án dân sự tỉnh |
|  |  | Kho tang vật công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Nhà máy gạch không nung |
|  |  | Nhà thờ giáo họ Xuân Áng |
|  |  | Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 6 phường Tân Hà |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 7 |
|  |  | Phòng cảnh sát bảo vệ cơ động |
|  |  | Phòng khám sản Bs Thu Hương |
|  |  | Sở tài chính Tuyên Quang |
|  |  | Trại tạm giam công an thành phố |
|  |  | Trạm biến áp 110KV Gò Trấu |
|  |  | Trạm y tế phường Tân Hà |
|  |  | Trung tâm kiểm soát bệnh tật cs2 |
|  |  | Trường mầm non Sao Mai |
|  |  | Trường mầm non Tân Hà |
|  |  | Trường THPT Ỷ La |
|  |  | Bệnh viện Hương Sen |
|  |  | Trường trung học cơ sở phường ỷ La |
|  |  | UBND phường Tân Hà |
|  | Phường Ỷ La | Bưu điện phường ỷ La |
|  |  | Công an phường Ỷ La |
|  |  | Công ty ban quản lý đường bộ 232 |
|  |  | Công ty thủy điện Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu TP Tuyên Quang |
|  |  | Đền Mẫu |
|  |  | Nghĩa trang Can Khoa |
|  |  | Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 9 |
|  |  | Sở tài nguyên môi trường tỉnh |
|  |  | Trạm y tế phường Ỷ La |
|  |  | Trung tâm phát triển giống vật nuôi |
|  |  | Trường chính trị Tuyên Quang |
|  |  | Trường dạy nghề Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Ỷ La |
|  |  | Trường tiểu học phường ỷ La |
|  |  | UBND phường Ỷ La |
|  | Xã Kim Phú | Bưu điện xã Kim Phú |
|  |  | Cây xăng FMC Petro |
|  |  | Chùa Đồng Yên |
|  |  | Chùa Kim Phú |
|  |  | Công ty cổ phần chè Sông Lô |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2 |
|  |  | Đình làng Giếng Tanh |
|  |  | Nhà thờ Trũng Lầu |
|  |  | Nhà văn hóa thôn 10 xã Kim Phú |
|  |  | Nhà văn hóa xã Kim Phú |
|  |  | Nhà văn hóa xóm 8 Kim Phú |
|  |  | Trạm biến áp 220KV Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Kim Phú |
|  |  | Trường mầm non xã Kim Phú |
|  |  | Trường tiểu học xã Kim Phú |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Kim Phú |
|  |  | UBND xã Kim Phú |
|  | Phường Phan Thiết | Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen |
|  |  | Bưu điện tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Chợ phường Phan Thiết |
|  |  | Công an phường Phan Thiết |
|  |  | Công an Tuyên Quang |
|  |  | Công ty Bảo Việt Tuyên Quang |
|  |  | Công ty Điện lực Tuyên Quang |
|  |  | Đài phát thanh truyền hình tỉnh |
|  |  | Đài tưởng niệm Tuyên Quang |
|  |  | Đội quản lý thuế số 3 |
|  |  | Hội chữ thập đổ tỉnh |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp & PTNT |
|  |  | Phòng cảnh sát giao thông |
|  |  | Phòng khám đa khoa 153 |
|  |  | Sân vận động TP Tuyên Quang |
|  |  | Sở Công Thương |
|  |  | Sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang |
|  |  | Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang |
|  |  | Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Sở Xây Dựng |
|  |  | Tỉnh ủy Tuyên Quang |
|  |  | Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế phường Phan Thiết |
|  |  | Trung tâm hội nghị tỉnh |
|  |  | Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Phan Thiết |
|  |  | Trường mầm non Tân Trào |
|  |  | Trường trung học cơ sở Phan Thiết |
|  |  | UBND phường Phan Thiết |
|  |  | Vincom Plaza Tuyên Quang |
|  | Phường Minh Xuân | Ban QLDA ĐTXD các công trình |
|  |  | Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Báo Tuyên Quang |
|  |  | BIDV Tuyên Quang |
|  |  | Bưu điện phường Minh Xuân |
|  |  | Cảnh sát PCCC |
|  |  | Chi cục thuế TP Tuyên Quang |
|  |  | Chi cục thủy sản Tuyên Quang |
|  |  | Chùa Trùng Quang |
|  |  | Công an phường Minh Xuân |
|  |  | Công ty cổ phần chế biến lâm sản tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản |
|  |  | Công ty cổ phần vận tải xây dựng tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công ty xăng dầu Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 05 |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa |
|  |  | Cục thống kê Tuyên Quang |
|  |  | Đảng ủy khối các cơ quan |
|  |  | Đền Cảnh Xanh |
|  |  | Đền Đồng Xuân |
|  |  | Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế |
|  |  | Hội đồng nhân dân tỉnh |
|  |  | Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên quang |
|  |  | Kho bạc tỉnh |
|  |  | Kho công ty điện lực Tuyên Quang |
|  |  | Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng chính sách xã hội VN |
|  |  | Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang |
|  |  | Nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 2 Minh Xuân |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 37-38 |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân |
|  |  | Sở kế hoạch đầu tư |
|  |  | Sở lao động thương binh xã hội |
|  |  | Sở nội vụ Tuyên Quang |
|  |  | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang |
|  |  | Sở thông tin truyền thông |
|  |  | Sở văn hóa thể thao và du lịch Tuyên Quang |
|  |  | Thư viện tỉnh |
|  |  | Tỉnh đoàn Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế phường Minh Xuân |
|  |  | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS |
|  |  | Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh |
|  |  | Trường mầm non Hoa Hồng |
|  |  | Trường mầm non Hoa Sen |
|  |  | Trường THCS Hồng Thái |
|  |  | Trường THCS Lê Quý Đôn |
|  |  | Trường THPT chuyên Tuyên Quang |
|  |  | Trường tiểu học Hồng Thái |
|  |  | Trường tiểu học Lê Văn Tám |
|  |  | UBND phường Minh Xuân |
|  |  | UBND Tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh |
|  | Phường Tân Quang | Bến xe khách Bảo Yến Tuyên Quang |
|  |  | Cục thuế tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên quang |
|  |  | Đền Hạ |
|  |  | Đền Thiềm Long |
|  |  | Đền thờ Bác Hồ |
|  |  | Đình Xã Tắc |
|  |  | Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang |
|  |  | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |
|  |  | Quảng trường Nguyễn Tất Thành |
|  |  | Sở ngoại vụ |
|  |  | Sở y tế Tuyên Quang |
|  |  | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản |
|  |  | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh |
|  |  | Trung tâm tiêm chủng VNVC |
|  |  | Trung tâm y tế TP Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non Hoa Mai |
|  |  | Trường THCS Bình Thuận |
|  |  | Trường tiểu học Bình Thuận |
|  |  | Trường tiểu học Trường Thành |
|  |  | Trường trung học phổ thông Tân Trào |
|  |  | UBND Phường Tân Quang |
|  |  | Viettel Tuyên Quang |
|  | Phường Hưng Thành | Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt |
|  |  | Cây xăng Hộ Nhâm |
|  |  | Chùa An Vinh |
|  |  | Công an phường Hưng Thành |
|  |  | Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang |
|  |  | Công ty đầu tư và Xây dựng Thành Hưng |
|  |  | Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng |
|  |  | Đền Từ Linh |
|  |  | Hyundai Tuyên Quang |
|  |  | Trạm biên áp Hưng Thành |
|  |  | Trạm xăng dầu trung tâm TP |
|  |  | Trạm y tế phường Hưng Thành |
|  |  | Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố tuyên quang |
|  |  | Trường mầm non Binh Minh |
|  |  | Trường THCS Hưng Thành |
|  |  | Trường tiểu học Hưng Thành |
|  |  | Bệnh viện Hương Sen |
|  |  | UBND Phường Hưng Thành |
|  | Phường An Tường | Ban chỉ huy quân sự TP Tuyên Quang |
|  |  | Bệnh viện đa khoa Yên Sơn |
|  |  | Bệnh viện Phổi Tuyên Quang |
|  |  | Bưu điện xã An Tường |
|  |  | Cây xăng Bình Thuận Petrolimex |
|  |  | Cây xăng Sông Lô |
|  |  | Chi cục thi hành án dân sự TP |
|  |  | Chợ An Phú |
|  |  | Chợ Bình Thuận |
|  |  | Công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần đường bộ 232 |
|  |  | Công ty TNHH Dịch vụ Y Tế Phúc Thịnh Chi Nhánh TP Tuyên Quang |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu An Thường số 1 |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Km4 |
|  |  | Cục thi hành án TP Tuyên Quang |
|  |  | Đền Cẩm Sơn |
|  |  | Đình làng Thăng Long |
|  |  | Đình Trắng thôn Viên Châu 3 |
|  |  | Đội cảnh sát giao thông TP |
|  |  | Đội thanh tra đường bộ 1-04 |
|  |  | Giáo xứ Liên Kết |
|  |  | Hạt kiểm lâm TP |
|  |  | Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Nghĩa trang Bãi Khoái |
|  |  | Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang |
|  |  | Phim trường Tuyên Quang |
|  |  | Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Phòng giao dịch Viettinbank TP |
|  |  | Phòng giáo dục và đào tạo TP |
|  |  | Trạm y tế thú y An Tường |
|  |  | Trạm y tế xã An Tường |
|  |  | Trung tâm đăng kiểm PTGTVT Tuyên Quang |
|  |  | Trung tâm sát hạch lái xe Tuyên Quang |
|  |  | Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang |
|  |  | Trường mầm non An Tường |
|  |  | Trường mầm non Hoa Phượng |
|  |  | Trường mầm non Sông Lô |
|  |  | Trường THCS An Tường |
|  |  | Trường THPT Nguyễn Văn Huyên |
|  |  | Trường tiểu học An Tường |
|  |  | Trường tiểu học và THCS An Tường |
|  |  | UBND phường An Tường |
|  |  | UBND TP Tuyên Quang |
|  |  | Viện kiểm sát nhân dân TP |
|  | Phường Nông Tiến | Bưu điện phường Nông Tiến |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Phường Nông Tiến |
|  |  | Đền Lâm Sơn Linh Từ |
|  |  | Đền Pha Lô Tuyên Quang |
|  |  | Nghĩa trang Đồi Âm Nhạc |
|  |  | Nghĩa trang Phường Nông Tiến |
|  |  | Nhà máy giấy Tuyên Quang |
|  |  | Nhà thờ Nông Tiến |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 1 |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 10 |
|  |  | Trường mầm non Nông Tiến |
|  |  | Trường mầm non phường Nông Tiến |
|  |  | Trường THCS Nông Tiến |
|  |  | Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Trường tiểu học Nông Tiến |
|  |  | UBND phường Nông Tiến |
|  | Xã Lưỡng Vượng | Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng |
|  |  | Bưu điện xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Chợ đêm Lưỡng Vượng |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Thuận |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân |
|  |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắmg |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Lưỡng Vượng |
|  |  | Đền Đông Cuông Vọng Từ |
|  |  | Điểm trường mầm non xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Khu quân sự trung đoàn 148 |
|  |  | Ngân hàng NN & PTNT - phòng giao dịchTân Bình An TP Tuyên Quang |
|  |  | Nhà máy gạch Tuynel |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Chè 8 |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đồng Lem |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 1 |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 2 |
|  |  | Sân bóng FMC Lưỡng Vượng |
|  |  | Trạm điện 110KV E14.1 Tuyên Quang |
|  |  | Trạm y tế xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường mầm non Hoa Phượng |
|  |  | Trường mầm non xã Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường tiểu học Lưỡng Vượng |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Lưỡng Vượng |
|  |  | UBND xã Lưỡng Vượng |
|  | Xã An Khang | Bưu điện xã An Khang |
|  |  | Cây xăng An Khang |
|  |  | Chợ Giuộc |
|  |  | Chùa Hang |
|  |  | Cơ sở CNBB tỉnh Tuyên Quang |
|  |  | Công an xã An Khang |
|  |  | Công ty TNHH Bê tông Hiệp Phú |
|  |  | Công ty TNHH Hoàng Ngọc |
|  |  | Điểm trường tiểu học xã An Khang |
|  |  | Mỏ đá Hiệp Phú |
|  |  | Nghĩa trang Thài Lài |
|  |  | Nhà thờ Trường Thi |
|  |  | Nhà văn hóa thôn An Lộc B |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Thúc Thuỷ |
|  |  | Trạm y tế An Khang |
|  |  | Trường mầm non An Khang |
|  |  | Trường mầm non Thúc Thuỷ |
|  |  | Trường THCS xã An Khang |
|  |  | Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi |
|  |  | Trường tiểu học xã An Khang |
|  |  | UBND xã An Khang |
|  | Xã Thái Long | Nhà máy gạch tuy nel An Hòa |
|  |  | Nhà văn hóa Tân Hải Thành |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đồng Mon |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Phú An 1 |
|  |  | Trạm y tế xã Thái Long |
|  |  | Trường màm non xã Thái Long |
|  |  | Trường mầm non xã Thái Long |
|  |  | Trường tiểu học xã Thái Long |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Thái Long |
|  |  | UBND xã Thái Long |
|  | Phường Đội Cấn | Cây xăng Km 11 TQ - HN |
|  |  | Chi cục hải quang Tuyên Quang |
|  |  | Công ty cổ phần Khoáng Sản |
|  |  | Công ty cổ phần năng lượng xanh An Hòa |
|  |  | Công ty Gang Thép Tuyên Quang |
|  |  | Công ty Gas Vạn Lộc |
|  |  | Công ty luyện thép Hằng Hưng |
|  |  | Công ty may MSA |
|  |  | Công ty TNHH Huakailong |
|  |  | Cửa hàng xăng dầu Pv Oil |
|  |  | Nhà máy đũa phong cách Việt |
|  |  | Nhà máy gỗ ván ép Sao Việt |
|  |  | Nhà máy hợp kim sắt MIMECO |
|  |  | Nhà máy Z113 |
|  |  | Nhà văn hóa tổ 8 |
|  |  | Tổng công ty CP bia rượu chi nhánh Tuyên Quang |
|  |  | Trạm điện 110KV KCN Long Bình An |
|  |  | Trạm xử lý nước thải KCN Long Bình An |
|  |  | Trạm xử lý nước thải LBA |
|  |  | Trạm y tế xã Đội Cấn |
|  |  | Trường mầm non Tân Bình 2 |
|  |  | Trường mầm non thị trấnTân Bình |
|  |  | Trường mầm non xã Đội Cấn |
|  |  | Trường THCS Đội Cấn |
|  |  | Trường tiểu học Trần Phú |
|  |  | Trường tiểu học xã Đội Cấn |
|  |  | UBND phường Đội Cấn |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | Bưu điện xã Vĩnh Lợi |
|  |  | Công ty cổ phần giấy An Hòa |
|  |  | Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ |
|  |  | Nhà thờ Đồng Chương |
|  |  | Nhà thờ Hu Church |
|  |  | Nhà thờ Tân Phúc |
|  |  | Nhà thờ Văn Thành |
|  |  | Trạm y tế xã Vĩnh Lợi |
|  |  | Trường THCS Vĩnh Lợi |
|  |  | UBND xã Vĩnh Lợi |
|  | Xã Thượng Ấm | Bưu điện Chợ Xoan |
|  |  | Trường phân hiệu tiểu học xã Thượng ấm |
|  | Xã Cấp Tiến | Bưu điện xã Cấp Tiến |
|  |  | Cây xăng Cấp Tiến |
|  |  | Chợ Cấp Tiến |
|  |  | Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang |
|  |  | Đền Ngòi Cát |
|  |  | Nghĩa trang Đội 5 thôn Cây Xy |
|  |  | Nghĩa trang Gò Ngà |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ xã cấp tiến |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Cây Xy |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Phú Lượng |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Tiến Thắng |
|  |  | Trạm y tế xã Cấp Tiến |
|  |  | Trường mầm non Tiến Thắng |
|  |  | Trường mầm non xã Cấp Tiến, Sơn Dương |
|  |  | Trường tiểu học xã Cấp Tiến |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Cấp Tiến |
|  |  | UBND xã cấp Tiến |
|  | Xã Đông Thọ | Chợ Đông Trai |
|  |  | Đền Đông Trai |
|  |  | Đền Ngòi Liễm |
|  |  | Nhà thờ Đông Trai |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đông Ninh |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Xạ Hương |
|  |  | Trường mầm non Xạ Hương |
|  | Xã Quyết Thắng | Bưu điện xã Quyết Thắng |
|  |  | Chợ Sài Lĩnh |
|  |  | Nhà thờ Đức Bản |
|  |  | Nhà thờ Thuỷ Đương |
|  |  | Trạm y tế xã Quyết Thắng |
|  |  | Trường mầm non xã Quyết Thắng |
|  |  | Trường tiểu học thôn Sài Lĩnh |
|  |  | Trường tiểu học xã Quyết Thắng |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Quyết Thắng |
|  |  | UBND xã Quyết Thắng |
|  | Xã Vân Sơn | Chợ Đồn Hang |
|  |  | Nghĩa trang Vân Sơn |
|  |  | Nhà thờ Đồn Hang |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Đồn Hang |
|  |  | Trường mầm non Văn Sơn |
|  |  | Trường THCS Văn Sơn |
|  |  | Trường tiểu học Vân Sơn |
|  |  | UBND xã Vân Sơn |
|  | Xã Văn Phú | Bưu điện xã Văn Phú |
|  |  | Chợ xã Văn Phú |
|  |  | Chùa Đồng Văn |
|  |  | Trạm y tế xã Văn Phú |
|  |  | UBND xã Văn Phú |
|  | Xã Đông Lợi | Chợ Đông Lợi |
|  |  | Nhà văn hóa thôn An Khang |
|  |  | Trạm y tế xã Đông Lợi |
|  |  | UBND xã Đông Lợi |
|  | Xã Chi Thiết | Chùa Phú Thị |
|  |  | Đình làng Gốc Lát |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Cầu Đá |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Gốc Lát |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Phú Thị |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Tây Vạc |
|  |  | Trường mầm non xã Chi Thiết |
|  |  | Trường tiểu học xã Chi Thiết |
|  | Xã Hồng Lạc | Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên |
|  |  | Bưu điện Kim Xuyên |
|  |  | Chợ Kim Xuyên |
|  |  | Chùa Phúc Long |
|  |  | Đình Khổng Xuyên |
|  |  | Nhà văn hóa thôn Kho 9 |
|  |  | Trạm y tế xã Hồng Lạc |
|  |  | Trường mầm non Hồng Lạc |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Hồng Lạc |
|  | Xã Trường Sinh | Bưu điện xã Trường Sinh |
|  |  | Cây xăng Quyết Định |
|  |  | Chùa Cây Thông |
|  |  | Chùa Châm |
|  |  | Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định |
|  |  | Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh |
|  |  | Trạm y tế xã Trường Sinh |
|  |  | Trường mầm non xã Trường Sinh |
|  |  | Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1 |
|  |  | Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2 |
|  |  | UBND xã Trường Sinh |
| Huyện, TP | Xã, Phường, TT | Giao thông | Chiều dài bị ngập (km) |
| Huyện Na Hang | Thị trấn Na Hang | Đường nội bộ | 26.58 |
|  |  | QL 279 | 2.01 |
|  |  | QL 2C | 4.79 |
|  | Xã Năng Khả | Đường nội bộ | 0.15 |
|  | Xã Thanh Tương | Đường nội bộ | 9.48 |
|  |  | QL 2C | 1.23 |
| Huyện Chiêm Hóa | Xã Hùng Mỹ | Đường nội bộ | 4.54 |
|  | Xã Yên Lập | Đường nội bộ | 0.29 |
|  |  | QL 2C | 2.86 |
|  | Xã Xuân Quang | Đường nội bộ | 17.21 |
|  | Xã Ngọc Hội | Đường nội bộ | 10.18 |
|  |  | QL 2C | 4.95 |
|  | Thị trấn Vĩnh Lộc | ĐT 188 | 1.44 |
|  |  | Đường nội bộ | 17.33 |
|  |  | QL 2C | 1.09 |
|  |  | QL 3B | 1.25 |
|  | Xã Trung Hòa | Đường nội bộ | 26.59 |
|  |  | QL 2C | 2.59 |
|  | Xã Kim Bình | Đường nội bộ | 0.22 |
|  | Xã Vinh Quang | Đường nội bộ | 39.42 |
|  |  | QL 2C | 6.32 |
|  | Xã Hòa An | Đường nội bộ | 15.16 |
|  | Xã Bình Nhân | Đường nội bộ | 9.00 |
|  | Xã Nhân Lý | Đường nội bộ | 4.96 |
|  | Xã Yên Nguyên | Đường nội bộ | 7.05 |
|  |  | QL 3B | 0.52 |
| Huyện Hàm Yên | Xã Thái Sơn | Đường nội bộ | 22.79 |
|  |  | QL 3B | 0.46 |
|  | Xã Bình Xa | ĐT 189 | 0.53 |
|  |  | Đường nội bộ | 9.84 |
|  |  | QL 3B | 2.26 |
|  | Xã Thái Hòa | Đường nội bộ | 57.73 |
|  |  | QL 2 | 1.74 |
|  | Xã Đức Ninh | Đường nội bộ | 23.53 |
|  |  | QL 2 | 1.61 |
| Huyện Yên Sơn | Xã Quý Quân | Đường nội bộ | 9.55 |
|  | Xã Kiến Thiết | Đường nội bộ | 0.02 |
|  | Xã Lực Hành | ĐT 188 | 1.35 |
|  |  | Đường nội bộ | 3.72 |
|  | Xã Xuân Vân | Đường nội bộ | 48.76 |
|  |  | QL 2C | 3.48 |
|  | Xã Chiêu Yên | Đường nội bộ | 25.53 |
|  | Xã Phúc Ninh | ĐT 188 | 1.92 |
|  |  | Đường nội bộ | 15.96 |
|  | Xã Tứ Quận | ĐT 188 | 1.39 |
|  |  | Đường nội bộ | 3.23 |
|  | Xã Tân Long | Đường nội bộ | 13.84 |
|  |  | QL 2C | 4.37 |
|  | Thị trấn Yên Sơn | Đường nội bộ | 47.28 |
|  |  | QL 2 | 3.48 |
|  | Xã Lang Quán | Đường nội bộ | 5.82 |
|  | Xã Chân Sơn | Đường nội bộ | 1.26 |
|  | Xã Trung Môn | Đường nội bộ | 59.81 |
|  |  | QL 2 | 3.50 |
|  | Xã Mỹ Bằng | Đường nội bộ | 25.53 |
|  |  | QL 2D | 1.26 |
|  |  | QL 37 | 0.36 |
|  | Xã Nhữ Hán | Đường nội bộ | 17.36 |
|  |  | QL 2D | 1.66 |
|  | Xã Nhữ Khê | Đường nội bộ | 3.48 |
|  | Xã Đội Bình | Đường nội bộ | 17.58 |
|  |  | QL 2 | 0.08 |
|  | Xã Hoàng Khai | Đường nội bộ | 43.10 |
|  | Xã Tiến Bộ | Đường nội bộ | 10.86 |
|  |  | QL 37 | 2.70 |
|  | Xã Thái Bình | Đ. Hồ Chí Minh | 1.34 |
|  |  | Đường nội bộ | 25.97 |
|  |  | QL 2C | 0.51 |
|  |  | QL 37 | 7.16 |
| Thành phố Tuyên Quang | Xã Tràng Đà | Đường nội bộ | 22.94 |
|  |  | QL 2C | 3.66 |
|  | Phường Tân Hà | Đường nội bộ | 54.02 |
|  | Phường Ỷ La | Đường nội bộ | 41.38 |
|  |  | QL 2 | 1.98 |
|  | Xã Kim Phú | Đường nội bộ | 60.23 |
|  |  | QL 2 | 1.12 |
|  |  | QL 37 | 3.06 |
|  | Phường Phan Thiết | Đường nội bộ | 20.51 |
|  | Phường Minh Xuân | Đường nội bộ | 26.68 |
|  | Phường Tân Quang | Đường nội bộ | 16.41 |
|  |  | QL 37 | 1.37 |
|  | Phường Hưng Thành | Đường nội bộ | 39.63 |
|  |  | QL 2 | 0.98 |
|  |  | QL 37 | 3.29 |
|  | Phường An Tường | Đường nội bộ | 96.25 |
|  |  | QL 2 | 2.13 |
|  |  | QL 37 | 0.42 |
|  | Phường Nông Tiến | Đường nội bộ | 41.53 |
|  |  | QL 2C | 1.49 |
|  |  | QL 37 | 2.15 |
|  | Xã Lưỡng Vượng | CT 02 | 1.64 |
|  |  | Đ. Hồ Chí Minh | 0.34 |
|  |  | Đường nội bộ | 50.31 |
|  |  | QL 2 | 2.29 |
|  | Xã An Khang | Đ. Hồ Chí Minh | 2.76 |
|  |  | Đường nội bộ | 53.48 |
|  | Xã Thái Long | CT 02 | 0.18 |
|  |  | Đ. Hồ Chí Minh | 1.88 |
|  |  | ĐT 186 | 0.77 |
|  |  | Đường nội bộ | 36.21 |
|  |  | QL 2 | 2.40 |
|  | Phường Đội Cấn | ĐT 186 | 3.21 |
|  |  | Đường nội bộ | 75.75 |
|  |  | QL 2 | 1.22 |
| Huyện Sơn Dương | Xã Vĩnh Lợi | ĐT 186 | 0.36 |
|  |  | Đường nội bộ | 66.05 |
|  | Xã Thượng Ấm | Đường nội bộ | 5.36 |
|  |  | QL 37 | 1.59 |
|  | Xã Cấp Tiến | Đường nội bộ | 33.97 |
|  | Xã Đông Thọ | Đường nội bộ | 21.28 |
|  | Xã Quyết Thắng | Đường nội bộ | 35.37 |
|  | Xã Vân Sơn | Đường nội bộ | 26.76 |
|  | Xã Đồng Quý | Đường nội bộ | 0.77 |
|  | Xã Văn Phú | ĐT 186 | 0.71 |
|  |  | Đường nội bộ | 10.94 |
|  | Xã Đông Lợi | Đường nội bộ | 22.60 |
|  | Xã Chi Thiết | ĐT 186 | 1.89 |
|  | Xã Hồng Lạc | Đường nội bộ | 29.43 |
|  |  | ĐT 186 | 2.77 |
|  |  | Đường nội bộ | 46.00 |
|  | Xã Hào Phú | Đường nội bộ | 6.40 |
|  | Xã Trường Sinh | Đường nội bộ | 56.34 |

# Footnotes

2Báo cáo kỹ thuật xây dựng Bản đồ ngập lụt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập hệ thống thủy điện bậc thang trên lưu vực sông Hồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4295/QĐ-BNN-PCTT ngày 29/10/2020